# PŘÍLOHA č. 1 – soupis prostor pro výmalbu KLIPR Louny

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení | Popis | Podlaží | Plocha stropu v m2 | Plocha stěn v m2 |
| 103, 203, 301 | schodiště | 1–3.NP | 60,18 | 267,42 |
| 205 a, b | WC | 2NP | 3,80 | 0,00 |
| 206 a, b | WC | 2NP | 8,00 | 0,00 |
| 207 | kuchyňka | 2NP | 3,60 | 13,87 |
| 209 | kuchyňka | 2NP | 5,75 | 18,80 |
| 210 a, b | WC | 2NP | 3,62 | 0,00 |
| 211 a, b | WC | 2NP | 3,58 | 0,00 |
| 213 | chodba | 2NP | 0,00 | 250,62 |
| 214 | kancelář EO | 2NP | 23,69 | 71,06 |
| 215 | kuchyňka | 2NP | 2,96 | 16,90 |
| 216 | kancelář EO | 2NP | 46,97 | 113,48 |
| 218 | kancelář OPSP | 2NP | 25,17 | 95,71 |
| 219 | kancelář | 2NP | 28,12 | 76,68 |
| 221 | kancelář | 2NP | 34,32 | 82,51 |
| 222 | kancelář | 2NP | 28,43 | 77,47 |
| 223 | chodba | 2NP | 1,24 | 145,68 |
| 224 | kancelář | 2NP | 21,69 | 67,25 |
| 225 | kancelář | 2NP | 16,65 | 60,19 |
| 226 | kancelář | 2NP | 27,22 | 73,15 |
| 229 | chodba | 2NP | 0,00 | 83,59 |
| 303 | chodba | 3NP | 70,40 | 173,88 |
| 304 a, b | WC | 3NP | 3,80 | 0,00 |
| 305 a, b | WC | 3NP | 8,00 | 0,00 |
| 306 | kuchyňka | 3NP | 3,60 | 14,88 |
| Celkem strop / stěny | | | 430,79 | 1703,14 |
| **Celkem m2** | | | **2134** | |