|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **KRYCÍ LIST ROZPOČTU** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název stavby | | | FOKUS - ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY | | | | |  |  |  |  |  | JKSO | |  |  |
|  | Název objektu | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EČO | |  |  |
|  | Název části | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Místo | | N.J. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČO | | DIČ |  |
|  | Objednatel | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Projektant | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Zhotovitel | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval | | |  |  |  |  |  | Dne | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.02.2022 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Měrné a účelové jednotky** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet | | |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet | | | Náklady / 1 m.j. |  | Počet | | |  |  | Náklady / 1 m.j. | |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | **Rozpočtové náklady v** | | | | | **CZK** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  | **Základní rozp. náklady** | | |  | **B** |  | **Doplňkové náklady** | |  | **C** |  | **Náklady na umístění stavby** |  |  |  |  |
| 1 | **HSV** | | Dodávky | 0 |  | 8 | Práce přesčas | | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště | | |  | 2,50% | 3 825 |
| 2 |  |  | Montáž | 118 853 |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava | |  |  | 2,50% | 3 825 |
| 3 | **PSV** | | Dodávky | 8 610 |  | 10 | Kulturní památka | | 0 |  | 15 | Územní vlivy | |  |  | 0,00% | 0 |
| 4 |  |  | Montáž | 25 553 |  | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy | |  |  | 1,00% | 1 530 |
| 5 | **"M"** | | Dodávky | 0 |  |  |  |  |  |  | 17 | Ostatní | |  |  | 0,00% | 0 |
| 6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  |  |  | 18 | NUS z rozpočtu | |  |  |  | 0 |
| 7 | **ZRN (ř. 1-6)** | | | 153 016 |  | 12 | **DN (ř. 8-11)** | |  |  | 19 | **NUS (ř. 13-18)** | |  |  |  | 9 181 |
| 20 | HZS | |  | 0 |  | 21 | Kompl. činnost | | 0 |  | 22 | Ostatní náklady | |  |  |  | 0 |
| **Projektant** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **D** |  | **Celkové náklady** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | Součet 7, 12, 19-22 | | |  |  | 162 196,61 |
| Datum a podpis | | | |  |  | Razítko | |  |  |  | 24 | DPH | 0,00 | % z | 0,00 | | 0,00 |
| **Objednatel** | | | |  |  |  |  |  |  |  | 25 | DPH | 21,00 | % z | 162 196,61 | | 34 061,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | **Cena s DPH (ř. 23-25)** | |  |  |  | **196 257,91** |
| Datum a podpis | | | |  |  | Razítko | |  |  |  | **E** |  | **Přípočty a odpočty** |  |  |  |  |
| **Zhotovitel** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | Dodávky objednatele | | |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | Klouzavá doložka | |  |  |  | 0 |
| Datum a podpis | | | |  |  | Razítko | |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - | |  |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROZPOČET** | | |  |  |  |  |  |
| **Stavba: FOKUS - ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY** | | |  |  |  |  |  |
| **Objekt:** | |  |  | JKSO: |  |  |  |
| **Část:** | |  |  | EČO: |  |  |  |
| Objednatel: | |  |  | Zpracoval: |  |  |  |
| Zhotovitel: | |  |  | Datum: 1.2.2022 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** |  |  |  | **118 852,80** | **12,593** |
|  | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** |  |  |  | **7 442,60** | **0,654** |
| 1 | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 | t | 0,060 | 35 910,00 | 2 154,60 | 0,001 |
| 2 | 346272112 | Přizdívky tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 4,000 | 479,00 | 1 916,00 | 0,217 |
| 3 | 346272113 | Přizdívky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 6,000 | 562,00 | 3 372,00 | 0,436 |
|  | **6** | **Úpravy povrchu, podlahy, osazení** |  |  |  | **85 273,60** | **11,873** |
| 4 | 611421321 | Oprava vnitřních omítek vápenných hladkých stropů ŽB rovných v rozsahu do 30 % | m2 | -55,000 | 181,00 | -9 955,00 | -0,874 |
| 5 | 612409991 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 21,000 | 87,40 | 1 835,40 | 0,091 |
| 6 | 612421311 | Oprava vnitřních omítek hrubých stěn MV v rozsahu do 30 % | m2 | 180,000 | 102,00 | 18 360,00 | 2,799 |
| 7 | 612425921 | Omítka vápenná hladká vnitřního ostění okenního nebo dveřního | m2 | 18,000 | 527,00 | 9 486,00 | 0,951 |
| 8 | 612451111 | Vnitřní cementová omítka zdiva hrubá zatřená | m2 | 26,000 | 245,00 | 6 370,00 | 1,063 |
| 9 | 612456211 | Postřik izolací nebo konstrukcí stěn MC | m2 | 26,000 | 56,20 | 1 461,20 | 0,342 |
| 10 | 612473182 | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková | m2 | 212,000 | 225,00 | 47 700,00 | 7,414 |
| 11 | 612473186 | Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky | m | 44,000 | 59,00 | 2 596,00 | 0,020 |
| 12 | 620471831 | Nátěr základní penetrační pod tenkovrstvé omítky | m2 | 212,000 | 35,00 | 7 420,00 | 0,068 |
|  | **9** | **Ostatní konstrukce a práce-bourání** |  |  |  | **26 136,60** | **0,066** |
| 13 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 2,700 | 161,50 | 436,05 | 0,002 |
| 14 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 6,000 | 379,50 | 2 277,00 | 0,007 |
| 15 | 973031324 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm | kus | 36,000 | 160,00 | 5 760,00 | 0,018 |
| 16 | 974082113 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm | m | 78,000 | 42,40 | 3 307,20 | 0,039 |
| 17 | 978013141 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 % | m2 | 20,000 | 27,00 | 540,00 | 0,000 |
| 18 | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % | m2 | 36,000 | 88,00 | 3 168,00 | 0,000 |
|  | **99** | **Přesun hmot** |  |  |  | **10 648,35** | **0,000** |
| 19 | 998012021 | Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m | t | 3,580 | 528,00 | 1 890,24 | 0,000 |
| 20 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 3,580 | 350,00 | 1 253,00 | 0,000 |
| 21 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 3,580 | 357,00 | 1 278,06 | 0,000 |
| 22 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 35,800 | 18,60 | 665,88 | 0,000 |
| 23 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 3,580 | 318,00 | 1 138,44 | 0,000 |
| 24 | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 3,580 | 35,40 | 126,73 | 0,000 |
| 25 | 979098133 | Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 10% | t | 3,580 | 1 200,00 | 4 296,00 | 0,000 |
|  | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** |  |  |  | **34 162,87** | **0,548** |
|  | **711** | **Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům** |  |  |  | **1 985,76** | **0,024** |
| 26 | 711113117 | Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K | m2 | 8,000 | 240,50 | 1 924,00 | 0,024 |
| 27 | 998711202 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | % | 3,210 | 19,24 | 61,76 | 0,000 |
|  | **733** | **Ústřední vytápění - potrubí** |  |  |  | **7 116,00** | **0,003** |
| 28 | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 52,000 | 100,50 | 5 226,00 | 0,003 |
| 29 | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 1,350 | 1 400,00 | 1 890,00 | 0,000 |
|  | **735** | **Ústřední vytápění - otopná tělesa** |  |  |  | **3 807,30** | **0,000** |
| 30 | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 6,000 | 36,80 | 220,80 | 0,000 |
| 31 | 735221812 | Demontáž registru trubkového hladkého | kus | 1,000 | 184,50 | 184,50 | 0,000 |
| 32 | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 2,700 | 1 260,00 | 3 402,00 | 0,000 |
|  | **766** | **Konstrukce truhlářské** |  |  |  | **420,98** | **0,000** |
| 33 | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových | kus | 6,000 | 49,40 | 296,40 | 0,000 |
| 34 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 6,000 | 20,00 | 120,00 | 0,000 |
| 35 | 998766201 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 1,100 | 4,16 | 4,58 | 0,000 |
|  | **771** | **Podlahy z dlaždic** |  |  |  | **7 358,45** | **0,133** |
| 36 | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 3,700 | 164,00 | 606,80 | 0,000 |
| 37 | 771574117 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/m2 | m2 | 3,700 | 540,00 | 1 998,00 | 0,013 |
| *38* | *597611130* | *dlazba-rako- FINEZA -cerna-45x45-cm-mat-rektifikovana* | *m2* | *4,000* | *350,00* | *1 400,00* | *0,073* |
| 39 | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 3,700 | 15,00 | 55,50 | 0,000 |
| 40 | 771579192 | Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor | m2 | 3,700 | 82,00 | 303,40 | 0,000 |
| 41 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 3,700 | 48,00 | 177,60 | 0,001 |
| 42 | 771591133 | Podlahy izolace ve spojení s dlažbou vnitřní kouty pásu lepeného v ploše | m | 10,000 | 46,00 | 460,00 | 0,002 |
| 43 | 771591146 | Podlahy průnik dlažbou kruhový s izolací DN do 90 | kus | 2,000 | 202,00 | 404,00 | 0,000 |
| 44 | 771591185 | Podlahy řezání keramických dlaždic rovné | kus | 30,000 | 12,60 | 378,00 | 0,000 |
| 45 | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 3,700 | 127,00 | 469,90 | 0,028 |
| 46 | 771990192 | Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky | m2 | 7,400 | 85,00 | 629,00 | 0,014 |
| 47 | 998771203. | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % | 6,920 | 68,82 | 476,25 | 0,000 |
|  | **781** | **Dokončovací práce - obklady keramické** |  |  |  | **27 306,38** | **0,455** |
| 48 | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 18,000 | 200,00 | 3 600,00 | 0,000 |
| 49 | 781474116 | Montáž obkladů keramických režných flexibilní lepidlo do 35 ks/m2 | m2 | 18,000 | 500,00 | 9 000,00 | 0,056 |
| *50* | *597611110* | *obklad 30x30* | *m2* | *20,600* | *350,00* | *7 210,00* | *0,375* |
| 51 | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů keramických za plochu do 10 m2 | m2 | 18,000 | 49,60 | 892,80 | 0,000 |
| 52 | 781479192 | Příplatek k montáži obkladů keramických za omezený prostor | m2 | 18,000 | 200,00 | 3 600,00 | 0,000 |
| 53 | 781479194 | Příplatek k montáži obkladů keramických za nerovný povrch | m2 | 2,000 | 158,00 | 316,00 | 0,016 |
| 54 | 781495111 | Penetrace podkladu obkladů | m2 | 26,629 | 42,70 | 1 137,06 | 0,008 |
| 55 | 781495141 | Průnik obkladem kruhový bez izolace do DN 30 | kus | 7,000 | 33,50 | 234,50 | 0,000 |
| 56 | 781495142 | Průnik obkladem kruhový bez izolace do DN 90 | kus | 2,000 | 40,00 | 80,00 | 0,000 |
| 57 | 781495143 | Průnik obkladem kruhový bez izolace přes DN 90 | kus | 1,000 | 46,50 | 46,50 | 0,000 |
| 58 | 998781203. | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % | 3,540 | 336,02 | 1 189,52 | 0,000 |
|  | **784** | **Dokončovací práce - malby** |  |  |  | **-13 832,00** | **-0,066** |
| 59 | 784402801. | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m | m2 | -135,000 | 33,20 | -4 482,00 | 0,000 |
| 60 | 784453431 | Malby směsi JUB tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m | m2 | -170,000 | 55,00 | -9 350,00 | -0,066 |
|  |  | **Celkem** |  |  |  | **153 015,67** | **13,141** |