Projekt:  P283388
Interiérové dveře
. 
Zpracováno:	11.2.2022

Platnost do:	11.2.2022
_________________________________________________________________________________________________
	ZÁKAZNÍK:                                                           	Adresa stavby:
	
 Integrované centrum pro osoby se zdravotním postiž	
Horní Poustevna 40	Vilémov 252
407 82 Dolní Poustevna	40780 Vilémov
	Mob.:		Katastrální území: -
	E-mail: 		Parcelní číslo: -

			
				
	ZHOTOVITEL - VEKRA:	Kontaktní adresa:

	Martina Taichová	
	Odborný zástupce zhotovitele	Žižkova 722
	Mob.: 	702 153 321	400  01 Ústí nad Labem
	E-mail: martina.taichova@vekra.cz
_________________________________________________________________________________________________

 

Ochranná známka VEKRA je součástí Window Holding a.s. Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 28436024, DIČ: CZ28436024
Spisová značka B 14506 vedená u Městského soudu v Praze
Tel.: 800 777 666 | info@vekra.cz | www.vekra.cz

Projekt P283388
Veškeré prvky jsou schematicky zobrazeny z pohledové / pantové strany, tzn.pohled je při otvírání dveří vždy k sobě, 
v případě posuvných dveří na stěnu se jedná o pohled na stranu kolejnice/garnyže.

Pozice: 1

Množství: 1 ks

-pDveře:$.	SIMPLE 1 G3
-pPrůchozí šířka:$. 	1094 mm
-pPrůchozí výška:$.	1970 mm
-pKřídlo šířka:$.	1150 mm
-pKřídlo výška:$.	1985 mm
-pVnitřní výplň:$.	DTD odlehčená dřevotříska, 
	Klima I
-pBarva pant/falc:$	CPL Buk pór / CPL Buk pór
-pZárubeň:$	obložka
-pHrana:$.	pos.na stěnu (zárubeň) Serofi
-pOtvírání:$.	posuvné doprava
-pLišta:$	typ S
-pPolozkaPoznamkaStart
-pPoznámka k pozici$.	:
Vilémov 252, středisko 124
SO 1180x2020 mm
-pPolozkaPoznamkaEnd

Cena/ks:
46477,00 Kč

Cena:
46477,00 Kč
Jednotková cena:
17553,00 Kč
Cena celkem:
17553,00 Kč
Zárubeň zaoblená - CPL 185mm (tl.stěny 170-190mm)
5048,00 Kč
5048,00 Kč
Příplatek za průchozí zárubeň pro 1 křídlé dveře
1595,00 Kč
1595,00 Kč
Kování Serofi pro posuvné dveře prosklené 1-křídlé (šířka křídla 1150 mm, délka kolejnice 2380 mm/F1) vč. podkladního profilu
14771,00 Kč
14771,00 Kč
Tichý doraz do posuvu SEROFI - oboustranný
6770,00 Kč
6770,00 Kč
ornamentální sklo Matelux
0,00 Kč
0,00 Kč
sklo na pantové/pohledové straně lesklé
mušle Vekra 1 kulatá
740,00 Kč
740,00 Kč

.
Stránka 2 z 5

Projekt P283388

Pozice: 2

Množství: 1 ks

-pDveře:$.	SIMPLE 1 G3
-pPrůchozí šířka:$. 	1094 mm
-pPrůchozí výška:$.	1970 mm
-pKřídlo šířka:$.	1150 mm
-pKřídlo výška:$.	1985 mm
-pVnitřní výplň:$.	DTD odlehčená dřevotříska, 
	Klima I
-pBarva pant/falc:$	CPL Buk pór / CPL Buk pór
-pZárubeň:$	obložka
-pHrana:$.	pos.na stěnu (zárubeň) Serofi
-pOtvírání:$.	posuvné doprava
-pLišta:$	typ S
-pPolozkaPoznamkaStart
-pPoznámka k pozici$.	:
Vilémov 252, středisko 124
SO 1180x2020 mm
-pPolozkaPoznamkaEnd

Cena/ks:
46477,00 Kč

Cena:
46477,00 Kč
Jednotková cena:
17553,00 Kč
Cena celkem:
17553,00 Kč
Zárubeň zaoblená - CPL 205mm (tl.stěny 190-210mm)
5048,00 Kč
5048,00 Kč
Příplatek za průchozí zárubeň pro 1 křídlé dveře
1595,00 Kč
1595,00 Kč
Kování Serofi pro posuvné dveře prosklené 1-křídlé (šířka křídla 1150 mm, délka kolejnice 2380 mm/F1) vč. podkladního profilu
14771,00 Kč
14771,00 Kč
Tichý doraz do posuvu SEROFI - oboustranný
6770,00 Kč
6770,00 Kč
ornamentální sklo Matelux
0,00 Kč
0,00 Kč
sklo na pantové/pohledové straně matné
mušle Vekra 1 kulatá
740,00 Kč
740,00 Kč

Pozice: 3

Množství: 1 ks

-pDveře:$.	SIMPLE 1
-pPrůchozí šířka:$. 	1109 mm
-pPrůchozí výška:$.	1970 mm
-pKřídlo šířka:$.	1150 mm
-pKřídlo výška:$.	1985 mm
-pVnitřní výplň:$.	DTD odlehčená dřevotříska, 
	Klima I
-pBarva pant/falc:$	CPL Buk pór / CPL Buk pór
-pZárubeň:$	obložka
-pHrana:$.	falcové - hrana R
-pOtvírání:$.	otočné levé
-pLišta:$	bez
-pPolozkaPoznamkaStart
-pPoznámka k pozici$.	:
Vilémov 252, středisko 124
SO 1200x2020 mm
-pPolozkaPoznamkaEnd

Cena/ks:
14186,00 Kč

Cena:
14186,00 Kč
Jednotková cena:
8059,00 Kč
Cena celkem:
8059,00 Kč
Zárubeň zaoblená - CPL 185mm (tl.stěny 170-190mm)
5048,00 Kč
5048,00 Kč
.
Stránka 3 z 5

Projekt P283388

Klika Vekra 1 nerez - WC
1079,00 Kč
1079,00 Kč

částka podléhající slevě
107140,00 Kč
Pozice: 4

Množství: 2 ks

montáž dveře 1kř. posuvné na stěnu do 1235 x 2220 mm 1-4 ks

Cena/ks:
1964,00 Kč

Cena:
3928,00 Kč
Jednotková cena:
1964,00 Kč
Cena celkem:
3928,00 Kč

Pozice: 5

Množství: 1 ks

montáž dveře 1kř. otočné "falcové" včetně zárubně do 2220 mm 1-4 ks

Cena/ks:
1441,00 Kč

Cena:
1441,00 Kč
Jednotková cena:
1441,00 Kč
Cena celkem:
1441,00 Kč

Pozice: 6

Množství: 1 ks

Expediční náklady

Cena/ks:
1000,00 Kč

Cena:
1000,00 Kč
Jednotková cena:
1000,00 Kč
Cena celkem:
1000,00 Kč

KOMENTÁŘ ODBORNÉHO ZÁSTUPCE a PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Suma položek

113509,00 Kč

Zákaznická sleva

-13928,00 Kč

Částka bez DPH

99581,00 Kč

DPH 15%
15,00 %

14937,00 Kč

Částka celkem

114518,00 Kč
=============
Stanovení DPH: Sazba DPH bude vyčíslena dle požadavků zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, na základě čestného prohlášení poskytnutého zákazníkem zhotoviteli.
.
Stránka 4 z 5

Projekt P283388
Akceptace tohoto návrhu projektu pro vypracování smluvní a výrobní dokumentace:
Zákazník tímto dává pokyn Zhotoviteli ke zpracování smlouvy o dílo, jejíž podstatné náležitosti jsou obsahem této cenové nabídky a zavazuje se takovou smlouvu o dílo s Zhotovitelem neprodleně po jejím předložení uzavřít. 

V:____________________ Dne:______________         V:____________________ Dne:______________

.......................................................                                   .......................................................

       Zákazník                                                                      Odborný zástupce

Poznámka ke GDPR: Doručením či převzetím projektu dochází ke zpracování osobních údajů Zákazníka ze strany Zhotovitele, které jsou nezbytné pro zpracování projektu a následně pro případné řádné plnění smlouvy. Více na www.vekra.cz/o-spolecnosti/gdpr nebo gdpr@vekra.cz

Záruka VEKRA:  60 měsíců na dodávku otvorových výplní; je-li dodávka realizována bez montáže, je záruka 24 měsíců.

Termín dodávky: Termín dodávky bude upřesněn do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy a připsání zálohy na účet VEKRA. Maximální termín pro konkrétní výrobek se dozvíte u našeho odborného zástupce.

.
Stránka 5 z 5