Dodavatel:
Podlahy Gajdoš s.r.o.,
Koněvova 728/102A, Heřmanice, 713 00 Ostrava IČ: 04562178, DIČ: CZ04562178
◄QF PODLAHY
G A.,JDOé» s.n.o.
Odběratel:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková	
organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov	WWW.VaSepOdlahV.CZ
IČ: 00844896, DIČ: CZ00844896
Mobil: +420606 7715
odpovědná osoba: 
e-mail: 
Název:	NEMOCNICE HAVÍŘOV-CHODBA HEMATOLOGIE
Zadání:
Číslo:	K2039/2021-AG
Vytvořeno:	25.10. 2021
Položka:	PŘÍPRAVA PODKLADU
popis položky	množství	DPH	cena/mj bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH	
Demontáž podlahové skladby zahrnuje: demontáž a likvidace stávajícího PVC	68,71 m2	21 %				
broušení podkladu strojní vč. brusivá, + vysátí.	68,71 m2	21 %				
odborné práce Případné opravy podkladu - dle skutečnosti	3,00 h	21 %				
Schónox RR rychleschnoucí opravný beton k případným rychlým opravám, dle skutečnosti	20,00 kg	21 %				
odborné práce ŠITÍ BETONU - DLE SKUTEČNOSTI	5,00 bm	21 %				
Schónox PZG Armovací tkanina	2,00 m2	21 %				
odborné práce PŘÍPADNÉ SNÍŽENÍ NEJVĚTŠÍCH NEROVNOSTÍ ( NEJVYŠŠÍCH MÍST) - FLEXOU	1,00 h	21 %				
Schónox SG Penetrace dvousložková penetrace na komplikované a dřevěné podklady ( spotřeba 400-600g/m2)	42,00 kg	21 %				
Schonox XA sádrová stěrka 1,6Kg/m2 při 1 mm. Vrstva 6- 7mm -DLE SKUTEČNOSTI A NUTNOSTI	800,00 kg	21 %				
zhotovení stěrky kompletní zhotovení stěrky	68,71 m2	21 %				
cena celkem	49 842,20 Kč	60 309,06 Kč	
Položka:	DODÁNÍ A MONTÁŽ PVC V ROLI
popis položky	množství	DPH	cena/mj bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH	
GERFLOR AFFINITY Vzor: , homogenní PVC, celková tloušťka 2 mm, povrchová úprava Evercare, třída 34/43, hmotnost 2800 g/m2, R9, Bfl-s1, šířka role 2 bm, délka role
20 bm ( 40m2 ) - STANDARDNÍ MOC: 459,-KČ BEZ DPH	78,40 m2	21 %				
Sokl FATRA VZOR: , rozměr 32x32 mm, bal. 40bm (	55,00 bm	21 %				
Schónox UNITECH Univerzální disperzní lepidlo	35,00 kg	21 %				
Pokládka PVC ZAHRNUJE: vysátí, nanesení lepidla, manipulace a pokládka PVC	68,71 m2	21 %				
Svařovací šňůra FATRA včetně svařování	10,00 bm	21 %				
přechodová lišta ALU 30mm DLE SKUTEČNOSTI	8,10 bm	21 %				
cena celkem	48 537,25 Kč	58 730,07 Kč	
Položka:
DOPRAVA/MANIPULACE