|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ODBĚRATEL** | | **OBJEDNÁVKA č. 191/2021** |
| **DOMOV NA ZÁMKU,** příspěvková organizace  **č.p. 1, 747 68 KYJOVICE**  **IČO: XXXXXXXX** tel. XXXXXXX  **Nejsme plátci DPH**  Datum vystavení: 24. 8. 2021 | | DODAVATEL |
| **SCHRACK TECHNIK spol. s.r.o.**  Dolnoměcholupská 1339/2  102 00 Praha 10  **IČO: XXXXXX**  **DIČ: XXXXXX** |
| Objednáváme u Vás servis UPS výtahu na budově čp. 104 a výměnu 80 ks aku 9Ah, které jsou součástí UPS výtahu na budově čp. 104. Výměna je nutná vzhledem bezpečnosti provozu a pro zajištění evakuačního režimu.   * 80 ks baterií 12 V, 9 Ah VRLA AGM, faston F2, * reinstalace baterií a jejich ekologická likvidace, * nastavení nových baterií a spuštění UPS. | | |
| Cena bez DPH 59 938,60 Kč  DPH 21 % 12 587,11 Kč  **Cena včetně DPH 72 525,71 Kč** | | |
|  | Místo určení:  Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice č.p. 104 | |
| **Obchodní podmínky:**  Odpovědnost za vady se řídí občanským zákoníkem, záruční lhůta 24 měsíců.  Faktura bude vystavena po předání a převzetí prací, rozsah prací a dodávek bude podle skutečného provedení.  Úhrada na základě faktury, splatnost faktury 14 dnů po doručení odběrateli. | | |
| **Termín realizace do: 30. 9. 2021** | | |
| Vyřizuje: Ing. Ivana Martiníková | | e-mail: XXXXXXXXXXXX  mobil: XXXXXXXXXXX |
| Schválila: Ing. Ivana Martiníková, ředitelka organizace  V Kyjovicích 24. 8. 2021  Akceptace: | | |