**KRYCÍ LIST NABÍDKY**

k zadání veřejné zakázky

**„KS Ústí nad Labem – oprava hromosvodů“**

Tento kompletně vyplněný krycí list bude součástí nabídky dodavatele. Uvedené údaje se musí shodovat s údaji uvedenými v nabídce.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obchodní firma /jméno dodavatele** | **Stavební firma VECOM s. r. o.** | | | | |
| *IČO / DIČ dodavatele* | 05112028 | | | | |
| **Sídlo / bydliště dodavatele** | **Petrovická 134, 403 40 Ústí nad Labem** | | | | |
| *Zápis v obchodním / jiném rejstříku* | OR vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37469 | | | | |
| **Telefon; Fax; E-mail; www stránky** |  | |  | | |
|  | | | | |
| *Bankovní spojení – číslo účtu* |  |  | | | |
|  | | | | |
| **Jméno a funkce statutárního orgánu** | Josef Kubelka - jednatel | | | | |
| **Kontaktní osoba dodavatele, telefon, e-mail** | **Josef Kubelka – jednatel** | | | | |
| **Celková nabídková cena za realizaci stavebního díla** | **Cena v Kč/ bez DPH** | | | **DPH v Kč** | **Cena v Kč/ s DPH** |
| **497 415,47** | | | **104 457,25** | **601 872,72** |
| **Jména a Příjmení osob oprávněných jednat jménem dodavatele** | Josef Kubelka | | | | |
| **Datum, razítko a podpis oprávněné osoby** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REKAPITULACE STAVBY | | | | |
| Kód: |  | VYL0019 |  |  |
| Stavba: | | Krajský soud v Ústí nad Labem - dosavadní hromosvod a úpravy | |  |
| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Ústí nad Labem | Datum: | 23. 3. 2022 |
| Zadavatel: | |  | IČ: |  |
| Krajský soud v Ústí nad Labem | | | DIČ: |  |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 05112028 |
| Stavební firma VECOM s.r.o. | | | DIČ: | CZ05112028 |
| Projektant: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. | | | | |
| Cena bez DPH | |  |  | 497 415,47 |
|  |  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH | základní | 21,00% | 497 415,47 | 104 457,25 |
|  | snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 601 872,72 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ | | | | | |
| Kód: | VYL0019 |  |  |  |  |
| Stavba: | Krajský soud v Ústí nad Labem - dosavadní hromosvod a úpravy | |  |  |  |
| Místo: | Ústí nad Labem | Datum: | 23. 3. 2022 | |  |
| Zadavatel: | Krajský soud v Ústí nad Labem | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | Stavební firma VECOM s.r.o. | Zpracovatel: | ing.Vlastimil Brabec | |  |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| Náklady stavby celkem | |  | 497 415,47 | 601 872,72 |  |
| 01 | Dosavadní hromosvod a úpravy |  | 497 415,47 | 601 872,72 | STA |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | | | | |
| Stavba: | | | | |
| Krajský soud v Ústí nad Labem - dosavadní hromosvod a úpravy | | | | |
| Objekt: | | | | |
| 01 - Dosavadní hromosvod a úpravy | | | | |
| KSO: | |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Ústí nad Labem | Datum: | 23. 3. 2022 |
| Zadavatel: | |  | IČ: |  |
|  | Krajský soud v Ústí nad Labem | | DIČ: |  |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 05112028 |
|  | Stavební firma VECOMs.r.o. | | DIČ: | CZ05112028 |
| Projektant: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
|  | ing.Vlastimil Brabec | | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová  soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. | | | | |
|  | Materiál |  |  | 105 094,65 |
|  | Montáž |  |  | 392 320,82 |
| Cena bez DPH | |  |  | 497 415,47 |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 497 415,47 | 21,00% | 104 457,25 |
|  | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 601 872,72 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ | | | | |
| Stavba: |  |  |  |  |
| Krajský soud v Ústí nad Labem - dosavadní hromosvod a úpravy | | | | |
| Objekt: |  |  |  |  |
| 01 - Dosavadní hromosvod a úpravy | | | | |
| Místo: | Ústí nad Labem | Datum: | 23. 3. 2022 |  |
| Zadavatel: | Krajský soud v Ústí nad Labem | Projektant: |  |  |
| Uchazeč: | Stavební firma VECOM s.r.o. | Zpracovatel: | ing.Vlastimil Brabec |  |
| Kód dílu - Popis |  | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem | | 105 094,65 | 392 320,82 | 497 415,47 |
| D1 - Zemní, pomocné práce | | 8 784,65 | 98 854,82 | 107 639,47 |
| D2 - Hromosvodná vedení , svody, uzemnění | | 76 510,00 | 237 406,00 | 313 916,00 |
| D2.1 - Výměna pouze proudových svorek | | 3 992,00 | 61 287,00 | 65 279,00 |
| D2.2 - Montáže s materiálem | | 72 518,00 | 176 119,00 | 248 637,00 |
| D3 - Přípravné a doplňující činnosti | | 16 800,00 | 39 060,00 | 55 860,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | 3 000,00 | 17 000,00 | 20 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Krajský soud v Ústí nad Labem - dosavadní hromosvod a úpravy

01 - Dosavadní hromosvod a úpravy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Ústí nad Labem | Datum: | 23. 3. 2022 |
| Zadavatel:  Uchazeč: | Krajský soud v Ústí nad Labem Stavební firma VECOM s.r.o. | Projektant: Zpracovatel: | ing.Vlastimil Brabec |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

Náklady soupisu celkem 497 415,47

D D1 Zemní, pomocné práce 107 639,47

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 460 05-0803p | Sondy v zemi pro výkopy tras a základů | m3 | 2,000 | 0,00 | 716,00 | 1 432,00 |  |
| 2 | K | 460 01-0025 | Vytýčení dosavadních podzemních sítí v trase | km | 0,200 | 0,00 | 9 950,00 | 1 990,00 |  |
| 3 | K | 460 01-0024 | Vytýčení trasy v terénu | km | 0,200 | 180,00 | 2 268,00 | 489,60 |  |
| 4 | K | 210 02-0654p | Vytýčení pozice zemnící tyče | ks | 38,000 | 42,00 | 189,00 | 8 778,00 |  |
| 5 | K | 460 03-0002 | Sejmutí ornice do 25cm, tř.2, 155m x0,35x0,25m | m3 | 13,600 | 0,00 | 454,00 | 6 174,40 |  |
| 6 | K | 460 56-1901p | Zpětné uložení ornice do 25cm, tř.2, 155m x0,35x0,25m | m3 | 13,600 | 0,00 | 315,00 | 4 284,00 |  |
| 7 | K | 460 20-0143 | Výkop do š. rýhy 35x hl.60cm, v terénu zem tř.3, | m | 155,000 | 0,00 | 145,00 | 22 475,00 |  |
| 8 | K | 460 56-0143 | Zásyp do š. rýhy 35x hl.60cm, v terénu zem tř.3, | m | 155,000 | 0,00 | 79,00 | 12 245,00 |  |
| 9 | K | 460 62-0011p | Urovnání dna, rostlou zemninou š.35cm | m | 155,000 | 0,00 | 33,00 | 5 115,00 |  |
| 10 | K | 460 30-0001p | Hutnění zeminy při zásypu 155 x 0,35 x 0,4m | m3 | 21,700 | 0,00 | 299,00 | 6 488,30 |  |
| 11 | K | 460 60-0021 | Vodorovné přemístění zeminy 155 x 0,35 x 0,4m | m3 | 21,700 | 0,00 | 295,00 | 6 401,50 |  |
| 12 | K | 460 62-0002 | Zatravnění povrchu terénu 155x1,0m | m2 | 155,000 | 6,00 | 21,00 | 4 185,00 |  |
| 13 | K | 460 20-0143.1 | Výkop do š. rýhy 35x hl.60cm, v chodníku zem tř.3, | m | 6,000 | 0,00 | 145,00 | 870,00 |  |
| 14 | K | 460 56-0143.1 | Zásyp do š. rýhy 35x hl.60cm, v chodníku zem tř.3, | m | 6,000 | 0,00 | 85,00 | 510,00 |  |
| 15 | K | 460 62-0011p.1 | Urovnání dna rostlou zeminou š.35cm | m | 6,000 | 6,00 | 31,00 | 222,00 |  |
| 16 | K | 460 30-0001p.1 | Hutnění zeminy při zásypu 6 x 0,35 x 0,4m | m3 | 0,900 | 0,00 | 310,00 | 279,00 |  |
| 17 | K | 460 60-0021.1 | Vodorovné přemístění zeminy 6 x 0,35 x 0,4 | m3 | 0,900 | 0,00 | 309,00 | 278,10 |  |
| 18 | K | 460 49-0014p | Založení ochranné folie na vedlejší trávník ke složení dlažby a části podsypu-24mx2,5m-např. tkaná textilie | m2 | 4,000 | 27,00 | 22,00 | 196,00 |  |
| 19 | K | 460 62-0003p | Odklizení folie, úprava trávníku | m2 | 4,000 | 3,00 | 13,00 | 64,00 |  |
| 20 | K | 460 03-0037p | Rozebrání zámkové dlažby - dlažba uložena dočasně, použita k zadláždění | m2 | 4,000 | 0,00 | 75,00 | 300,00 |  |
| 21 | K | 460 60-0061p | Složení kostek ke zpětnému použití | m3 | 0,400 | 0,00 | 430,00 | 172,00 |  |
| 22 | K | 460 65-0923 | Kladení zámkové dlažby stáv.chodníku s použitím odložených kostek, včetně rozprostření, urovnání, a zhutnění podkladu i s provedením lože z kameniva těžkého, zásyp spár pískem | m2 | 4,000 | 108,00 | 425,00 | 2 132,00 |  |
| 23 | M | dlaž | Doplnění rozbitých dlaždic = 10% | m2 | 4,000 | 86,00 |  | 344,00 |  |
| 24 | K | 460 03-0142 | Odstranění podkladní vrstvy 10-20cm | m2 | 4,000 | 0,00 | 89,00 | 356,00 |  |
| 25 | K | 460 60-0061p.1 | Uložení podkladu ke zpětnému použití | m3 | 4,000 | 0,00 | 385,00 | 1 540,00 |  |
| 26 | K | 460 65-0052 | Podkladní vrstva pod zámkovou dlažbu tl 10cm, 50% | m2 | 4,000 | 75,00 | 172,00 | 988,00 |  |
| 27 | K | 468 07-1111 | Bourání podlah a mazanin betonových pro elektroinstalace tl do 15 cm | m2 | 0,700 | 65,00 | 438,00 | 352,10 |  |

VV "okapový chodník (svody 2, 4, 5, 6, 7)" 0,20\*0,50\*7 0,700

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | 460 88-1112 | Kryt vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl přes 5 do 10 cm | m2 | 0,700 | 106,00 | 295,00 | 280,70 |  |
| 29 | K | 468 04-1111 | Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl do 10 cm | m | 5,000 | 86,00 | 245,00 | 1 655,00 |  |

VV "okapový chodník (svody 2, 4, 5, 6, 7)" 0,50\*2\*5 5,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 30 | K | 460 60-0071 | Odvoz přebytečného materiálu ze stavby do 20km | m3 | 0,630 | 65,00 | 114,00 | 112,77 |  |
| 31 | K | INDIV | Dopravní zajištění, značky, zábrany, | ks | 1,000 | 0,00 | 4 050,00 | 4 050,00 |  |
| 32 | K | 460 68-0202 | Prostup stěnou betonovou tl.30, d5cm | ks | 5,000 | 85,00 | 533,00 | 3 090,00 |  |
| 33 | K | 460 68-0575 | Bourání betonové drážky 20/20cm pro zemnící vodič | m | 5,000 | 95,00 | 323,00 | 2 090,00 |  |
| 34 | K | PPV | Přidružené stavební výkony pro drobné práce a opravy | hod | 10,000 | 350,00 | 420,00 | 7 700,00 |  |
|  | D | D2 | Hromosvodná vedení , svody, uzemnění |  |  |  |  | 313 916,00 |  |
|  | D | D2.1 | Výměna pouze proudových svorek |  |  |  |  | 65 279,00 |  |
| 35 | K | pozn.1 | Poznámka: připevňovací svorky zůstanou, demontované proudové použít k doplnění upevňovacích na atice, kde  je lano prověšené |  | 0,000 |  |  | 0,00 |  |
| 36 | K | 741 421 813 | Demontáž drátu svodového d10, svisle 11x9 | m | 90,000 | 0,00 | 195,00 | 17 550,00 |  |
| 37 | K | 741 421 813.1 | Demontáž drátu svodového d10, vodorovně | m | 30,000 | 0,00 | 115,00 | 3 450,00 |  |
| 38 | K | 741 421 843 | Demontáž svorky šroubové hromosvodné 2 šrouby | ks | 170,000 | 0,00 | 83,00 | 14 110,00 |  |
| 39 | K | 741 421 845 | Demontáž svorky šroubové hromosvodné 3+ šrouby | ks | 24,000 | 0,00 | 111,00 | 2 664,00 |  |
| 40 | K | 210 02-0601p | Očištění vodičů po sejmutí svorek | ks | 364,000 | 0,00 | 14,00 | 5 096,00 |  |
| 41 | K | 210 02-0601p.1 | Nástřik vodičů zinkovým sprejem 98%, např.KEBEK | ks | 364,000 | 8,00 | 13,00 | 7 644,00 |  |
| 42 | K | 741 421 855 | Demontáž podpěr na rovné střeše | ks | 40,000 | 0,00 | 55,00 | 2 200,00 |  |
| 43 | K | 741 421 861 | Demontáž upevnění vodiče svodu z atik. svorek | ks | 11,000 | 0,00 | 83,00 | 913,00 |  |
| 44 | K | 741 421 863 | Demontáž popěry ze zdiva | ks | 55,000 | 0,00 | 115,00 | 6 325,00 |  |
| 45 | K | 741 421 873 | Demontáž ochranné trubky nebo úhelníku | ks | 11,000 | 0,00 | 188,00 | 2 068,00 |  |
| 46 | K | 741 421 873.1 | Demontáž pomocných konstrukcí, krytů, plechů | ks | 4,000 | 0,00 | 175,00 | 700,00 |  |
| 47 | K | 998 741 102 | Přesun demontovaného materiálu | tun | 0,300 | 3 600,00 | 4 930,00 | 2 559,00 |  |
|  | D | D2.2 | Montáže s materiálem |  |  |  |  | 248 637,00 |  |
| 48 | K | pozn.2 | Poznámka: pokud jsou uvedena označení některých prvků, jsou používána průřezově všemi výrobci |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 49 | K | 741 420 001 | Vodič hromosvodný v podpěře d8 AlMgSi 0,5 / F9 0,135kg/m, 170,-Kč/kg (10mx11ks,+30m+25m+15m) | m | 180,000 | 32,00 | 239,00 | 48 780,00 |  |
| 50 | K | 741 420 021 | Svorka hromosvodná 2 šrouby lano/lano- spojovací | ks | 170,000 | 23,00 | 125,00 | 25 160,00 |  |
| 51 | K | 741 420 021.1 | Svorka hromosvodná 2 šrouby - zkušební - nerez | ks | 13,000 | 71,00 | 125,00 | 2 548,00 |  |
| 52 | K | 741 420 022 | Svorka hromosvodná 3+ šrouby | ks | 12,000 | 41,00 | 155,00 | 2 352,00 |  |
| 53 | K | 741 420 023 | Svorka hromosvodná svodu na atiku | ks | 28,000 | 52,00 | 132,00 | 5 152,00 |  |
| 54 | K | 741 420 024 | Svorka hromosvodná na konstrukce - zábradlí 9.NP | ks | 4,000 | 60,00 | 195,00 | 1 020,00 |  |
| 55 | K | 210 02-1011 | Vrtání otvoru do zábradlí, řez závitu 9.NP | ks | 8,000 | 10,00 | 143,00 | 1 224,00 |  |
| 56 | K | 741 420 042 | Podpěra svodů boční do zdiva nerez, PV1h\_N | ks | 66,000 | 70,00 | 67,00 | 9 042,00 |  |
| 57 | K | 210 02-1010p | Vrtání , hmoždinka d6 | ks | 66,000 | 14,00 | 24,00 | 2 508,00 |  |
| 58 | K | 741 420 051 | Držák úhelníku do zdiva | ks | 24,000 | 35,00 | 58,00 | 2 232,00 |  |
| 59 | K | 210 02-1010p.1 | Zhotovení otvoru pro držák | ks | 24,000 | 12,00 | 33,00 | 1 080,00 |  |
| 60 | K | 741 420051p | Úhelník pozinkovaný ochranný 1,5m | ks | 12,000 | 350,00 | 143,00 | 5 916,00 |  |
| 61 | K | 741 420 054 | Tvarování dílů hromosvodu | ks | 124,000 | 0,00 | 57,00 | 7 068,00 |  |
| 62 | K | 210 02-1010p.2 | Zhotovení otvoru pro svorku na plechovém rohu svod 13 | ks | 25,000 | 12,00 | 27,00 | 975,00 |  |
| 63 | K | svorka | Svorka hromosvodná 1 šroub svod 13 - nýtovaná k plechu fasády - např. KREISA PV22S/K8\_nerez nebo  nerez DEHNGRIP 206389 | ks | 25,000 | 91,00 | 120,00 | 5 275,00 |  |
| 64 | K | 210 02-1010p.3 | Trhací nýt 4.0x10 Extra hlava 12mm AL/ST\_upřesnit | ks | 25,000 | 3,00 | 27,00 | 750,00 |  |
| 65 | K | HZS01 | Práce na svodu 13 horolezeckou technikou \_odborná | hod | 8,000 | 0,00 | 600,00 | 4 800,00 |  |
| 66 | K | HZS02 | Práce na svodu 13 - zabezpečení | hod | 8,000 | 0,00 | 600,00 | 4 800,00 |  |
| 67 | K | HZS03 | Práce na svodu 13 - pomocné | hod | 8,000 | 0,00 | 380,00 | 3 040,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 68 | K | 741 420 042 | Podpěra svodů boční do zdiva nerez, PV1h\_N | ks | 5,000 | 70,00 | 67,00 | 685,00 |  |
| 69 | K | 210 02-1010p | Vrtání , hmoždinka d6 | ks | 5,000 | 14,00 | 24,00 | 190,00 |  |
| 70 | K | 741 410 021 | Vodič uzemňovací FeZn 30x4. 0,95kg/m, 76,-Kč/kg | m | 95,000 | 70,00 | 57,00 | 12 065,00 |  |
| 71 | K | 741 410 041 | Vodič uzemňovací FeZn d10. 0,6kg/m, 76,-Kč/kg | m | 102,000 | 47,00 | 57,00 | 10 608,00 |  |
| 72 | K | 741 410 061 | Pospojování kovových částí,propojení s dosavadním uz. | ks | 13,000 | 0,00 | 263,00 | 3 419,00 |  |
| 73 | K | 741 410 074 | Pouzdro průchodu vodiče stěnou s ochr. trubkou d23 | ks | 6,000 | 10,00 | 85,00 | 570,00 |  |
| 74 | K | 741 410 075 | Obsyp vedení zeminou v zemi, dusání | m | 197,000 | 35,00 | 62,00 | 19 109,00 |  |
| 75 | K | 741 440 031 | Zemnící tyč 2m, ocel pozink, d25, svorka SR03K | ks | 38,000 | 630,00 | 598,00 | 46 664,00 |  |
| 76 | K | 741 420 022.1 | Svorka hromosvodná 3+ šrouby křížová SR3b/1E | ks | 32,000 | 41,00 | 165,00 | 6 592,00 |  |
| 77 | K | 210 02-0601p.2 | Izolování spojů na uzemnění v zemi | ks | 70,000 | 12,00 | 22,00 | 2 380,00 |  |
| 78 | K | 210 02-0601p.3 | Izolování uzemňovacího vývodu ze země | ks | 12,000 | 12,00 | 20,00 | 384,00 |  |
| 79 | K | 998 741 102.1 | Přesun materiálu ve staveništi | tun | 0,300 | 3 600,00 | 5 230,00 | 2 649,00 |  |
| 80 | K | 580105032p | Kontrola hromosvodu - za jeden svod | ks | 13,000 | 0,00 | 210,00 | 2 730,00 |  |
| 81 | K | 580 106 012 | Měření odporů průběžné před propojením zemničů | ks | 36,000 | 0,00 | 60,00 | 2 160,00 |  |
| 82 | K | 580 106 015 | Měření měrného odporu půdy | ks | 2,000 | 0,00 | 405,00 | 810,00 |  |
| 83 | K | 580 105 063 | Měření zemního odporu na objektu s více než 8 svody | ks | 13,000 | 0,00 | 300,00 | 3 900,00 |  |
|  | D | D3 | Přípravné a doplňující činnosti |  |  |  |  | 55 860,00 |  |
| 84 | K | ost001.1 | Mechanismy, práce ve výškách nad 3m 12x svorka, celková délka svodu 28,5 m (svod č. 13) | ks | 1,000 | 3 200,00 | 4 500,00 | 7 700,00 |  |
| 85 | K | ost001.2 | Mechanismy, práce ve výškách - automobilní plošina do výšky 9 m (svody 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) | ks | 7,000 | 900,00 | 800,00 | 11 900,00 |  |
| 86 | K | ost001.3 | Doprava, montáž a demontáž lešení výšky 9 m, 1 modul (svody 9, 10, 11, 12) | ks | 4,000 | 1 300,00 | 800,00 | 8 400,00 |  |
| 87 | K | ost002 | Likvidace demontovaných dílů do šrotu a na skládku | ks | 1,000 | 1 000,00 | 2 500,00 | 3 500,00 |  |
| 88 | K | ost003 | Poplatky za vytýčení | ks | 1,000 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| 89 | K | ost004 | Doprava a manipulace s materiálem, | ks | 1,000 | 600,00 | 3 000,00 | 3 600,00 |  |
| 90 | K | ost005 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1,000 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| 91 | K | ost006 | Mapování uzemnění místopisem | km | 0,200 | 0,00 | 3 800,00 | 760,00 |  |
| 92 | K | ost007 | Koordinační činnosti | hod | 8,000 | 0,00 | 450,00 | 3 600,00 |  |
| 93 | K | ost008 | Kompletační práce | hod | 8,000 | 0,00 | 450,00 | 3 600,00 |  |
| 94 | K | ost009 | Zprovoznění a převzetí | hod | 4,000 | 0,00 | 450,00 | 1 800,00 |  |
| 95 | K | ost010 | Výchozí revize, měření, protokoly | ks | 1,000 | 500,00 | 4 500,00 | 5 000,00 |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 20 000,00 |  |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 8 000,00 |  |
| 96 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kmpl | 1,000 | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |  |
|  | VV |  | - investor umožní napojení na elektrický proud 230V |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | - investor umožní odběr pitné vody |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | - investor umožní WC |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | - investor umožní venkovní uskladnění materiálu |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | - investor neumožní vnitřní denní místnost |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 10 000,00 |  |
| 97 | K | 071203000 | Provádění hlučných prací po 16:00 hod, o víkendech nebo svátcích | kmpl | 1,000 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 2 000,00 |  |
| 98 | K | 091003000 | Veřejný zábor pozemku (zajištění případné žádosti zvláštního užívání pozemku) – (svod 4) | kmpl | 1,000 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |