Česká voda - Czech Water, a.s Ke Kablu 971/1 Praha 10 - Hostivař IČ:25035070

**ČESKÁ VODA**

**CZeCH WATGR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Nabídkový list |  |  |  |  |
|  |
| Zákazník: | Vodárna Káraný, a.s. | Nabídka č.: | CVCW20440-2022 02, upr.1 |
| Datum: | 03.03.2022 | Platnost: | 1 měsíc |
| Místo: | ÚV Káraný | Zpracoval: | Petr Hanžl |
|  |
| Název zakázky: |  |  |  |  |
|  | SZNR ÚV Káraný - Elektropráce při akce čištění kalové laguny |  |  |
| Popis nabídky: |  |  |  |  |
| Úpravy v rozváděči R2 ČSSV včetně jištěni jednotlivých vývodů, úpravy prostupu ve vstupních dveřích, montáž zásuvkového rozváděče, montáž přívodních kabelů a |
|  | uzemnění pro připojení flokuační stanice, homogenizační nádrže a buňky pro obsluhu, revize dodávaného zařízeni |  |
| Poz.č. | Položka | M.j. | Množství | Jednot, cena | Cena celkem |
|  | Materiál |  |  |  |  |
| 1 | rozváděč zásuvkový oceloplech - venkovní provedení, 3 x 400V/32A, 1 X 400V/16A, 2 x | ks | 1 | 52 673 Kč | 52 673,00 |
| 2 | kabel CYKY | m | 52 | 517 Kč | 26 884,00 |
| 3 | vodič CYA | m | 35 | 52 Kč | 1 820,00 |
| 4 | kabel H07 | m | 76 | 168 Kč | 12 768,00 |
| 5 | vidlice 32A/5p | ks | 3 | 253 Kč | 759,00 |
| 6 | spojka 32A/5p | ks | 3 | 291 Kč | 873,00 |
| 7 | pojistka nožová | ks | 6 | 379 Kč | 2 274,00 |
| 8 | vodič CYA 25 | m | 22 | 128 Kč | 2 816,00 |
| 9 | drobný montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | 2 634 Kč | 2 634,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Práce |  |  |  |  |
| 11 | montáž | kpl | 1 | 42 630,00 | 42 630,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| Materiál ce | lkem |  |  |  | 103 501,00 |
| Práce celkem |  |  |  | 42 630,00 |
| □oprava a manipulace s materiálem |  |  |  | 6 100,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  | 0,00 |
| Cena celkem |  |  |  | 152 231,00 |
|  |  |
| Nabídková cena bez DPH: 152 231,00 Kč | □oba realizace: | 2 t realizace + 4t výroba |
|  |
| Záruční doba: 24 měsíců na provedené práce a dodané materiály |
|  |
| Požadovaná součinnost: |
| Zajištění přístupu v místě realizace. |  |  |  |  |
| Pozn.: Nabídka neobsahuje připojení jednotlivých technologických prvků a ani jejich uvedení do provozu. |  |  |  |  |

V Praze, dne: 3.3.2022

Nabídku schválil:

