Česká voda - Czech Water, a.s Ke Kablu 971/1 Praha 10 - Hostivař IČ: 25035070

**ČESKA VODA**

**CZéČH WATGR**

|  |
| --- |
| Nabídkový list |
|  |
| Zákazník: | Vodárna Káraný, a.s | Nabídka č.: | CVCW-20440-2022 |
| Datum: | 28 03.2022 | Platnost: | 1 měsíc |
| Místo: | ÚV Sojovice | Zpracoval: | Petr Hanžl |
|  |
| Název zakázky: |  |  |  |  |
|  | Oprava rozvodů chladivá tepelného čerpadla TČ1 - kotelna ÚV Sojovice |  |  |
| Popis nabídky: |  |  |  |  |
| zjištění závady na společné části rozvodů chladivá pro dva kompresory, odsátí chladivá, demontáž vadné části rozvodů chladivá včetně ventilů a separátoru, montáž |
| nového rozvodu chladivá, zkušební natlakování systému dusíkem a zkoušky těsnosti, natlakování systému chladivém a uvedeni do provozu. |  |
| Poz.č. | Položka | M.j. | Množství | Jednot, cena | Cena celkem |
|  | Materiál |  |  |  |  |
| 1 | ventil pájecí Rotalock | ks | 2 | 749,00 | 1 498,00 |
| 2 | selenoid 1078 včetně průhledítka | ks | 1 | 7 883,00 | 7 883,00 |
| 3 | kulový ventil M99 | kpl | 1 | 1 482,00 | 1 482,00 |
| 4 | antivibrační spojka | ks | 1 | 885,00 | 885,00 |
| 5 | filtr separátor včetně vložky | ks | 1 | 5 301,00 | 5 301,00 |
| 6 | ventil přepouštěcl řízený EX7 | ks | 1 | 11 508,00 | 11 508,00 |
| 7 | materiál Cu na rozvody chladivá | ks | 1 | 4 207,00 | 4 207,00 |
| 8 | chladivo 407, dusfk | kpl | 1 | 19 400,00 | 19 400,00 |
| 9 | drobný montážní a spojovací materiál | ks | 1 | 1 213,00 | 1 213,00 |
|  | Práce |  |  |  |  |
| 10 | demontáž | kpl | 1 | 4 263,00 | 4 263,00 |
| 11 | montáž | kpl | 1 | 23 142,00 | 23 142,00 |
|  |  |  |  |  |  |

Materiál celkem

53 377,00

Práce celkem

27 405,00

Doprava a manipulace s materiálem

9 900,00

0,00

90 682,00

Ostatní náklady

Cena celkem

Nabídková cena bez DPH:

90 682,00 Kč

Doba realizace:

3 měsíce od objednáni

24 měsíců na provedené práce a dodané materiály

Záruční doba:

Požadovaná součinnost:

Zajištění přístupu v místě realizace.

V Praze, dne: 28.03.2022

**Jiřf Tuček**

**Provozní ředitel**