SMLOUVA O DÍLO č. 874/17
Dodatek č. 1

uzavřená dle

§ 2623 až § 2630 a násl. zákona 89/2013 Sb., občanský zákoník
Odstranění havárie betonových konstrukcí na budově obřadní síně na Ústředním hřbitově v Brně
I. Smluvní strany

Objednatel
Správa hřbitovů města Brna


příspěvková organizace


IČ: 62 16 15 98, DIČ: CZ62 16 15 98

Statutární orgán:
Ing. Marek Šamšula, ředitel

Ke smluvnímu jednání oprávněn:
Ing. Marek Šamšula, ředitel

V technických záležitostech:
Ing. Zdeněk Fiedler


tel: 736 540 013, e-mail:shmb.fiedler@volny.cz
Bankovní spojení:
Komerční banka a. s., pobočka Brno - město
Číslo účtu:
19-5191040277/0100
Zhotovitel
JIRMAL, spol. s r.o.


Veveří 46, 602 00 Brno


IČO: 277 32 941 DIČ: CZ27732941

Statutární orgán:
Bc. Milan Dedík – jednatel společnosti


Ve věcech smluvních a technických:
Bc. Milan Dedík



tel., e-mail: 602 612 202

milan.dedik@jirmal.net
Stavbyvedoucí:
Ing. Jaroslav Kratochvíl


tel.: +420 737 204 043
Bankovní spojení: 
FIO BANKA


Číslo účtu: 
2700497643/2100
Ve smyslu § 63, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byla se zhotovitelem JIRMAL, spol. s r.o. uzavřena smlouva o dílo na odstranění havárie betonových konstrukcí na budově obřadní síně (dále jen „OS“) na Ústředním hřbitově v Brně – oprava vnější kanalizace vyvedené z obřadní síně
Zúčastněné strany se dohodly na níže uvedených úpravách předmětné smlouvy.
II. Předmět plnění a účel smlouvy – doplnění
1) Zprovoznění vnitřní a venkovní kanalizace – provést výměnu
a) Provedení výměny severní strany

· RŠ 1

· Propojení RŠ 1 do RŠ u brány šaten

· Průrazy zdmi a oprava RŠ u brány

b) Opravy západní strana

Zaústění dešťového svodu do nově opravené RŠ 6

c) Z odstraňování havárie betonových konstrukcí obřadní síně se vylučují opravy asfaltových komunikací, které budou provedeny jako samostatný objekt

2) Odvodnění zelené plochy na severní straně obřadní síně

· Odkopání zeminy na úroveň podlahy 1.PP

· Fólie NOP s drenáží. Drenáž zaústit do vnitřní kanalizace

· Okapový chodník z betonových dlaždic 400×400 mm odspádovaný od budovy

3) Podepření porušeného železobetonového trámu ocelovou konstrukcí

Sanace stávajícího železobetonového trámu bude provedeno pomocí ocelových nosníků. Ocelové příčníky sanace stávajícího ŽLB trámu budou vynášeny ocelovými sloupky.

Základové konstrukce budou provedeny dle projektu statika. Bourací práce v nosných konstrukcích budou prováděny současně s vkládáním nových konstrukcí, bourání konstrukcí bude prováděno od shora dolů. Postup bourání, resp. postup prací je uveden na výkresové dokumentaci. Provizorní podepření je navrženo tak, aby byla zajištěna stabilita všech konstrukcí po celou dobu stavby – postup bourání a provizorní podepření bude navrženo dodavatelem. Pod ocelovým sloupkem bude provedena nová patka. Základy budou provedeny z prostého betonu třídy C20/25-XC2. Patka bude provedena rozměrů minimálně 600×600 mm a výšky 1000 mm. Základy budou vybetonovány přímo do výkopů.

Ocelové konstrukce budou žárově zinkované, opatřené protipožárním nátěrem. Tvar a výroba ocelových konstrukcí určuje projekt statiky.

4) Zesílení stávajících základů

Stávající základové patky pod sloupy vynášejícími střechu jsou provedeny železobetonové. Stávající základy nevyhovují na nové zatížení.

Stávající základy budou zesíleny. Zesílení bude provedeno přibetonováním nových základů v šířce 600 mm z dvou stran stávajícího základu. Spojení stávajících základů a nových základů bude provedeno pomocí trnů průměru 14 mm, které se vlepí do vyvrtaného otvoru ve stávajících základech. Zesílení bude provedeno postupně, po záběrech, časová prodleva mezi jednotlivými záběry bude minimálně 24 hodin.

5) Projektová dokumentace

a) Stavební konstrukční část projektu zpracovala firma A+Z PROJEKT TEAM s.r.o., Ulrychova 33, 624 00 Brno – Ing. Aleš Utíkal.

b) Projektovou dokumentaci na opravu dešťové kanalizace, která odvádí srážkové dešťové vody z podzemních prostor a z okolí obřadní síně, která je v havarijním stavu zpracoval Libor Švarcberber, Křídlovická 68, 603 00 Brno, projektant zdravotně technických instalací.

III. Doba plnění

Termín ukončení: do 12. května 2017
IV. Cena díla

Cena díla se doplňuje o práce dle bodu č. II – Předmět díla:
	
	Název objektu
	Cena bez DPH
	DPH 21 %
	Cena vč. DPH

	1
	Opravy statických poruch
	237 958
	49 971
	287 929

	2
	Výměna kanalizace – 2. část
	175 757
	36 909
	212 666

	3
	Odvodnění na severní straně obřadní síně
	64 046
	13 450
	77 496

	
	CELKEM
	477 761
	100 330
	578 091


V ostatních ustanovení se smlouva o dílo č. 874/17 z 6.3.2017 nemění.

V Brně dne 13. dubna 2017
Příloha: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 12. dubna 2017

podpis statutárního orgánu zhotovitele





Bc. Milan Dedík


jednatel











……………………………….








podpis statutárního orgánu objednatele





Ing. Marek Šamšula


ředitel











……………………………….











2

