Dodatek č. 1
ke smlouvě O DÍLO

„Modernizace a rozšíření prostor SPC Kladno - Vrapice“

Číslo Objednatele	35/00507601/2020/1/2021

Číslo Dodavatele	2020/000988

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 25. 9. 2020, (dále jen „Smlouva“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

Vrapická 53, 27203 Kladno

zastoupená: Mgr. Ivanou Sedlákovou, ředitelka školy

IČ: 00507601

Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: xxxxxx/xxxx

DÁLE JEN „Objednatel“

NA STRANĚ JEDNÉ,

a

KOSTKA stav s. r. o.

se sídlem: Ve Štědrém 198, 273 62 Družec

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 262243

jednající: Ing. Petr Kostka, jednatel

IČO: 053 44 433, DIČ: CZ 053444433

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., číslo účtu xxxxxxxxx/xxxx

DÁLE JEN „Dodavatel“

NA STRANĚ DRUHÉ,

objednatel a Dodavatel společně jen „Smluvní strany“

nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek I.

Předmět Dodatku

- V rámci provádění prací na díle „Modernizace a rozšíření prostor SPC Kladno - Vrapice“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Po podpisu smlouvy o dílo došlo ke z jištění, že smlouva obsahuje administrativní chybu. Smlouva odkazuje na Směrnici ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, která je z pohledu smlouvy bezpředmětná.

- Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných 
ve Změnových listech č. 1 a 2, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace“ v rozsahu a podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou zpracoval: Ing. arch. Jakubem Wyderkou – archiw studio s.r.o., Sevastopolská 2848, 272 04 Kladno, IČ: 04193466, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu 3 a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla., ve znění Změnových listů číslo 1 a 2. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní 
a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace, Josefa Jílka 1202, Švermov, 273 09 Kladno 
v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnových listech č. 1 a 2 a době, po kterou z důvodů na straně objednatele nemohl dodavatel pokračovat s plněním, se původní znění čl. II., bod 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 53 týdnů ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění.

- Původní znění čl. II., odst. 2.5 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0, 5 % z celkové ceny díla.

- Původní znění čl. II., odst. 2.7 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:

-	dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;

-	nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. Smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele;

-	z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy;

-	v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího roku bude provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických podmínkách. Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních prací příznivé, budou práce dále probíhat. V případě nepříznivých klimatických podmínek je dodavatel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout, na jakou dobu budou stavební práce přerušeny. O každém přerušení stavebních prací vlivem klimatických podmínek a o každém opětovném započetí stavebních prací bude sepsán písemný protokol.

- Původní znění čl. II., odst. 2.8 se ruší

- Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnových listech č. 1 a 2, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 9.777.361,95 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 2.053.246,01 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 11.830.607,96 Kč.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy, ve znění Změnových listů číslo 1 a 2. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 7.289.866,02 Kč bez DPH, tedy 8.820.737,88 Kč s DPH. Tímto Dodatkem č. 1 je cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 2.487.495,93 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy činí 9.777.361,95 bez DPH, tedy 11.830.607,96 Kč s DPH.

|  | cena bez DPH | DPH 21% | cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Smlouva o dílo | 7.289.866,02 Kč | 1.530.871,86 Kč | 8.820.737,88 Kč |
| Dodatek č. 1 | 2.487.495,93 Kč |  |  |
| Celková nová cena díla | 9.777.361,95 Kč | 2.053.246,01 Kč | 11.830.607,96 Kč |

Článek II.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

- Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro změnový list č. 1 a dle odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro změnový list č. 2.

- Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál

- Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí Objednatel.

- Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č. …./2020/RK ze dne…….

Přílohy:

- Změnový list č. 1 a 2

- Formulář pro ohlášení změn – prodloužení termínu

| V ………………….. dne………………………. Dodavatel KOSTKA stav s. r. o. Ing. Petr Kostka jednatel | V ……………..………….. dne……………… Objednatel Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace Mgr. Ivana Sedláková ředitelka školy |
| --- | --- |

| Změnový list č.1 - Strop 1.NP včetně podhledů |
| --- |
| název akce: Modernizace a rozšíření prostor SPC Kladno-Vrapice, rekonstrukce a přístavba Josefa Jílka 1202, Kladno Švermov | ZL.č.1 |
|  | Částka a výměra dle smlouvy | Skutečný provedený stav | Rozdíly a odpočty |
|  |  | Objekt 01 - uznatelné náklady |  | množství | cena | 691 835,40 | množství | cena | 2 464 378,90 | množství | cena | 1 772 543,51 |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  | 0,00 |  |  | 29 268,00 |  |  | 29 268,00 |
|  | 762811811R00 | Demontáž záklopu z hrubých prken tl.do 3,2mm | m2 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 201,00000 | 37,30 | 7 497,30 | 201,00000 | 37,30 | 7 497,30 |
|  | 762841811R00 | Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky | m2 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 201,00000 | 52,70 | 10 592,70 | 201,00000 | 52,70 | 10 592,70 |
|  | 762822820R00 | Demontáž stropnic - rákosníků z řeziva o pl.do 288 cm2 | m | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 180,00000 | 62,10 | 11 178,00 | 180,00000 | 62,10 | 11 178,00 |
| Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | 89 643,14 |  | 297 022,09 |  | 207 378,96 |
| 96 | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 1 694,61000 | 49,00 | 83 035,89 | 1 895,61000 | 49,00 | 92 884,89 | 201,00000 | 49,00 | 9 849,00 |
| 103 | 962032314 | Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu | m3 | 1,22500 | 1 413,00 | 1 730,93 | 2,01500 | 1 413,00 | 2 847,20 | 0,79000 | 1 413,00 | 1 116,27 |
| 107 | 963051113 | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | m3 | 1,57300 | 3 100,01 | 4 876,32 | 29,77300 | 3 100,01 | 92 296,60 | 28,20000 | 3 100,01 | 87 420,28 |
|  | 962022491R00 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC | m3 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 4,10000 | 1 330,99 | 5 457,06 | 4,10000 | 1 330,99 | 5 457,06 |
|  | 962042321R00 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého | m3 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 1,60000 | 2 545,00 | 4 072,00 | 1,60000 | 2 545,00 | 4 072,00 |
|  | 963065311R00 | Bourání nosné konstrukce trámové ze dřeva měkkého | m3 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 11,83000 | 1 280,00 | 15 142,40 | 11,83000 | 1 280,00 | 15 142,40 |
|  | 964061331R00 | Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2 | ks | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 86,00000 | 370,49 | 31 862,14 | 86,00000 | 370,49 | 31 862,14 |
|  | 965082941R00 | Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy | m3 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 36,81000 | 240,50 | 8 852,81 | 36,81000 | 240,50 | 8 852,81 |
|  | 978012191R00 | Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % | m2 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 201,00000 | 110,00 | 22 110,00 | 201,00000 | 110,00 | 22 110,00 |
|  | 919722111R00 | Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm | m | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 116,20000 | 185,00 | 21 497,00 | 116,20000 | 185,00 | 21 497,00 |
| Díl: | 997 | Přesuny sutě |  |  | 140 851,82 |  | 393 645,49 |  | 252 793,67 |
| 145 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 127,61300 | 162,00 | 20 673,31 | 329,58000 | 162,00 | 53 391,96 | 201,96700 | 162,00 | 32 718,65 |
| 146 | 997013152 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace | t | 127,61300 | 275,50 | 35 157,38 | 329,58000 | 275,50 | 90 799,29 | 201,96700 | 275,50 | 55 641,91 |
| 147 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 127,61300 | 220,00 | 28 074,86 | 329,58000 | 220,00 | 72 507,60 | 201,96700 | 220,00 | 44 432,74 |
| 148 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1 786,58200 | 13,70 | 24 476,17 | 4 614,12000 | 13,70 | 63 213,44 | 2 827,53800 | 13,70 | 38 737,27 |
| 150 | 997013802 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 | t | 17,98400 | 350,00 | 6 294,40 | 88,48400 | 350,00 | 30 969,40 | 70,50000 | 350,00 | 24 675,00 |
| 151 | 997013803 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 | t | 65,05700 | 300,00 | 19 517,10 | 67,44700 | 300,00 | 20 234,10 | 2,39000 | 300,00 | 717,00 |
| 154 | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 | t | 2,49800 | 500,00 | 1 249,00 | 44,81300 | 500,00 | 22 406,50 | 42,31500 | 500,00 | 21 157,50 |
| 157 | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 4,50800 | 1 200,00 | 5 409,60 | 14,15800 | 1 200,00 | 16 989,60 | 9,65000 | 1 200,00 | 11 580,00 |
|  | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 77,11200 | 300,00 | 23 133,60 | 77,11200 | 300,00 | 23 133,60 |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0,00 |  | 5 241,66 |  | 5 241,66 |
|  | 331237112R00 | Zdivo sloupů z cihel Heluz 290/140/140 P20 na MC10 | m3 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,79000 | 6 635,01 | 5 241,66 | 0,79000 | 6 635,01 | 5 241,66 |
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 104 524,02 |  | 1 465 288,00 |  | 1 360 763,98 |
|  | 413232231R00 | Zazdívka kapes ve zdivu | kus | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 43,00000 | 383,50 | 16 490,50 | 43,00000 | 383,50 | 16 490,50 |
| 69 | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 | t | 0,27100 | 22 304,50 | 6 044,52 | 6,73000 | 22 304,50 | 150 109,29 | 6,45900 | 22 304,50 | 144 064,77 |
|  | M | ocel profilová IPE 220 jakost 11 375 | t | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 3,93000 | 32 950,00 | 129 493,50 | 3,93000 | 32 950,00 | 129 493,50 |
|  | M | ocel profilová IPE 180 jakost 11 375 | t | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 2,52000 | 32 950,00 | 83 034,00 | 2,52000 | 32 950,00 | 83 034,00 |
|  | 413941005R00 | Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 18 mm | m | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 15,00000 | 1 243,00 | 18 645,00 | 15,00000 | 1 243,00 | 18 645,00 |
| 63 | 411354333 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm | m2 | 3,33000 | 450,51 | 1 500,20 | 44,13000 | 450,51 | 19 881,01 | 40,80000 | 450,51 | 18 380,81 |
| 64 | 411354334 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm | m2 | 3,33000 | 166,10 | 553,11 | 44,13000 | 166,10 | 7 329,99 | 40,80000 | 166,10 | 6 776,88 |
| 60 | 411354239 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm | m2 | 25,29600 | 822,00 | 20 793,31 | 226,29600 | 822,00 | 186 015,31 | 201,00000 | 822,00 | 165 222,00 |
| 61 | 411354271 | Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC | m2 | 25,29600 | 223,30 | 5 648,60 | 226,29600 | 223,30 | 50 531,90 | 201,00000 | 223,30 | 44 883,30 |
|  | 411354272R1 | Spojení I profilů s trapézovým plechem samovrtnými šrouby | kpl | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 1,00000 | 8 328,00 | 8 328,00 | 1,00000 | 8 328,00 | 8 328,00 |
| 57 | 411322424 | Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB C25/30 | m3 | 1,77100 | 5 135,00 | 9 094,09 | 19,10500 | 5 135,00 | 98 104,18 | 17,33400 | 5 135,00 | 89 010,09 |
|  | 411361821R1 | Podélné táhlo | m | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 23,00000 | 1 227,00 | 28 221,00 | 23,00000 | 1 227,00 | 28 221,00 |
|  | 411361821R2 | Kotevní prvky (táhla) stropních nosníků | kpl | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 1,00000 | 12 000,00 | 12 000,00 | 1,00000 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 65 | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 1,01200 | 44 820,00 | 45 357,84 | 2,16000 | 44 820,00 | 96 811,20 | 1,14800 | 44 820,00 | 51 453,36 |
| 66 | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 0,18700 | 43 960,00 | 8 220,52 | 1,75100 | 43 960,00 | 76 973,96 | 1,56400 | 43 960,00 | 68 753,44 |
| 71 | 417321515 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 7,20000 | 3 190,00 | 22 968,00 | 7,20000 | 3 190,00 | 22 968,00 |
| 72 | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 15,53000 | 389,23 | 6 044,74 | 85,03000 | 389,23 | 33 096,23 | 69,50000 | 389,23 | 27 051,49 |
| 73 | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 15,53000 | 81,59 | 1 267,09 | 85,03000 | 81,59 | 6 937,60 | 69,50000 | 81,59 | 5 670,51 |
|  | 417361721R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí | t | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,78700 | 38 420,00 | 30 236,54 | 0,78700 | 38 420,00 | 30 236,54 |
|  | 413351215R00 | Podpěrná konstrukce nosníků zřízení | m2 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 23,75000 | 711,99 | 16 909,76 | 23,75000 | 711,99 | 16 909,76 |
|  | 413351216R00 | Podpěrná konstrukce nosníků odstranění | m2 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 23,75000 | 181,99 | 4 322,26 | 23,75000 | 181,99 | 4 322,26 |
|  | 417R | Vzájemné propojení věnců nad klenbou | kpl | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 1,00000 | 9 555,00 | 9 555,00 | 1,00000 | 9 555,00 | 9 555,00 |
|  | 416021126R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm, 1.NP | m2 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 168,34000 | 817,00 | 137 533,78 | 168,34000 | 817,00 | 137 533,78 |
|  | 416026222R00 | Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RF 12,5 mm, 2.NP | m2 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 231,00000 | 960,00 | 221 760,00 | 231,00000 | 960,00 | 221 760,00 |
| Díl: | 998 | Přesun hmot |  |  | 30 103,92 |  | 62 174,48 |  | 32 070,56 |
| 158 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 121,63200 | 247,50 | 30 103,92 | 251,21000 | 247,50 | 62 174,48 | 129,57800 | 247,50 | 32 070,56 |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0,00 |  | 105 232,66 |  | 105 232,66 |
|  | 632443221R00 | Potěr CemFlow® CF 25, plocha do 500 m2, tl. 50 mm | m2 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 241,80000 | 356,00 | 86 080,80 | 241,80000 | 356,00 | 86 080,80 |
|  | 631581002R00 | Násyp ze škváry tříděné | m3 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 14,00000 | 1 367,99 | 19 151,86 | 14,00000 | 1 367,99 | 19 151,86 |
| Díl: | 77 | Podlahy |  |  | 0,00 |  | 20 218,70 |  | 20 218,70 |
|  | 771577843R00 | Obvodové dilatační spáry páskou tl.10 mm | m | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 60,00000 | 277,50 | 16 650,00 | 60,00000 | 277,50 | 16 650,00 |
|  | 771111131R00 | Dilatační spáry PU tmelem | m | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 56,20000 | 63,50 | 3 568,70 | 56,20000 | 63,50 | 3 568,70 |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0,00 |  | 31 575,46 |  | 31 575,46 |
|  | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 241,80000 | 38,30 | 9 260,94 | 241,80000 | 38,30 | 9 260,94 |
|  | M | Isover EPS rigifloor 4000 tl.40mm | m2 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 290,00000 | 41,17 | 11 939,30 | 290,00000 | 41,17 | 11 939,30 |
|  | 713191100RT9 | Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie | m2 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 241,80000 | 39,91 | 9 650,24 | 241,80000 | 39,91 | 9 650,24 |
|  | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 308,50478 | 2,35 | 724,99 | 308,50478 | 2,35 | 724,99 |
| Díl: | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  | 326 712,50 |  | 0,00 |  | -326 712,50 |
| 205 | 763131541.1R | SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD+dřevěný vynášecí rošt, 1.NP | m2 | 168,34000 | 725,00 | 122 046,50 | 0,00000 | 725,00 | 0,00 | -168,34000 | 725,00 | -122 046,50 |
| 206 | 763131542.1R | SDK podhled desky 2xDF 12,5 TI 200 mm 15 kg/m3 jednovrstvá spodní kce profil CD+UD+dřevěný vynášecí rošt, 2.NP | m2 | 231,00000 | 886,00 | 204 666,00 | 0,00000 | 886,00 | 0,00 | -231,00000 | 886,00 | -204 666,00 |
| Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0,00 |  | 12 712,37 |  | 12 712,37 |
|  | 783151370R00 | Nátěr epoxidový OK "C" nebo "CC" základní proti korozi | m2 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 173,88000 | 73,11 | 12 712,37 | 173,88000 | 73,11 | 12 712,37 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |  | 42 000,00 |  | 42 000,00 |
|  |  | Realizace stavebně technického průzkumu stávajících stropních konstrukcí a střechy | Soubor | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 1,00000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1,00000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | Zařízení staveniště | Soubor | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | Koordinační činnost | Soubor | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 1,00000 | 12 000,00 | 12 000,00 | 1,00000 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  |  | Vícepráce bez DPH |  | 2 099 256,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Méněpráce bez DPH |  | -326 712,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozdíly a odpočty ZL bez DPH |  | 1 772 543,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel/dodavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Firma | Podpis | Datum |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Schválil: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TDS | Podpis | Datum |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant - autorský dozor | Podpis | Datum |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objednatel | Podpis | Datum |  |  |  |  |  |  |

| Změnový list č.2- Bezpečnostní strop mezi 2.NP a krovem |
| --- |
| název akce: Modernizace a rozšíření prostor SPC Kladno-Vrapice, rekonstrukce a přístavba Josefa Jílka 1202, Kladno Švermov | ZL.č.2 |
|  | Částka a výměra dle smlouvy | Skutečný provedený stav | Rozdíly a odpočty |
|  |  | Objekt 01 - uznatelné náklady |  | množství | cena | 247 083,15 | množství | cena | 962 035,57 | množství | cena | 714 952,42 |
| Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | 83 035,89 |  | 111 172,41 |  | 28 136,52 |
| 96 | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 1 694,61000 | 49,00 | 83 035,89 | 1 895,61000 | 49,00 | 92 884,89 | 201,00000 | 49,00 | 9 849,00 |
| 103 | 973022251R00 | Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,1 m2,do hl. 30 cm | kus | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 48,00000 | 380,99 | 18 287,52 | 48,00000 | 380,99 | 18 287,52 |
| Díl: | 997 | Přesuny sutě |  |  | 127 898,82 |  | 137 086,28 |  | 9 187,46 |
| 145 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 127,61300 | 162,00 | 20 673,31 | 134,09300 | 162,00 | 21 723,07 | 6,48000 | 162,00 | 1 049,76 |
| 146 | 997013152 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace | t | 127,61300 | 275,50 | 35 157,38 | 134,09300 | 275,50 | 36 942,62 | 6,48000 | 275,50 | 1 785,24 |
| 147 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 127,61300 | 220,00 | 28 074,86 | 134,09300 | 220,00 | 29 500,46 | 6,48000 | 220,00 | 1 425,60 |
| 148 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1 786,58200 | 13,70 | 24 476,17 | 1 877,30200 | 13,70 | 25 719,04 | 90,72000 | 13,70 | 1 242,86 |
| 151 | 997013803 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 | t | 65,05700 | 300,00 | 19 517,10 | 77,33700 | 300,00 | 23 201,10 | 12,28000 | 300,00 | 3 684,00 |
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 6 044,52 |  | 363 531,54 |  | 357 487,02 |
|  | 413232221RT2 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm | kus | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 48,00000 | 247,50 | 11 880,00 | 48,00000 | 247,50 | 11 880,00 |
|  | 317314130R00 | Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 mm | kus | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 48,00000 | 75,49 | 3 623,52 | 48,00000 | 75,49 | 3 623,52 |
| 69 | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 | t | 0,27100 | 22 304,50 | 6 044,52 | 5,71900 | 22 304,50 | 127 559,44 | 5,44800 | 22 304,50 | 121 514,92 |
|  | M | ocel profilová HEA 220 jakost 11 375 | t | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 1,27000 | 37 540,00 | 47 675,80 | 1,27000 | 37 540,00 | 47 675,80 |
|  | M | ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 | t | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 2,72400 | 32 920,00 | 89 674,08 | 2,72400 | 32 920,00 | 89 674,08 |
|  | M | ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 | t | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 1,92000 | 32 350,00 | 62 112,00 | 1,92000 | 32 350,00 | 62 112,00 |
|  | 413941005R00 | Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 18 mm | m | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 16,90000 | 1 243,00 | 21 006,70 | 16,90000 | 1 243,00 | 21 006,70 |
| Díl: | 998 | Přesun hmot |  |  | 30 103,92 |  | 31 620,60 |  | 1 516,68 |
| 158 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 121,63200 | 247,50 | 30 103,92 | 127,76000 | 247,50 | 31 620,60 | 6,12800 | 247,50 | 1 516,68 |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0,00 |  | 89 488,19 |  | 89 488,19 |
|  | 713111221RK3 | Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů Jutafol N 110 standard | m2 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 231,00000 | 103,00 | 23 793,00 | 231,00000 | 103,00 | 23 793,00 |
|  | 713111131R00 | Izolace tepelné stropů žebrových spodem drátem | m2 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 231,00000 | 125,50 | 28 990,50 | 231,00000 | 125,50 | 28 990,50 |
|  | M | Isover tl. 160 mm | m2 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 231,00000 | 105,00 | 24 255,00 | 231,00000 | 105,00 | 24 255,00 |
|  | M | Isover tl. 50 mm | m2 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 231,00000 | 45,00 | 10 395,00 | 231,00000 | 45,00 | 10 395,00 |
|  | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 874,33500 | 2,35 | 2 054,69 | 874,33500 | 2,35 | 2 054,69 |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  | 0,00 |  | 208 845,30 |  | 208 845,30 |
|  | 762810110RA1 | Záklop z hrubých prken na sraz, impregnovaný prkna tloušťky 32 mm šroubovaný | m2 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 243,00000 | 550,00 | 133 650,00 | 243,00000 | 550,00 | 133 650,00 |
|  | R | Pomocná konstrukce pro kotvení záklopu z fošen | kpl | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 1,00000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1,00000 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | R1 | Příplatek za ztížené podmínky pro montáž záklopu z důvodu snížené výšky stávajícího podhledu | m2 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 45,10000 | 255,00 | 11 500,50 | 45,10000 | 255,00 | 11 500,50 |
|  | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 7,14000 | 184,50 | 1 317,33 | 7,14000 | 184,50 | 1 317,33 |
|  | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | % | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 1 964,67830 | 6,30 | 12 377,47 | 1 964,67830 | 6,30 | 12 377,47 |
| Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0,00 |  | 12 291,25 |  | 12 291,25 |
|  | 783151370R00 | Nátěr epoxidový OK "C" nebo "CC" základní proti korozi | m2 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 168,12000 | 73,11 | 12 291,25 | 168,12000 | 73,11 | 12 291,25 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |  | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
|  |  | Zařízení staveniště | Soubor | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | Koordinační činnost | Soubor | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | Vícepráce bez DPH |  | 714 952,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Méněpráce bez DPH |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozdíly a odpočty ZL bez DPH |  | 714 952,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel/dodavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Firma | Podpis | Datum |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Schválil: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TDS | Podpis | Datum |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant - autorský dozor | Podpis | Datum |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objednatel | Podpis | Datum |  |  |  |  |  |  |

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚNY STAVBY

název akce :

Modernizace a rozšíření prostor SPC Kladno –Vrapice, rekonstrukce a přístavba Josefa Jílka 1202, Kladno -Švermov", reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011359

Určeno pro :               Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace ( objednatel )              Vrapická 53, 27203 Kladno

IČ: 00507601

zastoupená: Mgr. Ivanou Sedlákovou, ředitelkou školy

Kontakt: tel. +420 xxxxxxxxx 	email: xxxxxxxxx

Číslo SoD :                  Objednatele : 35/00507601/2020

Dodavatele : 2020/000988

Termín plnění :          10.11.2020 – 4.7.2021

Celková cena :            7 289 866,02,- Kč bez DPH  ;  8 820 737,88 ,- Kč včetně DPH

Dodavatel :                 KOSTKA stav s.r.o.

se sídlem: Ve Štědrém 198, 273 62 Družec                                      IČ: 053 44 433, DIČ: CZ05344433                                      zastoupena: Ing. Petrem Kostkou

Kontakt: tel.  +420 xxxxxxxxx 	           email: xxxxxxxxx

Odpovědná osoba :  vedoucí projektu - Petr Veverka, DiS

Kontakt: tel.  +420 xxxxxxxxx            email: xxxxxxxxx

ZL.1 - Strop 1.NP včetně podhledů

ZL.2 – Bezpečnostní strop mezi 2.NP a krovem

Popis předmětu informace :  Souhrnná zpráva k předloženým změnovým listům

Na základě rozšířeného rozsahu prací o požadovanou realizaci nového stropu nad 1.NP a bezpečnostního stropu nad 2.NP, požaduje dodavatel o prodloužení termínu dokončení díla. Z důvodu pozastavené stavební činnosti ode dne 11.12.2020, nutného dodržení technologických postupů a zajištění časového prostoru na přirozený proces vysychání nové betonové podkladní vrstvy pro aplikaci finálního povrchu, požadujeme tímto o prodloužení termínu předání díla do 16.11.2021 .

Přílohou dodatku k SOD bude aktualizovaný HMG prací.