**Příloha č. 2 SEZNAM ZAŘÍZENÍ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výrobní číslo zařízení** | **Adresa zařízení** | **Lokace zařízení / Dopravní pásmo** | **Výrobce /****Typ zařízení /****Počet pater a dveří /****Nosnost** | **Rok výroby** | **Veřejná budova / Doprava osob** | **SIM karta /Evakuační** | **PP se provádí jednou za x týdny** | **PPÚ a OP se provádí x za rok** | **OZ se provádí jednou za x roky** | **IP se provádí jednou za x let** |
|
| **137027/2017** | **K MILÍČOVU 734/1, 14900, Praha 11** |  **Před KavárnouCZ\_ZONE3** | **Výrobce: Ctibůrek výtahyTyp: TOV 1600/1Nosnost: 1600 kgPatra/Dveře: 3 / 3** | **2017** | **NE****ANO** | **NE****NE** | **-** | **3** | **-** | **-** |
| **136052/2016** | **K MILÍČOVU 734/1, 14900, Praha 11** | **zadní výtah BCZ\_ZONE3** | **Výrobce: Ctibůrek výtahyTyp: TOV 1150/1Nosnost: 1150 kgPatra/Dveře: 5 / 5** | **2016** | **NE****ANO** | **ANO****NE** | **-** | **3** | **-** | **-** |
| **40127790** | **K MILÍČOVU 734/1, 14900, Praha 11** |  **budova A levýCZ – ZONE3** | **MSV****5/5****1600kg evakuační** | **2005** | **NE****ANO** | **ANO****ANO** | **-** | **3** | **-** | **-** |
| **40127791** | **K MILÍČOVU 734/1, 14900, Praha 11** |  **budova A pravýCZ – ZONE3** | **MSV****5/5****1600kg evakuační** | **2005** | **NE****ANO** | **ANO****ANO** | **-** | **3** | **-** | **-** |
| **42399720** | **K MILÍČOVU 734/1, 14900, Praha 11** | **JídelníCZ – ZONE3** | **Transa Břeclav****4/4****100kg**  | **1991** | **NE****NE** | **NE****NE** | **-** | **2** | **-** | **-** |