|  |
| --- |
| **SOUHRNNÝ LIST STAVBY** |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavba:** |  |  | **Stavební úpravy objektu G** |  |
|  | JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Satalice, K Rybníčku č.p. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 16.3.2017 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  | Ú.M.Č. Praha - Satalice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  | 271 21 852 |  |  |
|  |  | XEDOS s.r.o. | DIČ: |  | CZ27121852 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  | atelier Šesták |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  | Náklady z rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667 943,06 |  |
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena bez DPH** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **667 943,06** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DPH | základní |  |  | 21,00% |  |  |  |  | ze |  |  | **667 943,06** |  |  |  |  |  | **140 268,04** |  |
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  | ze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Cena s DPH** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **v** |   |   |   | **CZK** |   |   |   |   |   |   |   |   | **808 211,10** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Projektant** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  | **Zpracovatel** |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  | Datum a podpis: |   |   |   |   |   |   |   | Razítko |   |   |   |   |   |  |  | Datum a podpis: |   |   |   | Razítko |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Objednavatel** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  | **Zhotovitel** |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  | Datum a podpis: |   |   |   |   |   |   |   | Razítko |   |   |   |   |   |  |  | Datum a podpis: |   |   |   | Razítko |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY** |
| Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stavba:** |  |  |  |  |  | **Stavební úpravy objektu G** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  | **Satalice, K Rybníčku č.p. 8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 16.3.2017 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  | Ú.M.Č. Praha - Satalice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: | atelier Šesták |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód |   | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1) Náklady z rozpočtů** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **667 943,06** | **808 211,10** |
|  | **1** |  | **Stavební úpravy objektu G** | 667 943,06 | 808 211,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2) Ostatní náklady ze souhrnného listu** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **667 943,06** | **808 211,10** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **KRYCÍ LIST ROZPOČTU** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavba:** | **Stavební úpravy objektu G** |  |
|  | JKSO: |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
|  | Místo: | Satalice, K Rybníčku č.p. 8 |  |  |  |  | Datum: | 16.3.2017 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  | Ú.M.Č. Praha - Satalice |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  | 271 21 852 |  |
|  |  | XEDOS s.r.o. | DIČ: |  | CZ27121852 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  | atelier Šesták |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  | Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  | 659 443,06 |  |
|  | Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  | 8 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena bez DPH** |  |  |  |  |  |  |  | **667 943,06** |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  | DPH | základní | 21,00% | ze | 667 943,06 |  |  | 140 268,04 |  |
|  |  | snížená | 15,00% | ze |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Cena s DPH** |   | **v** | **CZK** |   |   |   | **808 211,10** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Projektant** |   |   |   |  | **Zpracovatel** |   |   |   |   |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  | Datum a podpis: |   | Razítko |   |  | Datum a podpis: |   | Razítko |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Objednavatel** |   |   |   |  | **Zhotovitel** |   |   |   |   |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  | Datum a podpis: |   | Razítko |   |  | Datum a podpis: |   | Razítko |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **REKAPITULACE ROZPOČTU** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stavba:** | **Stavební úpravy objektu G** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  | Satalice, K Rybníčku č.p. 8 |  |  | Datum: |  | 16.3.2017 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Ú.M.Č. Praha - Satalice |  |  |  | Projektant: |  | atelier Šesták |
| Zhotovitel: | XEDOS s.r.o. |  |  |  | Zpracovatel: |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód - Popis |   |   |   |   |   |   | Cena celkem [CZK] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1) Náklady z rozpočtu** |  |  |  |  |  |  |  | **659 443,06** |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  | 96 580,89 |
|  |  4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  | 309,00 |
|  |  6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | 46 350,48 |
|  |  9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  |  |  |  | 28 580,51 |
|  |  997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 502,24 |
|  |  998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 838,66 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  | 562 862,17 |
|  |  712 - Povlakové krytiny |  |  |  |  |  |  |  | 11 274,19 |
|  |  725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  |  | 5 812,18 |
|  |  762 - Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  |  |  | 111 940,51 |
|  |  763 - Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  |  | 101 469,29 |
|  |  764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  | 24 283,10 |
|  |  765 - Krytina skládaná |  |  |  |  |  |  |  | 102 176,00 |
|  |  766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  | 84 411,10 |
|  |  771 - Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  |  |  | 22 244,33 |
|  |  776 - Podlahy povlakové |  |  |  |  |  |  |  | 11 294,40 |
|  |  783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  | 76 180,15 |
|  |  784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  |  | 11 776,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2) Ostatní náklady** |  |  |  |  |  |  |  |  | **8 500,00** |
|  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  | 6 300,00 |
|  |   |  |  |  |  |  |   |
|  |   |  |  |  |  |  |   |
|  |   |  |  |  |  |  |   |
|  |   |  |  |  |  |  |   |
|  | Kompletační činnost |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** |   |   |   |   | **667 943,06** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **ROZPOČET** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stavba:** | **Stavební úpravy objektu G** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  | Satalice, K Rybníčku č.p. 8 |  |  | Datum: |  | 16.3.2017 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Ú.M.Č. Praha - Satalice |  |  |  | Projektant: |  | atelier Šesták |
| Zhotovitel: | XEDOS s.r.o. |  |  |  | Zpracovatel: |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady z rozpočtu** |  |  |  |  |  |  |  |  | **659 443,06** |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  | 96 580,89 |
|  |  4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  | 309,00 |
| 1 | K | 41323223 | Zazdívka zhlaví ocelového průvlaku | kus | 1,000 | 309,00 | 309,00 |
|  |  6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | 46 350,48 |
| 2 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 31,242 | 207,00 | 6 467,09 |
| 3 | K | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách | kus | 3,000 | 1 320,00 | 3 960,00 |
| 4 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 17,620 | 540,00 | 9 514,80 |
| 5 | K | 612325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 5% | m2 | 70,643 | 73,00 | 5 156,94 |
| 6 | K | 622321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 33,402 | 234,00 | 7 816,07 |
| 7 | K | 622325202 | Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% | m2 | 115,824 | 116,00 | 13 435,58 |
|  |  9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  |  |  |  | 28 580,51 |
| 8 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 125,000 | 39,00 | 4 875,00 |
| 9 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 90,000 | 52,60 | 4 734,00 |
| 10 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 135,000 | 71,70 | 9 679,50 |
| 11 | K | 95373111 | Průchodka střechou - příprava pro odkouření nového kotle | kus | 1,000 | 582,00 | 582,00 |
| 12 | K | 9601111 | Stavební přípomoce řemeslům | kpl | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 13 | K | 968072245 | Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 7,378 | 136,00 | 1 003,41 |
| 14 | K | 968072558 | Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 | m2 | 4,968 | 127,00 | 630,94 |
| 15 | K | 9690111 | Vybourání rozvodů ZTI, elektro | kpl | 1,000 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 16 | K | 978013111 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 % | m2 | 81,425 | 3,40 | 276,85 |
| 17 | K | 978015341 | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30% | m2 | 93,341 | 18,20 | 1 698,81 |
|  |  997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 502,24 |
| 18 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m | t | 10,218 | 323,00 | 3 300,41 |
| 19 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 10,218 | 224,00 | 2 288,83 |
| 20 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 296,322 | 9,75 | 2 889,14 |
| 21 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavební suti na skládce (skládkovné) | t | 10,218 | 981,00 | 10 023,86 |
|  |  998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 838,66 |
| 22 | K | 998017001 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m | t | 5,566 | 510,00 | 2 838,66 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  | 562 862,17 |
|  |  712 - Povlakové krytiny |  |  |  |  |  |  |  | 11 274,19 |
| 23 | K | 71240083 | Odstranění asfaltové střešní krytiny  | m2 | 195,600 | 12,60 | 2 464,56 |
| 24 | K | 712431101 | Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP | m2 | 195,600 | 11,20 | 2 190,72 |
| *25* | *M* | *628111500* | *pás asfaltovaný A400 H* | *m2* | *224,940* | *28,10* | *6 320,81* |
| 26 | K | 998712201 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m | % | 2,710 | 110,00 | 298,10 |
|  |  725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  |  | 5 812,18 |
| 27 | K | 7251120 | D+M zařizovacích předmětů - WC + umyvadlo vč demontáže stávajících | kpl | 1,000 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| 28 | K | 998725201 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | % | 0,210 | 58,00 | 12,18 |
|  |  762 - Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  |  |  | 111 940,51 |
| 29 | K | 762111811 | Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva | m2 | 8,360 | 30,60 | 255,82 |
| 30 | K | 7623219 | Kontrola a a případná oprava, částečná výměna, nebo doplnění vazníků - předpoklad | kpl | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 31 | K | 762341026 | Bednění střech rovných z desek OSB 3 tl 20 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve | m2 | 195,600 | 397,00 | 77 653,20 |
| 32 | K | 762341685 | Montáž bednění štítových okapových říms z cementotřískových na pero a drážku | m2 | 45,280 | 302,00 | 13 674,56 |
| *33* | *M* | *6072624* | *deska dřevoštěpková OSB 3*  | *m2* | *49,808* | *141,00* | *7 022,93* |
| 34 | K | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 195,600 | 24,20 | 4 733,52 |
| 35 | K | 762430817 | Demontáž obložení stěn z desek Hobra | m2 | 16,720 | 38,10 | 637,03 |
| 36 | K | 998762201 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | % | 5,130 | 1 065,00 | 5 463,45 |
|  |  763 - Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  |  | 101 469,29 |
| 37 | K | 76311131 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 47 DB | m2 | 15,161 | 677,00 | 10 264,00 |
| 38 | K | 76311133 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 45 dB | m2 | 11,220 | 760,00 | 8 527,20 |
| 39 | K | 76313143 | SDK podhled deska 1xDF 12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, TI 80 mm minerální vata | m2 | 132,477 | 550,00 | 72 862,35 |
| 40 | K | 763131821 | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 132,477 | 54,80 | 7 259,74 |
| 41 | K | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka | kus | 2,000 | 568,00 | 1 136,00 |
| *42* | *M* | *553315219* | *zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 800 L/P* | *kus* | *2,000* | *755,00* | *1 510,00* |
| 43 | K | 998763401 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | % | 1,420 | 1 000,00 | 1 420,00 |
|  |  764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  | 24 283,10 |
| 43 | K | 764212406 | Oplechování okapové boční hrany střechy z Pz plechu rš 450 mm, ozn2/KL | m | 23,700 | 234,00 | 5 545,80 |
| 44 | K | 764212434 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 300 mm, ozn 4/KL | m | 31,000 | 180,00 | 5 580,00 |
| 45 | K | 764216404 | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 300 mm, ozn 5/KL | m | 8,750 | 218,00 | 1 907,50 |
| 46 | K | 76451140 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 500 mm, ozn 1/KL | m | 31,000 | 201,00 | 6 231,00 |
| 47 | K | 76451842 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 125 mm, ozn 2/KL | m | 13,000 | 358,00 | 4 654,00 |
| 48 | K | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % | 1,520 | 240,00 | 364,80 |
|  |  765 - Krytina skládaná |  |  |  |  |  |  |  | 102 176,00 |
| 49 | K | 76515100 | D+M krytiny asfaltové střešní krytiny - kanadský šindel vč systémových prvků | m2 | 195,600 | 510,00 | 99 756,00 |
| 50 | K | 998765201 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m | % | 4,840 | 500,00 | 2 420,00 |
|  |  766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  | 84 411,10 |
| 51 | K | 766111820 | Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných | m2 | 8,360 | 44,10 | 368,68 |
| 52 | K | 7666221 | Montáž plastových oken a dveří s rámem do zdiva | m2 | 12,346 | 496,00 | 6 123,62 |
| *53* | *M* | *6114002* | *Okno plastové jednokřídlé bez členění, vyklápěcí dovnitř, vel. 1250/850 mm, ozn.2/V, vč rámu, kování, atd dle PD* | *kus* | *7,000* | *5 230,00* | *36 610,00* |
| *54* | *M* | *6114325* | *VSTUPNÍ DVEŘE 2kř, plastové, část. prosklené, stav.otvor 2400/2070 dveře 2x1100/1970mm, ozn 1/V, min. 3 závěsy, celoobvodové těsnění, zámek bezpečn.vložkový, vrchní kování bezp.tř. 3, spod.část do výšky minim.400 mm plná, atd dle PD* | *kus* | *1,000* | *33 850,00* | *33 850,00* |
| 55 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 2,000 | 551,00 | 1 102,00 |
| *56* | *M* | *6116004* | *Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1kř 900/1970 mm, ozn. 4/V, povrch z fólie CPL, vč. kování, min. 3 závěsy na křídlo, celoobvodové těsnění, povrchové úpravy, atd dle PD* | *kus* | *1,000* | *2 420,00* | *2 420,00* |
| *57* | *M* | *6116003* | *Dveře dřevěné vnitřní část.prosklené 1kř 900/1970 mm, ozn. 3/V, povrch z fólie CPL, vč. kování, min. 3 závěsy na křídlo, celoobvodové těsnění, povrchové úpravy, atd dle PD* | *kus* | *1,000* | *3 330,00* | *3 330,00* |
| 58 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 0,740 | 820,00 | 606,80 |
|  |  771 - Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  |  |  | 22 244,33 |
| 59 | K | 771471810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných | m | 7,990 | 26,30 | 210,14 |
| 60 | K | 771474112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm nové  | m | 23,130 | 71,60 | 1 656,11 |
| 61 | K | 7715739 | Oprava podlah z keramických dlaždic - výměna z 10% | m2 | 132,523 | 68,00 | 9 011,56 |
| 62 | K | 77147419 | Oprava soklíků z dlaždic keramických + výměna z 50% | m | 15,160 | 66,00 | 1 000,56 |
| *63* | *M* | *59761300* | *dlaždice keramické - doplnění*  | *m2* | *19,553* | *470,00* | *9 189,91* |
| 64 | K | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | % | 5,470 | 215,00 | 1 176,05 |
|  |  776 - Podlahy povlakové |  |  |  |  |  |  |  | 11 294,40 |
| 65 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 13,770 | 25,80 | 355,27 |
| 66 | K | 776141112 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 13,770 | 207,00 | 2 850,39 |
| 67 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 13,770 | 148,00 | 2 037,96 |
| *68* | *M* | *284122450* | *krytina podlahová PVC* | *m2* | *15,147* | *256,00* | *3 877,63* |
| 69 | K | 77641111 | D+M obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 15,900 | 134,00 | 2 130,60 |
| 70 | K | 998776201 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | % | 0,370 | 115,00 | 42,55 |
|  |  783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  | 76 180,15 |
| 71 | K | 78321311 | Očištění a nástřik Bochemitem dřevěných vazníků | m2 | 413,060 | 62,00 | 25 609,72 |
| 72 | K | 7833171 | Očištění a nátěr ocelových sloupů a průvlaku | m2 | 18,252 | 221,00 | 4 033,69 |
| 73 | K | 78341710 | Nátěr klempířských konstrukcí  | m2 | 42,773 | 141,00 | 6 030,99 |
| 74 | K | 78382620 | Omyvatelný nátěr stěn  | m2 | 24,585 | 89,00 | 2 188,07 |
| 75 | K | 78382742 | Vnější barevný akrylátový fasádní nátěr omítek - barva dle stávající | m2 | 194,506 | 197,00 | 38 317,68 |
|  |  784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  |  | 11 776,92 |
| 76 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 83,049 | 19,00 | 1 577,93 |
| 77 | K | 78422110 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech do 3,80 m | m2 | 242,833 | 42,00 | 10 198,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |