# Příloha č. 1

# Specifikace naceňovaných prací – ID zakázky č. N006/22/V00000005176

Malířské práce:                                                                                                                                     penetrace a dvojnásobný nátěr barvou typu Primalex Standard

Nacenění jednotky obsahuje též následující činnosti:

- Odizolování prostor ochrannými fóliemi, zabránění pronikání nečistot, prachu a zápachu, odsávání do lapačů a odvětrávání, dostatečnými a vhodnými prostředky chránit nenatírané objekty, předměty a prvky (podlahy, stěny, okopové lišty, kamenné sokly, zárubně, dveře, okna, parapety, radiátory, klimajednotky, hydranty, mřížky, zásuvky, vypínače, kamery, čidla, světelná tělesa, mobiliář ad.).

- Použití vlastního vybavení, žebříků, lešení, strojů s odsáváním apod., spotřebního materiálu (brusných papírů, kartáčů, pásek, fólií ad.).

- Úklid: odstranění beze stop ochranného a pomocného materiálu, uvedení do stavu před započetím prací.

Stavba SDK konstrukcí:                                                                                                                    stavba oboustranné SDK stěny v tloušťce 30 cm o výšce 300 cm a délce 400 cm

Nacenění jednotky obsahuje též následující činnosti:

- Opatření na staveništi dodržovat jako při malířských pracech (viz výše).

- Použití vlastního vybavení (viz výše).

- Při broušení tmelů bezpodmínečně používat zařízení s odsáváním

- Úklid (viz výše).

Truhlářské práce:                                                                                                                        výroba soklu z DTD desky tloušťky 16 mm o rozměrech – šířky 50 cm, hloubka 60 cm, výška 100 cm

Nacenění jednotky obsahuje též následující činnosti:

- Včetně tmelení spár a spojovacích prvku a jejich přebroušení

- Dodání do místa určení, kompletace, usazení.

Stavba vitrín systému LOTECH:

- Autorizovaná montáž modulu 70x70x200 cm se dvěma policemi v různých sestavách podle projektové dokumentace výstavy z komponent ve fundusu organizace. Zabudování do jiných staveb ve výstavě, vyžaduje-li to projekt.

- Umístění, vyrovnání, vyvážení do vodováhy, osazení policemi, případně aranžérskou mřížkou, finální mytí a čištění, asistence při otvírání a zavírání při aranžování obsahu vitríny.