|  |  |  |  |  |  | Technický list změny (TLZ) č.: 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SoD č.: |  | Není ustanoveno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Zřízení laboratoře v objektu technického zázemí na pozemku p. č. 4203 v obci Třeboň a kat. území Třeboň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | Technické zázemí - energocentrum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Změny v důsledku skutečného stavu prací. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod a popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V důsledku skutečného stavu provádění prací došlo ke změnám na silnoproudých rozvodech, kdy byly do hl. rozvaděče doplněny vypínací spouště pro jističe k celkovému odstavení místnosti společně celým objektem pomocí tlačítka TOTAL STOP na fasádě objektu. Bylo optimalizováno vyzbrojení místního el. rozvaděče a vedení kabeláže v návaznosti na systém měření a regulace. Nebylo provedeno osazení 2ks otopných těles do stávajícího technického provozu – dílny. Bylo rozhodnuto o nedodání šatních skříní a žaluzií do oken. Byl zohledněn skutečných rozsah obkladů v prostoru bezpečnostní sprchy. V návaznosti na bezpečnost provozovatele při laboratorních činnostech došlo k rozšíření systému měření a regulace (např. zvýšení přívodu vzduchu při práci v digestoři) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Položkový rozpočet provedených změn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  |  |  | bez dopadu s dopadem |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | do 31. 05. 2022 |  |
| Orientační cenový dopad: |  | Odpočet: |  | 107 621,83 Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Přípočet: |  | 507 029,61 Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Celkem: |  | 399 407,78 Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasení: Datum: 29. 04. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel | Jméno |  | Podpis |  | Zhotovitel |  | Jméno |  | Podpis |  |  |
| MBÚ AVČR Třeboň | XXXXXXXXXXXX |  |  |  | Kostka JH s.r.o. |  | XXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |
| Provozovatel | Jméno |  | Podpis |  | TDS |  | Jméno |  | Podpis |  |  |
| MBÚ AVČR Třeboň | XXXXXXXXXXXXX |  |  |  | MBÚ TSA |  | XXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |