Stránka 1 z 1
L Zhotovitel:
MZ Liberec, a.s. č.p. 4, 543 72 Rudnik
n. PŘEDMĚT NABÍDKY
Předmětem nabídky je dodávka a montáž medjfiJIyffli - oprava rozr odů.
Vzhledem k platnosti normy ČSN EN ISO 7396-1, v rámci které poskytujeme náš montážní a dodavatelský servis, jsme zárukou dodržení přísných technických požadavků.
III.	CENA DÍLA (bez DPH) — podrobný výkaz výměr je součástí cenové nabídky.
Cena celkem	175 091 Kč	
Poskytnutá sleva - 25%	-43 773 Kč	
Cena celkem bez DPH	131318 Kč	
•	DPH bude účtováno dle platných předpisů v době fakturace.
•	Stavební připomocné práce nejsou započítány, demontáž pouze v uvedeném rozsahu.
IV.	DODÁVKA ZBOŽÍ
Zakázka bude realizována podle předem schváleného harmonogramu.
V.	PLATNOST NABÍDKY'
Tato nabídka je platná do 30. 6. 2022.
Vzhledem k vývoji cen na trhu s kovy nejsme schopni garantovat cenu déle než 3 měsíce.
VI.	PODMÍNKA PRO ZHOTOVENÍ DÍLA
Objednatel předloží závaznou objednávku.
Vn. PLATEBNÍ PODMÍNKY Splatnost daňových dokladů je 30 dnů.
V Liberci dne 29. 3.2022
Tel.: 739 583 476

MZ Liberec, a. s.
Rudnik 4, 543 72 Rudnik u Vrchlabí
E-mail.: irrfo(S)mzliberec.cz, wv/w.mzliberec.ci
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických oroitredků
Výrobce má certHitovanv svátém lakotil podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13*85
Zakázka č.:
Datum :22. brezen 2022
Název stavby:Nemocnice Havířov oprava rozvodu kyslíku a výměna panelu Projektant:
Část	Název	Množství	Měrná
jednotka	Cena
dodávky/ks	Cena
montáže/ks	Cena
dodávky cefk.	Cena
montáže celk.	
I chirurgie 1 - křidlo C	měděná trubka 22x1	30,00	m					
	Ag pájka 45+pasta	160,00	9					
	tvarovky Cu pr. 22	12,00	kus					
	konzole jednoduchá	18.00	kus					
	značení potrubí	30,00	m					
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	30.00	m					
	propláchnutí rozvodu dusíkem	30,00	m					
	napojení na stávající rozvod	1.00	kus					
	odstavení části stávajícího rozvodu	1,00	kus					
	úseková tlaková zkouška	1,00	kus					
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou na omítku	25,00	kus					
	demontáž stávajícího rozvodu	30.00	m					
chirurgie 3 - křidlo E -	měděná trubka 12x1	10.00	m					
inspekční pokoje	měděná trubka 18x1	10.00	m					
.	Ag páika 45+pasta	60.00	9					
	tvarovky Cu pr. 18	8,00	kus					
	příchytka pro 1 trubku	13,00	kus					
	značení potrubí	20,00	m					
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	20.00	m					
	propláchnutí rozvodu dusíkem	20,00	m					
	napojení na stávající rozvod	1,00	kus					
	odstavení části stávajícího rozvodu	1,00	kus					
	úseková tlaková zkouška	1,00	kus					
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou na omítku	10,00	kus					
ostatní - spol.část	zahájení.ukončení a předání	1.00	kus					
	přesun hmot	1,00	kus					
	zkoušky a revize plynových částí	1.00	kus					
							
[celkem Kč bez DPH					175 091,00	
							
Stavební připomocné práce nejsou započítány, demontáž pouze v uvedeném rozsahu.