Technická specifikace:

# Simulátor pacientského monitoru - REALITi Plus

Simulovaný pacientský monitor REALITi Plus od iSimulate je základní verzí ekosystému REALITi360 a umožňuje lékařským instruktorům provádět mnoho scénářů od jednodušších až po sofistikované.

- součástí dodávky: plastový box simulátoru defibrilátoru Corpuls včetně madla a úložného prostoru na IT technologii,

- transportní tašky na příslušenství (levá, pravá, zadní strana) plně kompatibilní s plastovým boxem,

- bluetooth rozhranní a Wi-Fi přístupový bod,

- USB nabíječka,

- power banka na min. 10 hodin provozu,

- senzor SpO2,

- senzor etCO2,

- NIBP manžeta s hadičkou,

- EKG kabel monitorovací,

- EKG kabel diagnostický,

- CRP snímač,

- simulační elektrody corPatch s opakovaně použitelným hlavním kabelem,

- uživatelská příručka v elektronické podobě,

- licence simulátoru včetně založení uživatelského účtu,

- licence CPR feedback, min. 2 licence (corpuls klasický, corpuls3T),

- vše plně kompatibilní s operačním systémem Apple iOS.

Hardware:

- multidotykový tablet, min. velikost displaye 12,9“, min. 128GB úložiště, WIFI, OS v souladu s požadavky na provoz specializovaného SW (viz. výše),

- multidotykový tablet, min. velikost displaye 10,2“, min. 128GB úložiště, WIFI, OS v souladu s požadavky na provoz specializovaného SW (viz. výše), včetně ochranného pouzdra.

- KPR Modul pro simulátor pacientského monitoru