
**Technická specifikace:**

[](https://www.helago-cz.cz/files/thumbs/mod_eshop/produkty/1022815.217084881.jpg)**Simulátor pacientského monitoru - REALITi Plus**

Simulovaný pacientský monitor REALITi Plus od iSimulate je základní verzí ekosystému REALITi360 a umožňuje lékařským instruktorům provádět mnoho scénářů od jednodušších až po sofistikované.

* součástí dodávky: plastový box simulátoru defibrilátoru Corpuls včetně madla a úložného prostoru na IT technologii,
* transportní tašky na příslušenství (levá, pravá, zadní strana) plně kompatibilní s plastovým boxem,
* bluetooth rozhranní a Wi-Fi přístupový bod,
* USB nabíječka,
* power banka na min. 10 hodin provozu,
* senzor SpO2,
* senzor etCO2,
* NIBP manžeta s hadičkou,
* EKG kabel monitorovací,
* EKG kabel diagnostický,
* CRP snímač,
* simulační elektrody corPatch s opakovaně použitelným hlavním kabelem,
* uživatelská příručka v elektronické podobě,
* licence simulátoru včetně založení uživatelského účtu,
* licence CPR feedback, min. 2 licence (corpuls klasický, corpuls3T),
* vše plně kompatibilní s operačním systémem Apple iOS.

**Hardware:**

* multidotykový tablet, min. velikost displaye 12,9“, min. 128GB úložiště, WIFI, OS v souladu s požadavky na provoz specializovaného SW (viz. výše),
* multidotykový tablet, min. velikost displaye 10,2“, min. 128GB úložiště, WIFI, OS v souladu s požadavky na provoz specializovaného SW (viz. výše), včetně ochranného pouzdra.
* KPR Modul pro simulátor pacientského monitoru