KRYCÍ list rozpočtu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název stavbyNázev objektu | DS Háje - K Milíčovu 1 - Oprava místností úklidu odd. A2 | JKSOEČOMísto | Praha |
|  |  |  | IČ | DIČ |
| ObjednatelProjektantZhotovitelZpracoval | Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace, K Milíčovu 734/1,149 00 Praha 4 - HájeHANSA 2, s.r.o., Pod Čertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8 |  | 70875111 |  |
|  |  |
| 25096702 |  |
|  |  |
|  | Rozpočet číslo |  | Dne |  |  | CZ-CPV |  |
|  |  |  |  | CZ-CPA |
|  |  |  |  |  |  |
| Měrné a účelové jednotky |
| Počet | Náklady /1 m.j. | Počet | Náklady /1 m.j. | Počet | Náklady /1 m.j. |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Rozpočtové náklady v CZK |
| A | Základní rozp. náklady | B | Doplňkové náklady | c | Náklady na umístění stavby |
| 12 | HSV | Dodávky | 0,00 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| Montáž | 0,00 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava |  | 0,00 |
| 34 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy |  | 0,00 |
| Montáž | 0,00 | 11 |  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy |  | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 |  |  | 17 | Ostatní |  | 0,00 |
| 6 | Montáž | 0,00 |  |  | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | 0,00 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 19 | VRN (ř. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZ | s | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Os | atní náklady | 0,00 |

DPH

Základ daně

DPH celkem

snížená 15,0

základní 21,0

0,00

303 659,55

0,00

63 768,51

Cena s DPH

367 428,05

Dodá zadavatel

0,00

Klouzavá doložka

0,00

Zvýhodnění

0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

303 659,55

Celkem bez DPH

Přípočty a odpočty

Rozpočet

99 Přesun sutě a hmot 16 922,69

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace | t | 3,290 | 1 450,00 | 4 770,50 |
| 19 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3,290 | 410,00 | 1 348,90 |
| 20 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD1 km přes 1 km - celkem do 20 km | t | 62,510 | 19,00 | 1 187,69 |
| 21 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 3,290 | xxxxxx | xxxxxx |
| 22 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m s omezením mechanizace | t | 2,690 | xxxxxx | xxxxxx |

Stavba: DS Háje - K Milíčovu 1 - Oprava místností úklidu odd. A2

Objednatel: Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace, K Milíčovu 734/1,149 00 Praha 4 - Háje

Zhotovitel:

9 Ostatní konstrukce a práce **5 449,00**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 952901111 | Průběžný úklid a úklid po skončení prací | kpl | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 9 | 940860100 | D+M přechodová lišta | m | 0,800 | xxxxxx | xxxxxx |
| 10 | 925980121 | Montáž revizních dvířek, větracích mřížek | kus | 3,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 11 | 551675730 | Dvířka PVC krycí pro armatury 500x500 mm | kus | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 12 | 551675740 | Větrací mřížka včetně prodloužení potrubí | kus | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |

|  |
| --- |
| Místo: Praha |
| - | Kód položky | Popis | MJ | Množstvícelkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | xxxxxx |
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | xxxxxx |
| 1 | 310128410 | Dozdívky, přizdívky a zazdívky otvorů Ytong včetně provázání do stávajících konstrukcí | m3 | 0,720 | xxxxxx | xxxxxx |

61 **Úprava povrchů vnitřní**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 610991111 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí | m2 | 10,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 3 | 612421626 | Vnitřní omítka zdivá vápenná nebo vápenocementová hladká - pod keramické obklady | m2 | 35,600 | xxxxxx | xxxxxx |
| 4 | 612325421 | Oprava vnitřních omítek stěn MVC v rozsahu do 10 % včetně začištění elektro | m2 | 12,750 | xxxxxx | xxxxxx |
| 5 | 612423531 | Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV hladká | m2 | 9,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 6 | 612409991 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 22,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 7 | 612471413 | Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou | m2 | 12,750 | xxxxxx | xxxxxx |

96 Bourání konstrukcí xxxxxx

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 968071125 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 14 | 978011121 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % | m2 | 12,750 | xxxxxx | xxxxxx |
| 15 | 974031144 | Bourací práce a vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm - kanalizace, vodovod, elektro | kpl | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 16 | 973031324 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm pro provázání zdivá | kus | 10,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 17 | 974031321 | Vybourání stávajcích revizních dvířek | kpl | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |

PSV Práce a dodávky PSV xxxxxx

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace xxxxxx

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 721810821 | Demontáž stávajícho potrubí včetně likvidace | kpl | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 24 | 721174003 | D+M potrubí kanalizační z HT DN 50 | m | 2,500 | xxxxxx | xxxxxx |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 721174005 | D+M potrubí kanalizační z HT DN 110 | m | 2,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 26 | 721174018 | D+M tvarovek pro potrubí kanalizační HT systém | kpl | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 27 | 721194103 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek | kus | 3,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 28 | 721198120 | Zaslepení vývodu kanalizace pro pračku, umyvadlo a pisoáry | kpl | 4,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 29 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 4,500 | xxxxxx | xxxxxx |
| 30 | 721131935 | Potrubí kanalizační - propojení na stávající potrubí | kpl | 2,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 31 | 721300922 | Desinfekce a proplach stávající kanalizace tlakovou vodou | m | 4,500 | xxxxxx | xxxxxx |
| 32 | 998721203 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | % | 3,840 | xxxxxx | xxxxxx |

722 Zdravotechnika - **vnitřní vodovod**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 722810821 | Demontáž stávajícího potrubí včetně likvidace | kpl | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 34 | 722174002 | D+M potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 10 D 20 x 2,3 mm | m | 8,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 35 | 722173295 | D+M tvarovek pro potrubí vodovodní PPR Hostalen | kpl | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 36 | 722173296 | D+M úchytů a kotevních prvků pro potrubí vodovodní PPR | kpl | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 37 | 722190402 | Vyvedení a upevnění výpustku DN 20 mm | kus | 4,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 38 | 722182112 | D+M ochrana vodovodního potrubí izolačními trubkamiMirelon DN 20 mm | m | 8,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 39 | 722198120 | Zaslepení vývodu vodovodu pro pračku, umyvadlo a pisoáry | kpl | 4,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 40 | 722131935 | Potrubí vodovodní - propojení na stávající potrubí | kpl | 2,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 41 | 722131940 | Potrubí vodovodní - úprava a přemístění uzavíracích kohoutů | kpl | 2,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 42 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 | m | 8,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 43 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 8,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 44 | 998722203 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | % | 3,120 | xxxxxx | xxxxxx |

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty xxxxxx

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 725810821 | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně likvidace (WC, pisoáry, výlevka, umyvadla, baterie, sifony) | kpl | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 46 | 725119213 | D+M WC závěsné včetně sedátka | kpl | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 47 | 725119219 | D+M WC tlačítka chrom | kpl | 3,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 48 | 725331111 | D+M výlevka závěsná bez výtokových armatur keramická se sklopnou mřížkou | kpl | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 49 | 725219401 | D+M umyvadla vč sifonu | kpl | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 50 | 725219428 | D+M umývátka vč sifonu | kpl | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 51 | 725829301 | D+M baterie umyvadlové | kus | 2,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 52 | 725829301 | D+M baterie pro výlevku | kus | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 53 | 725839300 | D+M podomítkové konstrukce Geberit | kus | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 54 | 725989125 | D+M pomocný montážní a nespecifikovaný materiál | kpl | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 55 | 998725203 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | % | 3,240 | xxxxxx | xxxxxx |

763 Konstrukce suché výstavby xxxxxx

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 763113341 | SDK zakrytí přizdívky výklenku pro výlevku deska 1xH2 12,5 bez TI El 15 | m2 | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 57 | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 9,720 | xxxxxx | xxxxxx |
| 58 | 998763201 | Přesun hmot pro sádrokartony v objektech v do 24 m | % | 7,990 | xxxxxx | xxxxxx |

766 Konstrukce truhlářské xxxxxx

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 60 | 611600500 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1 křídlové 80x197 bílé včetně zámku a kování | kus | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 61 | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % | 3,100 | xxxxxx | xxxxxx |

771 **Podlahy z dlaždic**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických | m2 | 9,720 | xxxxxx | xxxxxx |
| 63 | 771579123 | Přisekání a odstranění zbytků lepidla pod demontáži stávajících dlaždic | m2 | 9,720 | xxxxxx | xxxxxx |
| 64 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 9,720 | xxxxxx | xxxxxx |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 771574351 | Montáž podlah keramických lepených lepidlem do 25 ks/ m2 | m2 | 9,720 | xxxxxx | xxxxxx |
| 66 | 597611351 | keramická dlažba Rako dle výběru objednatele | m2 | 11,178 | xxxxxx | xxxxxx |
| 67 | 771419196 | Spárování keramické dlažby | m2 | 9,720 | xxxxxx | xxxxxx |
| 68 | 771579199 | Flexibilní lepidlo | m2 | 9,720 | xxxxxx | xxxxxx |
| 69 | 771990115 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou | m2 | 9,720 | xxxxxx | xxxxxx |
| 70 | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % | 6,920 | xxxxxx | xxxxxx |

**781 Dokončovací práce - obklady keramické** xxxxxx

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických | m2 | 35,600 | xxxxxx | xxxxxx |
| 72 | 781414115 | Montáž obkladaček keramických lepených lepidlem standardních | m2 | 35,600 | xxxxxx | xxxxxx |
| 73 | 597819600 | keramický obklad Rako dle výběru objednatele | m2 | 40,940 | xxxxxx | xxxxxx |
| 74 | 781419196 | Spárování keramického obkladu | m2 | 35,600 | xxxxxx | xxxxxx |
| 75 | 781419197 | Flexibilní lepidlo | m2 | 35,600 | xxxxxx | xxxxxx |
| 76 | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 68,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 77 | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % | 3,540 | xxxxxx | xxxxxx |

**783 Dokončovací práce - nátěry** xxxxxx

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 783201811 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním a obroušením - ocelová zárubeň | m2 | 1,100 | xxxxxx | xxxxxx |
| 79 | 783224900 | Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí 1x základní a 2x email - ocelová zárubeň | m2 | 1,100 | xxxxxx | xxxxxx |

**784 Dokončovací práce - malby**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 784402801 | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m | m2 | 12,750 | xxxxxx | xxxxxx |
| 81 | 784495901 | Penetrace podkladu pod malby | m2 | 22,470 | xxxxxx | xxxxxx |
| 82 | 784455901 | Malby směs PRIMALEX bílé dvojnásobně v místnostech v do 3,8 m | m2 | 12,750 | xxxxxx | xxxxxx |
| 83 | 784455906 | Malby směs PRIMALEX bílé dvojnásobně v místnostech v do 3,8 m na SDK | m2 | 9,720 | xxxxxx | xxxxxx |
| 84 | 784457131 | Tmelení jednonásobné v místnostech v do 3,8 m - trhliny | m2 | 5,000 | xxxxxx | xxxxxx |

M Práce a dodávky M xxxxxx

741 Elektroinstalace xxxxxx

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 741-01 | Demontáž stávajících rozvodů elektro vč. svítidel, vypínačů | kpl | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 86 | 741-02 | Elektroinstalační materiál (kabely, vodiče) | kpl | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 87 | 741-03 | Kompletační prvky ABB Tango bílá | kpl | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 88 | 741-04 | Stropní přisazené svídidlo - zářivka | kpl | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 89 | 741-05 | Stropní přisazené svídidlo | kpl | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 90 | 741-06 | Podružný materiál | kpl | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 91 | 741-07 | Montážní práce | kpl | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 92 | 741-08 | Stavební a kompletační přípomoce elektroinstalaci a zhotovení přívodu elektro od rozváděče | kpl | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 93 | 741-09 | Revize | kpl | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 94 | 741-10 | Přesun hmot | kpl | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady** xxxxxx

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zařízení staveniště, mimostaveništní doprava, režie a |  |  |  |  |
| 95 | VRN - 01 | koordinační činnost | % | 5,000 | xxxxxx | xxxxxx |

**Celkem**

**303 659,55**