
	Akce :
	OS Litoměřice - Modernizace CCTV
	 
	 

	Objekt :
	Okresní soud v Litoměřicích
	
	 

	Zadavetel:
	Okresní soud v Litoměřicích
	
	 

	Datum:
	 
	
	
	 

	Dodavatel:
	 
	
	
	 

	 
	 
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	REKAPITULACE  ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	

	 
	Stavební díl
	 
	 
	Materiál
	Práce

	 
	CCTV
	
	 
	750 246 Kč
	229 751 Kč

	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	CELKEM , Cena - Materiál, Práce, bez DPH:
	750 246 Kč
	229 751 Kč

	 
	CELKEM , Cena bez DPH:
	 
	979 997 Kč

	 
	DPH 21%
	205 799 Kč

	 
	CELKEM , Cena s DPH:
	 
	1 185 796 Kč

	
	
	
	
	
	


	Výkaz-výměr, Modernizace CCTV
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název: OS Litoměřice - Modernizace CCTV
	část: CCTV

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Materiál, Práce

	p.č.
	pozn.
	typ
	název položky
	mj.
	množ.
	materiál/mj.
	materiál/celk.
	práce/mj.
	práce/celk.

	1
	 
	Kamera DOME
	Kamera, IP, DOME, pro vnitřní prostředí, minimální rozlišení 5MPx, motorický objektiv 3,2-10mm, čip 1/2,8" CMOS, Den/Noc, citlivost 0,15 lux (color), přísvit min. IR 20m, napájení PoE 802.3af, ONVIF S/G, H.265/H.264/MJPEG, analytické funkce: detekce rozostření, detekce sabotáž kamery, detekce směru, detekce pohybu, detekce překročení čáry.
	34
	ks
	6 394,00 Kč
	217 396,00 Kč
	684,00 Kč
	23 256,00 Kč

	2
	 
	Kamera DOME, Audio IN
	Kamera, IP, DOME, pro vnitřní prostředí, minimální rozlišení 5MPx, motorický objektiv 3,9-9,4mm, čip 1/2,8" CMOS, Den/Noc, citlivost 0,07 lux (color), přísvit min. IR 20m, napájení PoE 802.3af, ONVIF S/G, H.265/H.264/MJPEG, analytické funkce: detekce rozostření, detekce sabotáž kamery, detekce směru, detekce pohybu, detekce překročení čáry, detekce obličejů, vstup pro audio.
	1
	ks
	6 394,00 Kč
	6 394,00 Kč
	684,00 Kč
	684,00 Kč

	3
	 
	 
	Držák / konzole k DOME kamerám, pro monáž na stěnu
	35
	ks
	395,00 Kč
	13 825,00 Kč
	310,00 Kč
	10 850,00 Kč

	4
	 
	Kamera Bullet
	Kamera, IP, bullet, pro venkovní prostředí, IP66, IK10, minimální rozlišení 5MPx, motorický objektiv 3,2-10mm, čip 1/2,8" CMOS, Den/Noc, citlivost 0,15 lux (color), přísvit min. IR 30m, napájení PoE 802.3af, ONVIF S/G, H.265/H.264/MJPEG, analytické funkce: detekce rozostření, detekce sabotáž kamery, detekce směru, detekce pohybu, detekce překročení čáry.
	8
	ks
	6 394,00 Kč
	51 152,00 Kč
	968,00 Kč
	7 744,00 Kč

	5
	 
	 
	Montážní box pro bullet kamery
	8
	ks
	379,00 Kč
	3 032,00 Kč
	310,00 Kč
	2 480,00 Kč

	6
	 
	 
	Mirkofon pro CCTV, citlivost -34dB, vestavěný předzesilovač, plocha pokrytí až 70m2, do vnitřního prostředí, montáž na stěnu
	1
	ks
	379,00 Kč
	379,00 Kč
	310,00 Kč
	310,00 Kč

	7
	 
	Server a úložiště pro CCTV
	Výkonný server s úložištěm, provedení 19", do hloubky rozvaděče max. 1m, procesor minimálně Core i7@3,4Ghz, minimálně 8 jádrový, minimálně 16GB RAM, DDR3, SSD disk pro OS, RAID5, doporučený 2xRAID5 pro HDD, osadit s HDD SATA3 s kapacitou minimálně 50TB, HDD HOT swap-výměna HDD za provozu, 2x Ethernet 1Gbps, 2x nezávislý zdroj napájení 230V, Windows Server 64 bit.
	1
	kpl
	136 330,00 Kč
	136 330,00 Kč
	2 052,00 Kč
	2 052,00 Kč

	8
	 
	Software CCTV
	Software pro správu CCTV, licence pro 72 kamer, určený pro sledování i záznam videa, podporu vzdálených klientů CCTV, licence pro server, klienty.
	1
	ks
	39 980,00 Kč
	39 980,00 Kč
	8 208,00 Kč
	8 208,00 Kč

	9
	 
	PC klient
	Počítač pro klienta CCTV, minimálně  Core i7@3,4Ghz, minimálně 16GB RAM, podpora OpenGL2.1, grafická karta minimálně RAM 2GB, minimálně 4x videovýstup např. 4x mini DisplayPort, 2x USB  Windows 10 (64-bit), bezdrátová klávesnice, bezdrátová myš. Před dodáním nechat schválit (rozměr) zadavatelem.
	4
	ks
	31 200,00 Kč
	124 800,00 Kč
	2 578,00 Kč
	10 312,00 Kč

	10
	 
	 
	Externí DVD/CD vypalovací mechanika, 1xUSB 
	1
	ks
	865,00 Kč
	865,00 Kč
	 
	0,00 Kč

	11
	 
	 
	Patch panel, 24x UTP cat.5E, 19", 1U, vybavený 24xRJ45
	5
	ks
	647,00 Kč
	3 235,00 Kč
	758,00 Kč
	3 790,00 Kč

	12
	 
	 
	Patch panel, 8x UTP cat.5E, 10", 1U, vybavený 8xRJ45
	1
	ks
	319,00 Kč
	319,00 Kč
	319,00 Kč
	319,00 Kč

	13
	 
	 
	Vyvazovací panel, 19", 1U
	5
	ks
	111,00 Kč
	555,00 Kč
	57,00 Kč
	285,00 Kč

	14
	 
	 
	19" rozvodný panel, černý 8 x 230V včetně přepěťové ochrany, délka kabelu 3m, vypínač, C14 (pro UPS)
	4
	ks
	548,00 Kč
	2 192,00 Kč
	88,00 Kč
	352,00 Kč

	15
	 
	 
	Datový rozvaděč, 10", 9U, závěsný, plechový, plné dveře, šířka 310mm, hloubka 250 mm, včetně nástěnné zásuvky 230V
	1
	ks
	1 214,00 Kč
	1 214,00 Kč
	476,00 Kč
	476,00 Kč

	16
	 
	 
	Rozvodný panel 10", 1U, 4x zásuvka
	1
	ks
	282,00 Kč
	282,00 Kč
	88,00 Kč
	88,00 Kč

	17
	 
	 
	Police 10", 1U, hloubka 150mm
	2
	ks
	121,00 Kč
	242,00 Kč
	88,00 Kč
	176,00 Kč

	18
	 
	UPS 600VA
	UPS, 230V/600VA, volně stojící, 4x IEC C13
	8
	ks
	1 931,00 Kč
	15 448,00 Kč
	416,00 Kč
	3 328,00 Kč

	19
	 
	UPS 1000VA (UPS1.x)
	UPS, 230V/1000VA, 2U rack, min. 4x zásuvky IEC C13, line interaktiv, LCD displej, RJ-45, USB
	2
	ks
	8 958,00 Kč
	17 916,00 Kč
	416,00 Kč
	832,00 Kč

	20
	 
	Monitor 27" (MON7.1)
	Monitor LCD/LED, úhlopříčka 27", 16:9, pro CCTV, provoz 24/7, 230V, audio, zabudovaný reproduktor, 1x HDMi, minimální rozlišení 1080p
	1
	ks
	6 871,00 Kč
	6 871,00 Kč
	384,00 Kč
	384,00 Kč

	21
	 
	Monitor 32" (MON3.x)
	Monitor LCD/LED, úhlopříčka 32", 16:9, pro CCTV, provoz 24/7, 230V, audio, zabudovaný reproduktor, 1x HDMi, minimální rozlišení 1080p
	3
	ks
	4 145,00 Kč
	12 435,00 Kč
	384,00 Kč
	1 152,00 Kč

	22
	 
	Monitor 43" (MON4.1)
	Monitor LCD/LED, úhlopříčka 43", 16:9, pro CCTV, provoz 24/7, 230V, audio, zabudovaný reproduktor, 1x HDMi, minimální rozlišení 1080p
	1
	ks
	8 370,00 Kč
	8 370,00 Kč
	384,00 Kč
	384,00 Kč

	23
	 
	Switch 8
	Switch, 8x RJ45 PoE, (10/100/1000M), PoE, PoE+, Management, 230V, rozměr do RACKU 10"
	1
	ks
	3 537,00 Kč
	3 537,00 Kč
	2 490,00 Kč
	2 490,00 Kč

	24
	 
	Switch 24
	Switch, 24xRJ45 PoE (10/100/1000M), vrstva L2/L3, PoE, PoE+, min. PoE 360W, 2x SFP port min. 1 Gb, 230V, Plný Management, 19", 1U
	5
	ks
	9 616,00 Kč
	48 080,00 Kč
	2 490,00 Kč
	12 450,00 Kč

	25
	 
	MK
	Magnetický kontakt, povrchový, do PZTS, včetně kabelu
	6
	ks
	74,00 Kč
	444,00 Kč
	232,00 Kč
	1 392,00 Kč

	26
	 
	 
	Propojovací krabice PZTS, pájecí svorky, tamper
	6
	ks
	244,00 Kč
	1 464,00 Kč
	222,00 Kč
	1 332,00 Kč

	27
	 
	Expander PZTS
	Expander pro doplnění stávajícího systému PZTS, 8 vstupů, včetně nástěnného boxu, kompatibilní se systémem Dominus Millennium
	3
	ks
	1 268,00 Kč
	3 804,00 Kč
	1 513,00 Kč
	4 539,00 Kč

	28
	 
	 
	Spojovací box zářezový CAT 5e UTP
	10
	ks
	31,00 Kč
	310,00 Kč
	50,00 Kč
	500,00 Kč

	29
	 
	 
	Kabel miniDisplayport / HDMi 2.0, 3m, propojovací (video konektor dle PC klienta)
	5
	ks
	364,00 Kč
	1 820,00 Kč
	9,00 Kč
	45,00 Kč

	30
	 
	 
	Kabel, datový, stíněný 3x0,75, pro mikrofon
	50
	m
	6,70 Kč
	335,00 Kč
	10,00 Kč
	500,00 Kč

	31
	 
	 
	Kabel UTP cat.5E, LSZH
	650
	m
	6,70 Kč
	4 355,00 Kč
	10,00 Kč
	6 500,00 Kč

	32
	 
	 
	Kabel UTP cat.5E, PE, venkovní
	100
	m
	8,20 Kč
	820,00 Kč
	16,00 Kč
	1 600,00 Kč

	33
	 
	 
	Kabel sdělovací, pro PZTS, 6 žil, stíněný
	500
	m
	6,80 Kč
	3 400,00 Kč
	9,00 Kč
	4 500,00 Kč

	34
	 
	 
	Patch kabel 0,25m UTP, CAT5E, šedý
	50
	ks
	13,10 Kč
	655,00 Kč
	9,00 Kč
	450,00 Kč

	35
	 
	 
	Patch kabel 2m UTP, CAT5E, šedý
	10
	ks
	25,60 Kč
	256,00 Kč
	9,00 Kč
	90,00 Kč

	36
	 
	 
	Krabice, elektroinstalační, nástěnná
	5
	ks
	93,20 Kč
	466,00 Kč
	57,00 Kč
	285,00 Kč

	37
	 
	 
	Trubka elektroinstalační, průměr 25, včetně příchytek a příslušenství
	160
	m
	22,10 Kč
	3 536,00 Kč
	37,00 Kč
	5 920,00 Kč

	38
	 
	 
	Lišta elektroinstalační, rozměr 20x20, včetně příslušenství
	60
	m
	20,80 Kč
	1 248,00 Kč
	36,00 Kč
	2 160,00 Kč

	39
	 
	 
	Lišta elektroinstalační, rozměr 40x20, včetně příslušenství
	180
	m
	34,80 Kč
	6 264,00 Kč
	40,00 Kč
	7 200,00 Kč

	40
	 
	 
	Lišta elektroinstalační, rozměr 40x40, včetně příslušenství
	25
	m
	57,00 Kč
	1 425,00 Kč
	40,00 Kč
	1 000,00 Kč

	41
	 
	 
	Vysekání drážky, pro trubku 25, zapravení, začištění, bílá výmalba
	60
	m
	 
	0,00 Kč
	38,00 Kč
	2 280,00 Kč

	42
	 
	 
	Průrazy zdivem do 500mm, průměr do 30mm
	15
	ks
	 
	0,00 Kč
	186,00 Kč
	2 790,00 Kč

	43
	 
	 
	Drobný instalační materiál (propojovací kabely, hmoždiny, konektory, atd.)
	1
	kpl
	4 795,00 Kč
	4 795,00 Kč
	 
	0,00 Kč

	44
	 
	 
	Přepojení z boxu CCTV HENSEL u spisovny do nového RACKu 10", přetažení / propojení kabeláže.
	1
	kpl
	 
	0,00 Kč
	1 578,00 Kč
	1 578,00 Kč

	45
	 
	 
	Měření datové kabeláže před instalací kamer s certifikovaným měřícím přístrojem, vyhotovéní měřících protokolů
	1
	kpl
	 
	0,00 Kč
	5 250,00 Kč
	5 250,00 Kč

	46
	 
	 
	Demontáž stávajícího techniky CCTV, ekologická likvidace
	1
	kpl
	 
	0,00 Kč
	25 250,00 Kč
	25 250,00 Kč

	47
	 
	 
	Programování CCTV, nastavení serveru a PC klientů, oživení
	1
	kpl
	 
	0,00 Kč
	8 208,00 Kč
	8 208,00 Kč

	48
	 
	 
	Plošina, zdvihací zařízení
	1
	kpl
	 
	0,00 Kč
	11 040,00 Kč
	11 040,00 Kč

	49
	 
	 
	Součinnost se stávající servisní organizací systému PZTS, subdodávka pro možnost zapojení kabeláže do PZTS, naprogramování PZTS, integrace do nadstavbového softwaru
	30
	hod
	 
	0,00 Kč
	370,00 Kč
	11 100,00 Kč

	50
	 
	 
	Revize CCTV, Funkční zkouška CCTV
	1
	kpl
	 
	0,00 Kč
	10 416,00 Kč
	10 416,00 Kč

	51
	 
	 
	Příprava realizace, Dílenská dokumentace
	1
	kpl
	 
	0,00 Kč
	4 208,00 Kč
	4 208,00 Kč

	52
	 
	 
	Projekt skutečného provedení
	1
	kpl
	 
	0,00 Kč
	8 416,00 Kč
	8 416,00 Kč

	53
	 
	 
	Vedlejší rozpočtové náklady, Ostatní náklady dodavatele
	1
	kpl
	 
	0,00 Kč
	8 800,00 Kč
	8 800,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cena - Materiál, Práce, bez DPH:
	část: CCTV
	 
	 
	 
	750 246,00 Kč
	 
	229 751,00 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena bez DPH
	 
	část: CCTV
	 
	 
	979 997,00 Kč

	DPH 21%
	205 799,00 Kč

	Cena s DPH
	 
	část: CCTV
	 
	 
	1 185 796,00 Kč



