ZADÁNÍ OBJEMOVÉ OVĚŘOVACÍ STUDIE ZŠ POLABINY 2  - PRODLOUŽENÁ

Řešené území prověří ověřovací objemová studie (viz příloha 1 – vymezení území). Studie bude řešit rekonstrukci stávajících sportovních ploch dle navrženého stavebního programu, dále prověří možnosti využití stávajícího sadu a systém obsluhy území. Studie navrhne možnost zastřešení hokejbalového hřiště s ekonomickým odhadem a technickou realizovatelností (varianty: bez zastřešení hokejbalového hřiště, zastřešení lehkou konstrukcí, vytápěná nafukovací hala, montovaná hala). Studie bude sloužit jako podklad k rozhodnutí o dalších investičních záměrech v území.

PŘEDMĚT STUDIE

Zpracování objemové studie rekonstrukce stávajícího areálu.

• 	Rekonstrukce a oprava ploch atletiky (atletický ovál, rovinka, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí)

• 	Možnost přemístění zázemí hokejbalu

• 	Návrh krytého sportoviště (zastřešení, opláštění apod.)

• 	Návrh nového víceúčelového hřiště

• 	Návrh komunikačních ploch, chodníků, obslužných zpevněných ploch

•   	Výpočet dopravy v klidu a návrh řešení parkovacích ploch

• 	Zpracování propočtu nákladů dle jednotlivých uvedených oddílů stavby

POŽADAVKY NA PROJEDNÁNÍ

Bude upřesněno na vstupním jednání v sídle objednavatele před zahájením prací. Předpokládají se nejméně 2 koordinační jednání.

- úvodní schůzka – upřesnění zadání studie - s vedením ZŠ Polabiny 2, MOII, OŠKS, OMI, OHA hokejbalisty

- studie bude v rozpracovanosti konzultována s vedením ZŠ Polabiny 2, OHA, MOII, OŠKS, OMI, hokejbalisty

pozn.

Z jednání budou sepsány zápisy, které budou součástí odevzdané studie. Zápisy zpracovává zpracovatel studie.

PROVĚŘOVANÉ VARIANTY

- Rekonstrukce oválu + hřišť + sad

- Rekonstrukce oválu + hřišť + sad + zastřešení hokejbalového hřiště – střecha – bez boků

- Rekonstrukce oválu + hřišť + sad + zastřešení hokejbalového hřiště – nafukovací hala

- Rekonstrukce oválu + hřišť + sad + zastřešení hokejbalového hřiště – „pevná“ hala

- Případná celková změna dispozice areálu – přemístění hokejbalu

STAVEBNÍ PROGRAM

Škola

- 250 m atletický ovál (3-4 dráhy)

- Rovinka 100 m

- Sektor skoku dalekého – navrhnout na konci rovinky

- Sektor vrhu 2 hřiště s umělým povrchem – jedno na malou kopanou a jedno na volejbal/nohejbal

- Otevření sadu – volnočasové plochy

- Prověří umístění vchodu z ulice Jiřího Potůčka

- WC – pro návštěvníky areálu

Zázemí hokejbal

- Zastřešení hokejbalového hřiště

- Prověří možnosti parkování a zásobování zázemí

VÝSTUP STUDIE

- průvodní zpráva

- zápisy z projednání

- odborný odhad nákladů variant

- posouzení realizovatelnosti – SWOT analýza variant

- situace širších vztahů - formát A3

- variantní řešení areálu – formát A3 – architektonická situace

- situace dopravně provozní - formát A3

PŘÍLOHA 1/ vymezené území