# objednávka č. 202-2022 Renova – oprava - venkovní hřiště

**V Praze dne 23.5.2022**

**Dodavatel:**

Renova Praha, spol. s r. o.

xxxxxxxxxx

Průběžná 853/1, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha

IČO 18629512

Objednáváme opravu venkovního hřiště dle přiloženého rozpočtu v ceně bez DPH 136.844,50 Kč + vedlejší rozpočtové náklady 13.684,45 Kč. Celkem bez DPH 150.528,95Kč.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROZPOČET** | |  |  |  |  |
| **Stavba:** | DS Háje - venkovní hřiště |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Popis | m.j. | mn. | jed.cen. | cena celk. |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | sejmutí ornice - umístění na staveništi | m2 | 6,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 2 | osazení plastových obrubníků včetně dodávky | m | 20,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 3 | dodávka a uložení recyklátu(dorovnání podkladu) včetně rozprostření a hutnění | m3 | 4,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 4 | dodávka a uložení podkladového kameniva včetně rozprostření a hutnění | m3 | 4,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 5 | přemostění odtokového žlabu od svodu dešťové kanalizace | m | 8,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 6 | D+M pryžových desek pro hřiště | m | 22,500 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 7 | úprava prostoru návazného na dotčenou plochu | m2 | 10,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 8 | vnitrostaveništní přesun hmot | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 9 | mimostaveništní přesun hmot a pracovníků | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 10 | úklid, zakrývání konstrukcí | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **CELKEM bez DPH** |  |  |  | **136 844,50** |

xxxxxxx ……………………………….

ředitelka DS Háje jako příkazce operace

xxxxxxx ………………………………….

vedoucí provozně-ekonomického oddělení jako správce rozpočtu

**Vyřizuje:** xxxxxxx**, tel:** xxxxxxx**, email:** xxxxxxx

Objednávku zpracoval: xxxxxxx, tel: xxxxxxx, email: xxxxxxx

Forma odeslání objednávky: email Platba převodem

Pozn.: Žádáme Vás o sdělení spisové značky/čísla jednacího Vašeho oprávnění k podnikání a příslušnosti k rejstříkovému soudu/živnostenskému úřadu a jeho uvedení na faktuře.

Domov pro seniory Háje není plátcem DPH.

DS Háje - venkovní hřiště

|  |  |
| --- | --- |
| rozpočet | 136 844,50 Kč |
| VRN | 13 684,45 Kč |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

CENA CELKEM BEZ DPH 150 528,95 Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROZPOČET** | |  |  |  |  |
| **Stavba:** | DS Háje - venkovní hřiště |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Popis | m.j. | mn. | jed.cen. | cena celk. |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | sejmutí ornice - umístění na staveništi | m2 | 6,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 2 | osazení plastových obrubníků včetně dodávky | m | 20,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 3 | dodávka a uložení recyklátu(dorovnání podkladu) včetně rozprostření a hutnění | m3 | 4,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 4 | dodávka a uložení podkladového kameniva včetně rozprostření a hutnění | m3 | 4,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 5 | přemostění odtokového žlabu od svodu dešťové kanalizace | m | 8,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 6 | D+M pryžových desek pro hřiště | m | 22,500 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 7 | úprava prostoru návazného na dotčenou plochu | m2 | 10,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 8 | vnitrostaveništní přesun hmot | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 9 | mimostaveništní přesun hmot a pracovníků | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 10 | úklid, zakrývání konstrukcí | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **CELKEM bez DPH** |  |  |  | **136 844,50** |

DS Háje - venkovní hřiště