Cenová nabídka : Zabezpečovací systém s požární detekcí

Dodavatel Zákazník

REAL BUSINESS, s.r.o. Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498

Chuchelská 36 Drtinova 3/498

143 00 Praha 150 00 Praha 5

IČ: 27908798 IČ: 45248001

Nejsme plátci DPH

Systém Jablotron JA-100+, ve stupni zabezpečení 2 Kombinace drátového systému a bezdrátového systému

EZS se snadno a bezpečně ovládá - autorizací pomocí uživatelských kódů, RFID čipů, Události o narušení, zastřežení a odstřežení (včetně časové známky a identifikace uživatele) jsou nesmazatelně zaznamenávány do historie událostí EZS Hlídání bezpečnostním centrem Jablotron 3 měsíce zdarma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P.N. | cena/ks | ks | cena celkem |
| Materiál EZS |  |  |  |  |
| Ústředna JA-100+ s LAN a rádiovým modulem | JA-107KR | 10 640 | 1 | 10 640 |
| Modul GSM komunikátoru | JA-192Y | 3 743 | 1 | 3 743 |
| Bezúdržbový akumulátor | SA214-7 | 714 | 1 | 714 |
| Sběrnicový modul pro bezdrátové připojeni komponentů JA-11 | JA-111R | 3215 | 2 | 6 430 |
| Plast pro JA-111R | PLV-JA111R | 132 | 3 | 396 |
| Přízemí |  |  |  |  |
| Sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID | JA-114E | 2 516 | 1 | 2 516 |
| Ovládací segment přístupových modulů | JA-192E | 160 | 1 | 160 |
| Bezdrátový PIR detektor pohybu | JA-150P | 1 803 | 3 | 5 409 |
| Bezdrátový magnetický detektor se dvěma univerzálními vstui | JA-150M | 1 309 | 5 | 6 546 |
| sběrnicová siréna vnitřní | JA-110A | 638 | 1 | 638 |
| Každé podlaží |  |  |  |  |
| Bezdrátový kombinovaný detektor kouře a teploty se sirénkou | JA-151 ST | 1 827 | 6 | 10 963 |
| Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénkou | JA-111ST-A | 1 508 | 2 | 3015 |
| Patro vedení |  |  |  |  |
| Sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID | JA-114E | 2 516 | 1 | 2 516 |
| Ovládací segment přístupových modulů | JA-192E | 160 | 1 | 160 |
| Bezdrátový PIR detektor pohybu | JA-150P | 1 803 | 2 | 3 606 |
| Bezdrátový magnetický detektor se dvěma univerzálními vstui | JA-150M | 1 309 | 2 | 2 618 |
| Instalační materiál, baterie, krabice, kabely EZS |  | 5 748 | 1 | 5 748 |
| Materiál EZS celkem: |  |  |  | 65 814 |
| Technická příprava |  | 3 450 | 1 | 3 450 |
| montážní práce - instalace ústředny, programování |  | 6 292 | 1 | 6 292 |
| montážní práce - instalace detektorů, přístupových modulů,... |  | 750 | 26 | 19 500 |
| Instalace kabeláže EZS, krabic a rozbočení sběrnice |  | 5 000 | 6 | 30 000 |
| doprava osob a materiálu |  | 400 | 6 | 2 400 |
| Protokol o zkoušce + zaškolení |  | 4 900 | 1 | 4 900 |
| Montáž celkem: |  |  |  | 66 542 |
|  | | | | |
| Celková cena zakázky: |  |  |  | 132 356 |

V Praze 21.3.2022

tel: