Nové Město nad Metují - 549 01, Rovná 1705

T: Pro: M:739 673 428 F:

**551 01**

**Náchodská 544**

**Jarom**ěř

**Technické služby m**ě**sta Jarom**ěř**e**

- DTTO -

19.05.2022

registrace u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27248

**Mj**

**Cena**

**bez DPH DPH**

**Celkem**

**P**ř**edm**ě**t dodávky bez DPH**

Platnost nabídky:

**SELF STORAGE**

**731 01 11 11**

info@contpro.eu

www.contpro.eu

**Množ.**

Blokováno do:

Datum:

**8110220556**

24.05.2022

Vaše objednávka:

IČO: 287 85 258 DIČ: CZ28785258

VÝHODNÝ PANELOVÝ SYSTÉM - ZÍSKÁVÁTE VÍCE !

Vnější rozměry: 6055 x 2435 x 2800 mm

Vnitřní výška: 2540 mm

Izolace: minerální vata 60 / 60 / 100 mm

Rám: ocelová svařovaná konstrukce

Opláštění: lakovaný Zn plech 0,60 mm

Střecha: falcovaný Zn plech 0,63 mm

parozábrana, izolace

Stěna: LDTD bílá nebo dekor dřevo, izolace

Podlaha: CEMENTOVANÉ DPD 22 mm !

PVC 1,5 mm, izolace

Vybavení: vchodové dveře 875 x 2125 mm

vnitřní dveře 875 x 2125 mm + bezp.sklo 550 x 1100 mm

ISO okna 945 x 1200 s roletou

ISO okno 600 x 600 mm sanitární

WC, umyvadlo, bojler 80 l, sprchový kout, gula

el.ventilátor 190 m3/h, W výztuha 2000 mm

napojení voda / odpad + E1S1 příprava

Elektroinstalace: standard / ČSN - 400V / 32A / 5-pol

CEE zásuvky zapuštěné v rámu

Topení: přímotopné panely 2 kW / Stiebel Eltron

Barevné provedení: RAL7035 / sv.šedá

**1A / OBYTNÁ BU**Ň**KA - OB6-SAN-AA - NOVÁ** 1 ks 271100,00 21% 271100,00

Kompletní přeprava 1 ks / vč. poplatků mýta

**DOPRAVA / Jarom**ěř 1 transp 7400,00 21% 7400,00

Strana 1 z 2

**Nabídka** č**íslo:**

**731 01 11 00**

**I N F O V Ý R O B A**

FAX: 491 47 47 11

**O B C H O D**

TEL: 491 47 47 00

Nové Město nad Metují - 549 01, Rovná 1705

T: Pro: M:739 673 428 F:

**551 01**

**Náchodská 544**

**Jarom**ěř

**Technické služby m**ě**sta Jarom**ěř**e**

- DTTO -

19.05.2022

registrace u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27248

**Mj**

**Cena**

**bez DPH DPH**

**Celkem**

**P**ř**edm**ě**t dodávky bez DPH**

Platnost nabídky:

**SELF STORAGE**

**731 01 11 11**

info@contpro.eu

www.contpro.eu

**Množ.**

Blokováno do:

Datum:

**8110220556**

24.05.2022

Vaše objednávka:

IČO: 287 85 258 DIČ: CZ28785258

**POSKYTUJEME MNOŽSTEVNÍ SLEVY** 1

**Celkem bez DPH K**Č **278500,00**

**Servis zajiš**ť**uje:**

CONT s.r.o.

**Dodací podmínky:**

Podpis Kupní smlouvy. Termín výroby 12-14 týdnů od úhrady zálohy. V důsledku aktuálního vývoje (COVID-19)

a zejména v návaznostech na dostupnost materiálu, jsou dodací lhůty bez záruky. Všeobecné obchodní podmínky

jsou nedílnou součástí smlouvy.

**Platební podmínky:**

Úhrada zálohy 50% a doplatek 14 dnů po dodání.

**Poznámka:**

Nutno zajistit v místě vykládky:

- příjezd pro nákladní soupravu 18 m / solo 9,5 m

- jeřáb nebo VZV pro snadnou manipulaci

- připravenost plochy +/- 10 mm

- napojení na inženýrské sítě

- umístění kontejnerů na základový fundament bude provedeno zákazníkem

- CONT s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku chybného nebo nedostatečného provedení

základového fundamentu nebo upevnění kontejnerů a ta je tímto vyloučena - za případné škody ručí zákazník

**Záru**č**ní podmínky:**

Vyřizuje: M. Smola

24 měsíců

Vaše spokojenost je naší prioritou. Těšíme se na spolupráci, obchodní team CONT Proficontainers.

Strana 2