|  | Nabídka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NB00375 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel: |  |  | Tomáš Pospíšil |  |  |  |  | Odběratel: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chomutovská 1619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 43201 Kadaň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Telefon: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 478470070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mobil: | 602105858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | E-mail: | info@tomsoft.eu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Internet: | www.tomsoft.eu |  |  |  | IČ: |  | 00261912 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IČ: | 66682851 | DIČ: | CZ7505102451 |  | DIČ: |  | CZ00261912 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | převodem |  |  |  | Doprava: |  |  |  |  |  |  |
| Vystavil (a) dne 21.04.2017 Tomáš Pospíšil tel. +420 602 105 858 info.tomsoft@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis položky |  |  |  |  |  | počet | m.j. |  | bez DPH za m.j. |  |  | DPH % | be z D P H | - celkem za položku - |  |
| Ústředna EPS včetně příslušenství: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B6 Integral CXF základní verze s výřezem, 2.kruhy |  |  |  |  |  | 1,00 | ks |  | 49 560,42 |  |  | 21 | 49 560,42 |  | 59 968,10 |
| Výměnné popisné pole na ovládací panel - česky |  |  |  |  |  | 1,00 | ks |  | 859,77 |  |  | 21 | 859,77 |  | 1 040,33 |
| B4-USI univerzální sériové rozhraní |  |  |  |  |  | 1,00 | ks |  | 11 193,75 |  |  | 21 | 11 193,75 |  | 13 544,44 |
| SD-karta (1GB) |  |  |  |  |  | 1,00 | ks |  | 251,61 |  |  | 21 | 251,61 |  | 304,45 |
| Zálohovací akumulátor 12V 17Ah VdS |  |  |  |  |  | 2,00 | ks |  | 1 984,07 |  |  | 21 | 3 968,15 |  | 4 801,46 |
| ULM - Dongle Integral CZ |  |  |  |  |  | 1,00 | ks |  | 6 453,02 |  |  | 21 | 6 453,02 |  | 7 808,15 |
| Integral VirtualMAP ULM-SW |  |  |  |  |  | 1,00 | ks |  | 11 571,30 |  |  | 21 | 11 571,30 |  | 14 001,27 |
| Externí ovládací panel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B5 ovládací panel externí MAP MMI BUS |  |  |  |  |  | 1,00 | ks |  | 23 618,37 |  |  | 21 | 23 618,37 |  | 28 578,23 |
| Výměnné popisné pole na ovládací panel - česky |  |  |  |  |  | 1,00 | ks |  | 859,77 |  |  | 21 | 859,77 |  | 1 040,33 |
| Požární detektory: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Multisenzorový hlásič MTD 533X |  |  |  |  |  | 87,00 | ks |  | 1 208,26 |  |  | 21 | 105 118,53 |  | 127 193,43 |
| Sokl USB 502-6, bez loop kontaktu |  |  |  |  |  | 87,00 | ks |  | 142,35 |  |  | 21 | 12 384,79 |  | 14 985,59 |
| Popisný štítek pro USB 502-6 |  |  |  |  |  | 87,00 | ks |  | 8,07 |  |  | 21 | 702,35 |  | 849,84 |
| Požární tlačítka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlačítkový hlásič MCP545X-1R - červený, IP24 |  |  |  |  |  | 15,00 | ks |  | 1 522,84 |  |  | 21 | 22 842,55 |  | 27 639,49 |
| Výstupy a ovládání: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reléový modul BX-REL4, včetně zkratového izolátoru |  |  |  |  |  | 1,00 | ks |  | 2 772,00 |  |  | 21 | 2 772,00 |  | 3 354,12 |
| Krabice pro moduly REL4, IP66, 130x94x57mm |  |  |  |  |  | 1,00 | ks |  | 360,86 |  |  | 21 | 360,86 |  | 436,64 |
| Šroubovací průchodka M16 |  |  |  |  |  | 2,00 | ks |  | 54,38 |  |  | 21 | 108,77 |  | 131,61 |
| Kontramatka PG16 |  |  |  |  |  | 2,00 | ks |  | 39,79 |  |  | 21 | 79,57 |  | 96,28 |
| Záslepka PG 16 |  |  |  |  |  | 7,00 | ks |  | 12,67 |  |  | 21 | 88,71 |  | 107,34 |
| Signalizace: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siréna CS 200 červená, 32 tónů, IP 21c |  |  |  |  |  | 14,00 | ks |  | 754,02 |  |  | 21 | 10 556,25 |  | 12 773,07 |
| Kombinované siréna/maják, červená, IP65 |  |  |  |  |  | 1,00 | ks |  | 1 927,56 |  |  | 21 | 1 927,56 |  | 2 332,35 |
| OPPO a KTPO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obslužný panel požární ochrany |  |  |  |  |  | 1,00 | ks |  | 5 490,00 |  |  | 21 | 5 490,00 |  | 6 642,90 |
| zpracováno programem [Nabídky Plus] www.lanconsult.cz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Popis položky |  |  |  | počet | m.j. |  | bez DPH za m.j. |  | DPH % | be z D P H | - celkem za položku - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | s DPH |  |  |
| Klíčový trezor FAB provedení (bez vložky) |  |  |  | 1,00 | ks |  | 15 490,00 |  | 21 | 15 490,00 |  |  | 18 742,90 |  |  |
| Ostatní materiál: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatní montážní a instalační materiál |  |  |  | 1,00 | odh. |  | 5 000,00 |  | 21 | 5 000,00 |  |  | 6 050,00 |  |  |
| Demontáž/montáž EPS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výměna vadných částí a modulů |  |  |  | 1,00 | odh. |  | 35 000,00 |  | 21 | 35 000,00 |  |  | 42 350,00 |  |  |
| Oživení a nastavení EPS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oživení, nastavení a test nových částí - modulů |  |  |  | 1,00 | odh. |  | 18 900,00 |  | 21 | 18 900,00 |  |  | 22 869,00 |  |  |
| Doprava: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprava, přeprava materiálu ze skladu Vídeň |  |  |  | 1,00 | odh. |  | 3 000,00 |  | 21 | 3 000,00 |  |  | 3 630,00 |  |  |
| -------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3G komunikátor na PCO MP Kadaň: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bedna pro GC/LX/EX s transformátorem |  |  |  | 1,00 | ks |  | 650,00 |  | 21 | 650,00 |  |  | 786,50 |  |  |
| Deska zdroje LX-ZAS k GC |  |  |  | 1,00 | ks |  | 648,00 |  | 21 | 648,00 |  |  | 784,08 |  |  |
| 3G komunikátor LX20-B |  |  |  | 1,00 | ks |  | 3 890,00 |  | 21 | 3 890,00 |  |  | 4 706,90 |  |  |
| GSM anténa k GC malá (SMA) |  |  |  | 1,00 | ks |  | 190,00 |  | 21 | 190,00 |  |  | 229,90 |  |  |
|  |  | Celkové součty dle skupin |  |  |  |  |  | bez DPH |  |  |  | s DPH |  |  |  |
|  |  | Ústředna EPS včetně příslušenství: |  |  |  |  |  | 83 858,02 |  |  |  | 101 468,20 |  |  |  |
|  |  | Externí ovládací panel: |  |  |  |  |  | 24 478,14 |  |  |  | 29 618,56 |  |  |  |
|  |  | Požární detektory: |  |  |  |  |  | 118 205,67 |  |  |  | 143 028,86 |  |  |  |
|  |  | Požární tlačítka: |  |  |  |  |  | 22 842,55 |  |  |  | 27 639,49 |  |  |  |
|  |  | Výstupy a ovládání: |  |  |  |  |  | 3 409,91 |  |  |  | 4 125,99 |  |  |  |
|  |  | Signalizace: |  |  |  |  |  | 12 483,81 |  |  |  | 15 105,42 |  |  |  |
|  |  | OPPO a KTPO: |  |  |  |  |  | 20 980,00 |  |  |  | 25 385,80 |  |  |  |
|  |  | Ostatní materiál: |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  | 6 050,00 |  |  |  |
|  |  | Demontáž/montáž EPS: |  |  |  |  |  | 35 000,00 |  |  |  | 42 350,00 |  |  |  |
|  |  | Oživení a nastavení EPS: |  |  |  |  |  | 18 900,00 |  |  |  | 22 869,00 |  |  |  |
|  |  | Doprava: |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  | 3 630,00 |  |  |  |
|  |  | 3G komunikátor na PCO MP Kadaň: |  |  |  |  |  | 5 378,00 |  |  |  | 6 507,38 |  |  |  |
|  |  |  | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 353 536,00 |  |  |  |  |  | Kč |  |
|  |  |  | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 427 779,00 |  |  |  |  |  | Kč |  |
| zpracováno programem [Nabídky Plus] www.lanconsult.cz |  |  |  |  |  | strana 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |