|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nabídka** | | | | | | | | | | **NB00375** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodavatel: | |  | **Tomáš Pospíšil** | | | | | Odběratel: | | | |  | | | |
| Autogenerated | | | Chomutovská 1619 | | | | |  | | | |
| 43201 Kadaň | | | | |
| Telefon: |  |  |  |  |
| 478470070 | | | |
| Fax: |  | | | |
| Mobil: | 602105858 | | | |
| E-mail: | info@tomsoft.eu | | | |
| Internet: | www.tomsoft.eu | | | | **IČ:** | | **00261912** | | | | | |
| IČ: | 66682851 | DIČ: | CZ7505102451 | | **DIČ:** | | **CZ00261912** | | | | | |
|  |  |  |  |  | převodem | | | | Doprava: | |  |  |  |  |  |
| Vystavil (a) dne 21.04.2017 Tomáš Pospíšil tel. +420 602 105 858 info.tomsoft@gmail.com | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autogenerated | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Popis položky* | | |  | | | *počet* | *m.j.* | | *bez DPH*  *za m.j.* | | | *DPH*  *%* | *be z D P H* | *- celkem za položku -* | |
|  |  |
| **Ústředna EPS včetně příslušenství:** | | | | | |  | | | | | | | | | |
| B6 Integral CXF základní verze s výřezem, 2.kruhy | | | | | | 1,00 | ks | | 49 560,42 | | | 21 | 49 560,42 | | 59 968,10 |
| Výměnné popisné pole na ovládací panel - česky | | | | | | 1,00 | ks | | 859,77 | | | 21 | 859,77 | | 1 040,33 |
| B4-USI univerzální sériové rozhraní | | | | | | 1,00 | ks | | 11 193,75 | | | 21 | 11 193,75 | | 13 544,44 |
| SD-karta (1GB) | | | | | | 1,00 | ks | | 251,61 | | | 21 | 251,61 | | 304,45 |
| Zálohovací akumulátor 12V 17Ah VdS | | | | | | 2,00 | ks | | 1 984,07 | | | 21 | 3 968,15 | | 4 801,46 |
| ULM - Dongle Integral CZ | | | | | | 1,00 | ks | | 6 453,02 | | | 21 | 6 453,02 | | 7 808,15 |
| Integral VirtualMAP ULM-SW | | | | | | 1,00 | ks | | 11 571,30 | | | 21 | 11 571,30 | | 14 001,27 |
| **Externí ovládací panel:** | | | | | |  | | | | | | | | | |
| B5 ovládací panel externí MAP MMI BUS | | | | | | 1,00 | ks | | 23 618,37 | | | 21 | 23 618,37 | | 28 578,23 |
| Výměnné popisné pole na ovládací panel - česky | | | | | | 1,00 | ks | | 859,77 | | | 21 | 859,77 | | 1 040,33 |
| **Požární detektory:** | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Multisenzorový hlásič MTD 533X | | | | | | 87,00 | ks | | 1 208,26 | | | 21 | 105 118,53 | | 127 193,43 |
| Sokl USB 502-6, bez loop kontaktu | | | | | | 87,00 | ks | | 142,35 | | | 21 | 12 384,79 | | 14 985,59 |
| Popisný štítek pro USB 502-6 | | | | | | 87,00 | ks | | 8,07 | | | 21 | 702,35 | | 849,84 |
| **Požární tlačítka:** | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Tlačítkový hlásič MCP545X-1R - červený, IP24 | | | | | | 15,00 | ks | | 1 522,84 | | | 21 | 22 842,55 | | 27 639,49 |
| **Výstupy a ovládání:** | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Reléový modul BX-REL4, včetně zkratového izolátoru | | | | | | 1,00 | ks | | 2 772,00 | | | 21 | 2 772,00 | | 3 354,12 |
| Krabice pro moduly REL4, IP66, 130x94x57mm | | | | | | 1,00 | ks | | 360,86 | | | 21 | 360,86 | | 436,64 |
| Šroubovací průchodka M16 | | | | | | 2,00 | ks | | 54,38 | | | 21 | 108,77 | | 131,61 |
| Kontramatka PG16 | | | | | | 2,00 | ks | | 39,79 | | | 21 | 79,57 | | 96,28 |
| Záslepka PG 16 | | | | | | 7,00 | ks | | 12,67 | | | 21 | 88,71 | | 107,34 |
| **Signalizace:** | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Siréna CS 200 červená, 32 tónů, IP 21c | | | | | | 14,00 | ks | | 754,02 | | | 21 | 10 556,25 | | 12 773,07 |
| Kombinované siréna/maják, červená, IP65 | | | | | | 1,00 | ks | | 1 927,56 | | | 21 | 1 927,56 | | 2 332,35 |
| **OPPO a KTPO:** | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Obslužný panel požární ochrany | | | | | | 1,00 | ks | | 5 490,00 | | | 21 | 5 490,00 | | 6 642,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zpracováno programem [Nabídky Plus] www.lanconsult.cz | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Popis položky* |  | | | *počet* | *m.j.* | | *bez DPH*  *za m.j.* | | *DPH*  *%* | *be z D P H* | *- celkem za položku -* | | | | |
|  | | *s DPH* | | |
| Klíčový trezor FAB provedení (bez vložky) | | | | 1,00 | ks | | 15 490,00 | | 21 | 15 490,00 | | | 18 742,90 | | |
| **Ostatní materiál:** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Ostatní montážní a instalační materiál | | | | 1,00 | odh. | | 5 000,00 | | 21 | 5 000,00 | | | 6 050,00 | | |
| **Demontáž/montáž EPS:** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Výměna vadných částí a modulů | | | | 1,00 | odh. | | 35 000,00 | | 21 | 35 000,00 | | | 42 350,00 | | |
| **Oživení a nastavení EPS:** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Oživení, nastavení a test nových částí - modulů | | | | 1,00 | odh. | | 18 900,00 | | 21 | 18 900,00 | | | 22 869,00 | | |
| **Doprava:** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Doprava, přeprava materiálu ze skladu Vídeň | | | | 1,00 | odh. | | 3 000,00 | | 21 | 3 000,00 | | | 3 630,00 | | |
| -------------------------------------------------- | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3G komunikátor na PCO MP Kadaň:** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Bedna pro GC/LX/EX s transformátorem | | | | 1,00 | ks | | 650,00 | | 21 | 650,00 | | | 786,50 | | |
| Deska zdroje LX-ZAS k GC | | | | 1,00 | ks | | 648,00 | | 21 | 648,00 | | | 784,08 | | |
| 3G komunikátor LX20-B | | | | 1,00 | ks | | 3 890,00 | | 21 | 3 890,00 | | | 4 706,90 | | |
| GSM anténa k GC malá (SMA) | | | | 1,00 | ks | | 190,00 | | 21 | 190,00 | | | 229,90 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Celkové součty dle skupin | | | | | | bez DPH | | |  | s DPH | | |  |
|  |  | Ústředna EPS včetně příslušenství: | | | | | | 83 858,02 | | |  | 101 468,20 | | |  |
|  |  | Externí ovládací panel: | | | | | | 24 478,14 | | |  | 29 618,56 | | |  |
|  |  | Požární detektory: | | | | | | 118 205,67 | | |  | 143 028,86 | | |  |
|  |  | Požární tlačítka: | | | | | | 22 842,55 | | |  | 27 639,49 | | |  |
|  |  | Výstupy a ovládání: | | | | | | 3 409,91 | | |  | 4 125,99 | | |  |
|  |  | Signalizace: | | | | | | 12 483,81 | | |  | 15 105,42 | | |  |
|  |  | OPPO a KTPO: | | | | | | 20 980,00 | | |  | 25 385,80 | | |  |
|  |  | Ostatní materiál: | | | | | | 5 000,00 | | |  | 6 050,00 | | |  |
|  |  | Demontáž/montáž EPS: | | | | | | 35 000,00 | | |  | 42 350,00 | | |  |
|  |  | Oživení a nastavení EPS: | | | | | | 18 900,00 | | |  | 22 869,00 | | |  |
|  |  | Doprava: | | | | | | 3 000,00 | | |  | 3 630,00 | | |  |
|  |  | 3G komunikátor na PCO MP Kadaň: | | | | | | 5 378,00 | | |  | 6 507,38 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autogenerated |  |  | **Cena celkem bez DPH** | | | | | **353 536,00** | | | | | | **Kč** |  |
|  |  | **Cena celkem s DPH** | | | | | **427 779,00** | | | | | | **Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Autogenerated | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zpracováno programem [Nabídky Plus] www.lanconsult.cz | | | | |  | strana 2/2 | | | | | | | | | |