|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nabídka** | **NB00375** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodavatel: |  | **Tomáš Pospíšil** | Odběratel: |  |
| Autogenerated | Chomutovská 1619 |  |
| 43201 Kadaň |
| Telefon: |  |  |  |  |
| 478470070 |
| Fax: |  |
| Mobil: | 602105858 |
| E-mail: | info@tomsoft.eu |
| Internet: | www.tomsoft.eu | **IČ:** | **00261912** |
| IČ: | 66682851 | DIČ: | CZ7505102451 | **DIČ:** | **CZ00261912** |
|  |  |  |  |  | převodem | Doprava: |  |  |  |  |  |
| Vystavil (a) dne 21.04.2017 Tomáš Pospíšil tel. +420 602 105 858 info.tomsoft@gmail.com |
| Autogenerated |
| *Popis položky* |  | *počet* | *m.j.* | *bez DPH**za m.j.* | *DPH**%* | *be z D P H* | *- celkem za položku -* |
|  |  |
| **Ústředna EPS včetně příslušenství:** |  |
| B6 Integral CXF základní verze s výřezem, 2.kruhy | 1,00 | ks | 49 560,42 | 21 | 49 560,42 | 59 968,10 |
| Výměnné popisné pole na ovládací panel - česky | 1,00 | ks | 859,77 | 21 | 859,77 | 1 040,33 |
| B4-USI univerzální sériové rozhraní | 1,00 | ks | 11 193,75 | 21 | 11 193,75 | 13 544,44 |
| SD-karta (1GB) | 1,00 | ks | 251,61 | 21 | 251,61 | 304,45 |
| Zálohovací akumulátor 12V 17Ah VdS | 2,00 | ks | 1 984,07 | 21 | 3 968,15 | 4 801,46 |
| ULM - Dongle Integral CZ | 1,00 | ks | 6 453,02 | 21 | 6 453,02 | 7 808,15 |
| Integral VirtualMAP ULM-SW | 1,00 | ks | 11 571,30 | 21 | 11 571,30 | 14 001,27 |
| **Externí ovládací panel:** |  |
| B5 ovládací panel externí MAP MMI BUS | 1,00 | ks | 23 618,37 | 21 | 23 618,37 | 28 578,23 |
| Výměnné popisné pole na ovládací panel - česky | 1,00 | ks | 859,77 | 21 | 859,77 | 1 040,33 |
| **Požární detektory:** |  |
| Multisenzorový hlásič MTD 533X | 87,00 | ks | 1 208,26 | 21 | 105 118,53 | 127 193,43 |
| Sokl USB 502-6, bez loop kontaktu | 87,00 | ks | 142,35 | 21 | 12 384,79 | 14 985,59 |
| Popisný štítek pro USB 502-6 | 87,00 | ks | 8,07 | 21 | 702,35 | 849,84 |
| **Požární tlačítka:** |  |
| Tlačítkový hlásič MCP545X-1R - červený, IP24 | 15,00 | ks | 1 522,84 | 21 | 22 842,55 | 27 639,49 |
| **Výstupy a ovládání:** |  |
| Reléový modul BX-REL4, včetně zkratového izolátoru | 1,00 | ks | 2 772,00 | 21 | 2 772,00 | 3 354,12 |
| Krabice pro moduly REL4, IP66, 130x94x57mm | 1,00 | ks | 360,86 | 21 | 360,86 | 436,64 |
| Šroubovací průchodka M16 | 2,00 | ks | 54,38 | 21 | 108,77 | 131,61 |
| Kontramatka PG16 | 2,00 | ks | 39,79 | 21 | 79,57 | 96,28 |
| Záslepka PG 16 | 7,00 | ks | 12,67 | 21 | 88,71 | 107,34 |
| **Signalizace:** |  |
| Siréna CS 200 červená, 32 tónů, IP 21c | 14,00 | ks | 754,02 | 21 | 10 556,25 | 12 773,07 |
| Kombinované siréna/maják, červená, IP65 | 1,00 | ks | 1 927,56 | 21 | 1 927,56 | 2 332,35 |
| **OPPO a KTPO:** |  |
| Obslužný panel požární ochrany | 1,00 | ks | 5 490,00 | 21 | 5 490,00 | 6 642,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zpracováno programem [Nabídky Plus] www.lanconsult.cz |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Popis položky* |  | *počet* | *m.j.* | *bez DPH**za m.j.* | *DPH**%* | *be z D P H* | *- celkem za položku -* |
|  | *s DPH* |
| Klíčový trezor FAB provedení (bez vložky) | 1,00 | ks | 15 490,00 | 21 | 15 490,00 | 18 742,90 |
| **Ostatní materiál:** |  |
| Ostatní montážní a instalační materiál | 1,00 | odh. | 5 000,00 | 21 | 5 000,00 | 6 050,00 |
| **Demontáž/montáž EPS:** |  |
| Výměna vadných částí a modulů | 1,00 | odh. | 35 000,00 | 21 | 35 000,00 | 42 350,00 |
| **Oživení a nastavení EPS:** |  |
| Oživení, nastavení a test nových částí - modulů | 1,00 | odh. | 18 900,00 | 21 | 18 900,00 | 22 869,00 |
| **Doprava:** |  |
| Doprava, přeprava materiálu ze skladu Vídeň | 1,00 | odh. | 3 000,00 | 21 | 3 000,00 | 3 630,00 |
| -------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3G komunikátor na PCO MP Kadaň:** |  |
| Bedna pro GC/LX/EX s transformátorem | 1,00 | ks | 650,00 | 21 | 650,00 | 786,50 |
| Deska zdroje LX-ZAS k GC | 1,00 | ks | 648,00 | 21 | 648,00 | 784,08 |
| 3G komunikátor LX20-B | 1,00 | ks | 3 890,00 | 21 | 3 890,00 | 4 706,90 |
| GSM anténa k GC malá (SMA) | 1,00 | ks | 190,00 | 21 | 190,00 | 229,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Celkové součty dle skupin | bez DPH |  | s DPH |  |
|  |  | Ústředna EPS včetně příslušenství: | 83 858,02 |  | 101 468,20 |  |
|  |  | Externí ovládací panel: | 24 478,14 |  | 29 618,56 |  |
|  |  | Požární detektory: | 118 205,67 |  | 143 028,86 |  |
|  |  | Požární tlačítka: | 22 842,55 |  | 27 639,49 |  |
|  |  | Výstupy a ovládání: | 3 409,91 |  | 4 125,99 |  |
|  |  | Signalizace: | 12 483,81 |  | 15 105,42 |  |
|  |  | OPPO a KTPO: | 20 980,00 |  | 25 385,80 |  |
|  |  | Ostatní materiál: | 5 000,00 |  | 6 050,00 |  |
|  |  | Demontáž/montáž EPS: | 35 000,00 |  | 42 350,00 |  |
|  |  | Oživení a nastavení EPS: | 18 900,00 |  | 22 869,00 |  |
|  |  | Doprava: | 3 000,00 |  | 3 630,00 |  |
|  |  | 3G komunikátor na PCO MP Kadaň: | 5 378,00 |  | 6 507,38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autogenerated |  |  | **Cena celkem bez DPH** | **353 536,00** | **Kč** |  |
|  |  | **Cena celkem s DPH** | **427 779,00** | **Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Autogenerated |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zpracováno programem [Nabídky Plus] www.lanconsult.cz |  | strana 2/2 |