MUCTXOOSONL8

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

Městský úřad Český Těšín  
 odbor místního hospodářství

Změna podmínky pro vstup na pozemek pare. č. 1389, v k. ú. Horní Žukov i stavby komunikace vČ. uvedení do předchozího stavu po realizaci vodovodního řadu v souvislosti se stavbou s názvem „Zóna pro bydlení v RD Horní Žukov - komunikace a inženýrské sítě (SO 301 Vodovod)“

Podmínka 7)

Původní znění podmínky: „Výstavbou vodovodu dojde k narušení konstrukčních vrstev místní komunikace ul. Na Kopci. Požadujeme po podélném překopu v komunikaci provést obnovu povrchu v celé šíři komunikace a délce zásahu"

Nové znění podmínky: „Výstavbou vodovodu dojde k narušení konstrukčních vrstev místní komunikace ul. Na Kopci. Požadujeme po podélném překopu v komunikaci provést obnovu povrchu (obrusní vrstva ACO 11 v tl. 50 mm) v celé délce zásahu a polovinu šířky komunikace viz příloha.

Podmínky č. 1,2, 3. 4, 6. 8 a 9 z 03.09.2021 zůstávají beze změny

Marcela Recmanová

ved. odd. správy komunikací a liniových staveb

V Českém Těšíně 08.11.2021

E-mail: [epodatelna@tesin.cz](mailto:epodatelna@tesin.cz) ID DS: DICBU92

Tel.: +420 553 035 111 nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín IČO: 00297437

Web: <http://www.tesin.cz> DIČ: CZ00297437