|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet stavby** |
| Stavba: |   | **7\_2022** | **Pohořellice\_VCP 2 ODBOČKY NA KANALIZACI DN 315** |
|   |   |  |  |
| Objednatel: |  |  | IČO: |  |   |
|  |  |  | DIČ: |  |   |
|  |  |  |  |   |  |   |
| Zhotovitel: |  |  | IČO: |  |   |
|  |  |  | DIČ: |  |   |
|  |  |  |  |   |  |   |
| Vypracoval: |   |  |  |  |  |   |  |   |
| Rozpis ceny |   |   |   |   | Celkem |
| HSV |   |   |   |   | 119 337,90 |
| PSV |   |   |   |   | 0,00 |
| MON |   |   |   |   | 0,00 |
| Vedlejší náklady |   |   |   | 0,00 |
| Ostatní náklady |   |   |   | 0,00 |
| **Celkem** |  |  |  |  | **119 337,90** |
| Rekapitulace daní |   |  |   |  |  |  |   |
| Základ pro sníženou DPH | **15** | % | **0,00** | CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** | % | **114 367,03** | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,00** | CZK |
| **Cena celkem bez DPH** |   |  | **114 367,03** | CZK |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | v |  |  | dne |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Rekapitulace dílčích částí** |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |   |   | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| **301\_** | **Odbočky na kanalizaci DN 300** | **0,00** | **119 337,90** |  | **114 367,03** |  |
| 006 | Odbočky systém ULTRA RIB\_UREA/KG 300/150/45\_10 kus | 0,00 | 37 371,80 |   | 35 958,71 |   |
| 007 | Sedlové odbočky 300/200/45\_11kus | 0,00 | 81 966,10 |   | 78 408,32 |   |
| Celkem za stavbu | 0,00 | 113 067,90 | 0,00 | 114 367,03 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis stavby: 7\_2022 - Pohořellice\_VCP |  |  |  |  |  |
| Popis objektu: 301\_1 - Odbočky na kanalizaci DN 300 |  |  |  |  |
| Popis rozpočtu: 006 - Odbočky systém ULTRA RIB\_UREA/KG 300/150/45\_10 kus |  |  |
| Popis rozpočtu: 007 - Sedlové odbočky 300/200/45\_11kus |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 8 | Trubní vedení | HSV |   |   | 114 367,03 | 100 |
| Cena celkem |   |   |   |   |   |   | 114 367,03 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet**  |  |  |
| S: | 7\_2022 | Pohořellice\_VCP |  |  |
| O: | 301\_1 | Odbočky na kanalizaci DN 300 |  |  |
| R: | 006 | Odbočky systém ULTRA RIB\_UREA/KG 300/150/45\_10 kus |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| **Díl:** | **8** | **Trubní vedení** |  |  |  | **35 958,71** |  |  |
| 1 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 10,00000 | 27,05 | 270,48 | RTS 22/ I 84% | RTS 22/ I 84% |
| 2 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 20,00000 | 72,74 | 1 454,88 | RTS 22/ I 84% | RTS 22/ I |
| 3 | 877370420 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP korugovaného nebo žebrovaného DN 300 | kus | 10,00000 | 854,00 | 8 540,00 | individual | individual |
| 4 | 286\_01vl | odbočka DIN UREA /KG 300/150/45 (systém ULTRA RIB 2) | kus | 10,00000 | 2 000,00 | 20 000,00 | Indiv | Indiv |
| 5 | 28611151.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x1000 mm | kus | 10,00000 | 293,16 | 2 931,60 | RTS 22/ I 84% | RTS 22/ I 84% |
| 6 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 20,00000 | 133,98 | 2 679,60 | RTS 22/ I 84% | RTS 22/ I 84% |
| 7 | 28651792R | Čepová zátka kanalizační KGK D 160 L 42 mm PVC | kus | 1,00000 | 82,15 | 82,15 | RTS 22/ I 84% | RTS 22/ I 84% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet**  |  |  |
| S: | 7\_2022 | Pohořellice\_VCP |  |  |
| O: | 301\_1 | Odbočky na kanalizaci DN 300 |  |  |
| R: | 007 | Sedlové odbočky 300/200/45\_11kus |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| **Díl:** | **8** | **Trubní vedení** |  |  |  | **78 408,32** |  |  |
| 1 | 871353121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 | m | 11,00000 | 32,84 | 361,28 | RTS 22/ I 84% | RTS 22/ I 84% |
| 2 | 877353123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 | kus | 22,00000 | 85,26 | 1 875,72 | RTS 22/ I 84% | RTS 22/ I 84% |
| 3 | 877355121R00 | Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 200 | kus | 11,00000 | 420,84 | 4 629,24 | RTS 22/ I 84% | RTS 22/ I 84% |
| 4 | 28611156.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x1000 mm | kus | 11,00000 | 485,52 | 5 340,72 | RTS 22/ I 84% | RTS 22/ I 84% |
| I | 28617406 | odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 300/200 | kus | 11,00000 | 5 430,00 | 59 730,00 | individual | individual |
| 6 | 28651667.AR | Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC | kus | 22,00000 | 287,70 | 6 329,40 | RTS 22/ I 84% | RTS 22/ I 84% |
| 7 | 28651793R | Čepová zátka kanalizační KGK D 200 L 50 mm PVC | kus | 1,00000 | 141,96 | 141,96 | RTS 22/ I 84% | RTS 22/ I 84% |