Servis chlazení Javůrek
Javůrek Martin
Tyršova 656
518 01 Dobruška

IČ: 09033319

Dodatek č. 1 k objednávce č.  115

Datum: 02.06.2022                                            

Dne 21.04.2022 jsme u Vás objednali dodání a montáž klimatizační jednotky do budovy ZUŠ čp. 428 v ul. Kostelní v Dobrušce v rozsahu cenové nabídky č. 21 NA00016 ze dne 21.03.2022 za 69.756,50 Kč vč. DPH.      

Při realizaci bylo zjištěno, že propojovací potrubí klimatizační jednotky bude muset být vedeno v jiné, delší trase. Pro montáž je nutné použít o 12 m více propojovacího potrubí a o 0,6 kg více chladiva. Účelem tohoto dodatku č. 1 k objednávce č. 115 je sjednání výše uvedených vzniklých víceprací a s tím související navýšení ceny díla o 7.564,92 Kč vč. DPH na celkových 77.321,42 Kč vč. DPH.

V ostatním se znění objednávky nemění.                        

Razítko a podpis odpovědného pracovníka:			____________________________
								         Ing. Ivan Ešpandr, vedoucí ORM

Podpis správce rozpočtu:					____________________________
								       Ing. Věra Hrnčířová, vedoucí OFŠ

Akceptace objednávky dne: 03.06.2022			____________________________