**Technická specifikace:**

**Určení**:

Rentgenové výukové pomůcky/fantomy pro výuku radiologických asistentů.

**1. Rentgenová dolní část ruky, průhledná**

# 7220 - Rentgenová dolní část ruky, průhledná

# 7220

Ruka s předloktím a loktem.

Naše rentgenové fantomy dávají unikátní možnost znovu a znovu pořizovat rentgenové snímky jednotlivých částí těla. Fantomy obsahují skutečné lidské kosti a umožňují pořizovat reální rentgenové snímky. Modely jsou vhodné pro výuku ve školách, ale také pro zdravotní techniky, protože stejné kosti lze rentgenovat znovu a znovu v různých pozicích bez nebezpečí újmy na zdraví pacienta. Kosti jsou uloženy v průhledném plastu. Na vyžádání mohou být fantomy pokryté neprůhlednou barvou pro skrytí vnitřních struktur. Všechny fantomy jsou ručně vyráběné a unikátní. Mohou se lišit ve velikosti a tvaru. Díky výrobní technologii se mohou uvnitř fantomu objevit praskliny, či skvrny. Ty jsou spojeny s procesem při výrobě a nejsou chybou kvality.

**Specifikace**:

* model/fantom ruky s předloktím a loktem.
* pro pořizování rentgenových snímků,
* obsahuje skutečné lidské kosti,
* uložení v průhledném plastu,
* včetně transportního pouzdra.

**2. Rentgenová dolní část ruky, neprůhledná**

# 7225 – Rentgenová dolní část ruky, neprůhledná



Ruka s předloktím a loktem.

Naše rentgenové fantomy dávají unikátní možnost znovu a znovu pořizovat rentgenové snímky jednotlivých částí těla. Fantomy obsahují skutečné lidské kosti a umožňují pořizovat reální rentgenové snímky. Modely jsou vhodné pro výuku ve školách, ale také pro zdravotní techniky, protože stejné kosti lze rentgenovat znovu a znovu v různých pozicích bez nebezpečí újmy na zdraví pacienta. Kosti jsou uloženy v průhledném plastu. Na vyžádání mohou být fantomy pokryté neprůhlednou barvou pro skrytí vnitřních struktur. Všechny fantomy jsou ručně vyráběné a unikátní. Mohou se lišit ve velikosti a tvaru. Díky výrobní technologii se mohou uvnitř fantomu objevit praskliny, či skvrny. Ty jsou spojeny s procesem při výrobě a nejsou chybou kvality.

**Specifikace**:

* model/fantom ruky s předloktím a loktem.
* pro pořizování rentgenových snímků,
* obsahuje skutečné lidské kosti,
* uložení v průhledném plastu,
* včetně transportního pouzdra.