REKAPITULACE STAVBY

Stavba:	Slaný - UL. RIEGROVA obnova kanalizace DN 300 - dl. 183m	
KSO:		CC-CZ:		
Místo:		Datum:	26.7.2016	
Zadavatel:		IČ:  002 34 877		
Město Slaný		DIČ: CZ00234877	
Uchazeč:		IČ:	43774458	
ESTA spol.s r.o. Kladno	DIČ:	CZ43774458	
Projektant:		IČ:		
		DIČ:		
Poznámka:				
				
Cena bez DPH			1 674 906,17	
				
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
DPH  základní	21,00%	1 674 906,17	351 730,30	
snížená	15,00%	0,00	0,00	
				
Cena s DPH		CZK	2 026 636,47	

Strana 1 z 11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0

Stavba:	Slaný - UL. RIEGROVA obnova kanalizace DN 300 - dl. 183m

Místo:		Datum:	26.07.2016	
Zadavatel:	Město Slaný	Projektant:		
Uchazeč:	ESTA spol.s r.o. Kladno			
			
Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	

Náklady stavby celkem	1 674 906,17	
SO1	UL.RIEGROVA	1 603 906,17	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	71 000,00	

Strana 2 z 11

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Slaný - UL. RIEGROVA obnova kanalizace DN 300 - dl. 183m

KSO:	CC-CZ:		
Místo:	Datum:	26.07.2016	
Zadavatel:	IČ:	002 34 877	
Město Slaný	DIČ:	CZ00234877	
Uchazeč:	IČ:	43774458	
ESTA spol.s r.o. Kladno	DIČ:	CZ43774458	
Projektant:	IČ:		
	DIČ:		
Poznámka:			

Cena bez DPH			1 603 906,17	
				
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	1 603 906,17	21,00%	336 820,30	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
				
Cena s DPH	v	CZK	1 940 726,47	

Strana 3 z 11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slaný - UL. RIEGROVA obnova kanalizace DN 300 - dl. 183m

Místo:	Datum:	26.07.2016	
Zadavat Město Slaný	Projektant:		
Uchazeč:	ESTA spol.s r.o. Kladno		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady soupisu celkem	1 603 906,17	
	HSV - Práce a dodávky HSV	1 603 906,17	
				
	1	- Zemní práce	729 298,28	
				
	4	- Vodorovné konstrukce	19 409,62	
				
	5	- Komunikace	444 653,40	
				
	8	- Trubní vedení	346 505,17	
				
	9	- Ostatní konstrukce a práce-bourání	64 039,70	
				
		99 - Přesun hmot	64 039,70	

Strana 4 z 11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Slaný - UL. RIEGROVA obnova kanalizace DN 300 - dl. 183m
Objekt:

Místo:					Datum:	26.07.2016		
Zadavatel:	Město Slaný			Projektant:	0		
Uchazeč:	ESTA spol.s r.o. Kladno						
									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem		
							[CZK]		

Náklady soupisu celkem				1 603 906,17		
									
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 603 906,17		
	D	1	Zemní práce				729 298,28		
1	K	113107181	Frezování živičného krytu tl.50mm v celé žíři vozovky	m2	1 140,000	45,00	51 300,00		
									
	VV		190,0*6,0		1 140,000				
									
2	K	113107246	Odstranění podkladu živičných tl.do200mm	m2	270,6	54,00	14 612,40		
									
			nad kanalizací 183*1,20		219,6				
			kanal.přípojky a UV (15*3)+(3*2)*1		51				
									
3	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	270,6	28,00	7 576,80		
									
4	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním do 10m  pro přípojky 15*1,5	m2	22,5	33,00	742,50		
									
5	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	22,000	320,00	7 040,00		
									
			14+8		22,00				
									
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	20,000	360,00	7 200,00		
									
	VV		odhad 20*1		20,000				
									
7	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	53,312	460,00	24 523,52		
									
	VV		vodovod 14*1,84*1,2, plyn 8*1,3*1 kabely 20*0,6*1		53,312				
									
8	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	285,264	95,00	27 100,08		
									
			rýha  183*1,2*2,7		592,920				
			"šachty" 5*2,7*1,5		19,500				
			"přípojky" 85,5*1,5*0,8		86,700				
			uliční vpustě 7,8*1,5*1,2		14,040				
			Součet		713,160				
									
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	142,632	21,00	2 995,27		

Strana 5 z 11

PČ	Typ	Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem		
									[CZK]		

	VV		285,264/2				142,632				
									
10	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	427,896	125,00	53 487,00		
									
11	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	213,948	28,00	5 990,54		
									
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	925,000	38,00	35 150,00		
										
	VV		(185,0*2,5)*2			925,000				
									
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	925,000	12,00	11 100,00		
									
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	713,160	21,00	14 976,36		
									
15	K	162601102	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	713,160	210,00	149 763,60		
									
16	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	713,160	18,00	12 836,88		
										
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky		m3	713,160	14,20	10 126,87		
									
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 212,372	120,00	145 484,64		
									
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	392,350	85,00	33 349,75		
										
20	M	581533201	Náhradní zásypový materiál	392,35*1,8	t	706,23	42,00	29 661,66		
									
21	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m	m3	204,719	156,00	31 936,09		
			od kraje výkopu							
										
	VV		"stoka" 183,0*1,2*0,8			175,680				
	VV		"přípojky"	85,5*0,45*0,7			26,933				
	VV		UV	7,8*0,45*0,6			2,106				
							204,719				
										
22	M	581533300	Písek Podbořanský		t	368,622	142,00	52 344,32		
											
	VV		204,79*1,8				368,622				
	D	4	Vodorovné konstrukce					19 409,62		
23	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	29,360	540,00	15 854,40		
										
	VV		"stoka"1 83,0*0,1*1,2			21,960				
	VV		"přípojky"	92,5*0,1*0,8			7,400				
	VV		Součet				29,360				
									
24	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm	kus	9,000	112,00	1 008,00		
									
25	M	592243910	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5 x 6 x 12 cm	kus	2,020	246,00	496,92		
									
26	M	592243930	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x10 x 12 cm	kus	7,070	290,00	2 050,30		
										
	D	5	Komunikace					444 653,40		
27	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě tl.300mm	m2	270,600	84,00	22 730,40		
									
28	K	565145111	Asfalt beton vrstva podkladní ACP 16(obalované kamenivo) tl. 80mm š. do	m2	270,600	450,00	121 770,00		
			3m								
											
29	K	577134131	Asfalt beton vrstva obrusná ACO 11 tl 40mm přes 6m z modifikovaného	m2	1 140,000	240,00	273 600,00		
			asfaltu. 190*6 v celé šíři 6m							

Strana 6 z 11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem		
							[CZK]		

30	K	572341111	Předláždění bet.desek v chodníku po přípojkách ( 1,7*1)*15	m2	25,500	260,00	6 630,00		
									
31	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 140,000	16,00	18 240,00		
									
32	K	1813011103	Rozprostření ornice,založení trávníku,osivo pruh mezi chodníkem a silnicí	m2	25,500	66,00	1 683,00		
									
	VV								
	D	8	Trubní vedení				346 505,17		
33	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený	m	93,000	54,00	5 022,00		
			výkop sklon do 20 % DN 150						
									
	VV		85,5+7,5		93,000				
									
34	M	28614801r	trubka kanalizační ULTRA RIB2 SN10 160/6000	kus	17,170	1 254,00	21 531,18		
									
33A VV		Provizorní propojení domovních přípojek	kus	15,000	420	6 300,00		
									
35	K	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN	m	183,000	98,00	17 934,00		
			300						
									
36	M	286WUR1315	Trouba kanalizační ULTRA RIB2 SN10 315/6000	kus	30,800	4 210,00	129 668,00		
									
37	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PP těsněných kroužkem	kus	18,000	54,00	972,00		
			otevřený výkop DN 150						

38	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	18,000	78,00	1 404,00		
									
39	K	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem	kus	18,000	98,00	1 764,00		
			otevřený výkop. DN 300						
									
40	M	286WUR/KG	Odbočka UR/KG 315/160	kus	18,180	1 524,00	27 706,32		
									
41	M	286WUR315T	Těsnění UR 315	kus	38,380	158,00	6 064,04		
									
42	M	286WURT160	Těsnění UR 160	kus	28,280	31,00	876,68		
									
43	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné TBS	kus	10,000	360,00	3 600,00		
									
44	M	592243830	skruž betonová šachtová s těsněním TBS-Q 1000/250 SP 100x25x12 cm	kus	5,050	710,00	3 585,50		
									
45	M	592243810	skruž betonová šachtová s těsněním TBS-Q 1000/1000 SP 100x100x12	kus	5,050	1 859,00	9 387,95		
									
46	K	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové TBS	kus	5,000	840,00	4 200,00		
									
47	M	592241670	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100x60x12 cm	kus	5,050	1 368,00	6 908,40		
									
48	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 300(250)	kus	4,000	1 540,00	6 160,00		
									
49	M	592241830	dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 1000/600 DN 300 (250)	kus	4,040	4 560,00	18 422,40		
									
50	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100	kus	5,000	1 440,00	7 200,00		
			do 150 kg						
									
51	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	kus	5,050	2 620,00	13 231,00		
									
52			D+M UV	ks	3,00	7 400,00	22 200,00		

Strana 7 z 11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem		
							[CZK]		

53	VV		Napojení na stávající potrubí vysazením šachty vyzdění dna na stáv.	ks	1,000	12 120,00	12 120,00		
			potrubí odhad profyl						

54	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	183,000	75,00	13 725,00		
									
55	K	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300	m	183,000	26,90	4 922,70		
									
56	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	800,00	1 600,00		

	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				64 039,70		
	D	99	Přesun hmot				64 039,70		
57	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	422,000	26,00	10 972,00		
									
58	K	979082213	Vodorovná doprava asf.suti po suchu do 1 km	t	44,310	40,30	1 785,69		
									
	VV		211,0*0,1*2,1		44,310				
									
59	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy asf.suti po suchu do 1 km	t	44,310	18,60	824,17		
									
60	K	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu asf.suti	t	44,310	44,00	1 949,64		
61	K	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	44,310	260,00	11 520,60		
62	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,000	210,00	5 040,00		
									
63	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou	t	24,000	44,00	1 056,00		
			dopravu						
									
64	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	24,000	40,30	967,20		
									
65	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	24,000	15,60	374,40		
									
66	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	985,000	30,00	29 550,00		

Strana 8 z 11

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Slaný - UL. RIEGROVA obnova kanalizace DN 300 - dl. 183m

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:	CC-CZ:		
Místo:	Datum:	26.07.2016	
Zadavatel: Město Slaný	IČ:	002 34 877	
Město Slaný	DIČ:	CZ00234877	
Uchazeč:	IČ:	43774458	
ESTA spol.s r.o. Kladno	DIČ:	CZ43774458	
Projektant:	IČ:		
	DIČ:		
Poznámka:			

Cena bez DPH			71 000,00	
				
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	71 000,00	21,00%	14 910,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
				
Cena s DPH	v	CZK	85 910,00	

Strana 9 z 11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  Slaný - UL. RIEGROVA obnova kanalizace DN 300 - dl. 183m

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Datum:	26.07.2016	
Zadavatel: Město Slaný	Projektant:		
Uchazeč:	ESTA spol.s r.o. Kladno		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady soupisu celkem	71 000,00	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	71 000,00	
			
	OST - Ostatní	71 000,00	

Strana 10 z 11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:  Slaný - UL. RIEGROVA obnova kanalizace DN 300 - dl. 183m

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:					Datum:	26.07.2016		
Zadavatel: Město Slaný				Projektant:			
Uchazeč:	ESTA spol.s r.o. Kladno						
									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem		
							[CZK]		

Náklady soupisu celkem				71 000,00		
									
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				71 000,00		
	D	OST	Ostatní				71 000,00		
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	11 200,00	11 200,00		
									
2	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00		
									
3	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00		
									
4	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00		
									
5	K	460010024R	Vytyčení trasy	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00		
									
6	K	460010025R	Vytyčení trasy inženýrských sítí	kpl	1,000	3 400,00	3 400,00		
									
7	K	013254000R	Zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	11 200,00	11 200,00		
									
8	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 200,00	4 300,00		
									
9	K	034303000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm - zábor	kpl	1,000	1 000,00	2 300,00		
			komunikace, výkopová povolení						
									
10	K	034403000	Dopravní značení na staveništi,DIO,uzavírky	kpl	1,000	8 600,00	12 300,00		
									
11	K	043134000	Zkoušky zatěžkávací - předepsané zkoušky hutnění	kus	3,000	2 400,00	4 200,00		
									
12	K	0340001R	Geometrický plán na věcné břemeno	kpl	1,000	8 700,00	14 200,00		

Strana 11 z 11