Ceny Odborných kontrol

Název a sídlo objednatele: 	Prague City Tourism a.s.,  Arbesovo náměstí 70/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO objednatele:		07312890

| Odborná kontrola | Poznámky | Cena za měrnou jednotku v Kč bez DPH | Měrná jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| roční kontrola přenosných hasicích přístrojů | včetně štítku | 44,00 | ks |
| zpracování protokolu | za každý objekt zvlášť | 180,00 | kpl. |
| dopravní náklady | v ceně není zahrnuto případné parkovné | 10,00 | km |
| V případě provedení tlakových zkoušek1): |  |  |  |
| periodická údržba hasicího přístroje2) |  | 298,00 | ks |
| zapůjčení HP po dobu dílenské údržby 3) |  | 74,00 | ks |
| dopravní náklady | v ceně není zahrnuto případné parkovné | 10,00 | km |
| ekologická likvidace HP |  | 130,00 | ks |
| nový HP práškový 6 kg | 34A 233B C | 790,00 | ks |

| 1) | Práškové a CO2 hasicí přístroje musí být každých 5 let podrobeny údržbě a tlakové zkoušce. Vodní a pěnové hasicí přístroje každé 3 roky. |
| --- | --- |
| 2) | Cenová nabídka neobsahuje případně použité náhradní díly v rámci periodické údržby. |
| 3) | Počet zápůjčních HP určuje objednatel. Provozovatel objektu nese plnou odpovědnost na úseku požární ochrany. Po dobu provádění tlakových zkoušek HP je provozovatel povinen zajistit odpovídajícím způsobem požární bezpečnost objektu, proto doporučujeme objednat si zapůjčení hasicích přístrojů po dobu údržby. Zápůjční HP je účtováno bez ohledu na délku zápůjčky. |

Ostatní úkony a náhradní díly budou účtovány dle platného ceníku Zhotovitele, a to po předchozím odsouhlasení Objednatelem.

| Objednatel: | Prague City Tourism a.s. | Zhotovitel: | PYROSERVIS a.s. |
| --- | --- | --- | --- |

| razítko, datum a podpis oprávněné osoby |  | razítko, datum a podpis oprávněné osoby |
| --- | --- | --- |