**Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace**

Objednáváme u Vás pod čj. ZZSPK/3548/22 studii nové výjezdové základny ZZSPK v areálu Rokycanské nemocnice podle níže uvedených požadavků. Studie bude sloužit jako podklad pro jednání se zřizovatelem a pro dokumentaci veřejné zakázky na projekt až k stavebnímu povolení.

1. **prostory pro personál výjezdových skupin**

společenská místnost s kuchyňkou pro 6 lidí

a) maximální varianta

6x jednolůžkový pokoj pro VSk

1x místnost pro 2 stážisty

1x kancelář pro staniční sestru

b) úsporná varianta

3x dvoulůžkový pokoj (4x personál, 2x stážisti)

3x jednolůžkový pokoj (lékař, staniční sestra, 1x personál)

1. **pomocné místnosti**

2x šatny pro personál (muži, ženy)

2x sociální zařízení (muži, ženy, s WC a sprchou)

zdravotnický sklad větší

zdravotnický příruční sklad malý u garáží - v úsporné variantě jen regály v garáži

1. **technické místnosti**

úklidová místnost a prostor pro ukládání infekčního odpadu

místnost ICT a další techniky

prostor pro dieselgenerátor – lze i mimo budovu

sklad kyslíku – nejspíše mimo budovu

sklad pro min. 50 ks pneumatik, provozní kapaliny, údržbový materiál

1. **prostory pro vozidla**

2x garáže pro zásahové RZP

1x garáž pro zásahové RV

1x garáž pro záložní RZP

1x garáž pro záložní RV – v úsporné variantě může být spolu se zásahovým RV či jinou místností

mycí box pro RZP i RV – využití nutno projednat s RONEM

u garáží je doporučené společné stání vozidel

1. **parkování**

parkování pro 6 osob - v úsporné variantě neřešit a projednat s RONEM využití jejich parkovacích míst

1. **připojení sítí**

projednat s RONEM využití jejich přípojek energií – uvést předběžný souhlas a případné komplikace

1. **vjezd/výjezd a cesty uvnitř areálu**

projednat s RONEM plánované změny dopravy v areálu – uvést záměry RONEM

1. **ostatní**

uvést případné požadavky RONEM a případná omezení MěÚ Rokycany

uvést hrubý odhad nákladů jednotlivých variant v řádech max. pěti miliónů

zakreslení půdorysu jednotlivých variant do pozemkové mapy

první návrhy variant a technické zprávy konzultovat se ZZSPK k vyjasnění požadavků

V Plzni dne 1.6.2022 Ing. Vlastimil Stehlík, náměstek