**Příloha č. 1 Smlouvy o dílo č. SPŠ-Ka/14/06/2022**

**Položkový rozpočet:**

**Název zakázky:** Čištění a nátěr fasády – sever

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl** | **Položka** | **MJ** | **Množství** |  **Cena****vč. DPH v Kč** |
| **I** | **Čištění fasády:** 1. Krycí práce – rámy oken, stříšky, parapety, dveře, dlažba
2. Chemické odstranění nečistot s likvidací biologického a atmosférického znečištění
3. Oplach tlakovou vodou
4. Ochranný postřik proti organickým nečistotám s hydrofobizačním účinkem
5. Úklid + terénní úpravy (v případě potřeby)
6. Technické prostředky k provedení prací
7. Doprava
 | m2m2m2m2hod.hod.hod. | 05445445440,50,51 | 0,0016 456,0015 797,7619 747,20605,000,001 210,00 |
| **II** | **Čištění a nátěr fasády:**1. Krycí práce – rámy oken, stříšky, parapety, dveře, dlažba
2. Chemické odstranění nečistot s likvidací biologického a atmosférického znečištění
3. Oplach tlakovou vodou
4. Penetrační nátěr
5. Nátěr fasády - 2 vrstvy silikonové barvy s fungicidním účinkem
6. Úklid + terénní úpravy (v případě potřeby)
7. Technické prostředky k provedení prací
8. Doprava
 | m2m2m2m2m2hod.hod.hod. | 1647797797797792,521 | 18 851,8023 564,7522 622,1662 210,94216 795,703 025,002 420,001210,00 |
|  **Celkem** | **404 516,31** |