Příloha č.3 ke smlouvě č. S/ŘVC/033/OSE/INOM/2022

Specifikace činností správce při mimořádných situacích

1. V případě povodní a ledových jevů, odtávání provádí četnost obchůzky častěji dle aktuální situace.
2. Při provozu za povodňových situací se řídí Povodňovým plánem zpracovaným pro přístav a pokyny vodohospodářského dispečinku (s absolutní prioritou) a v souladu povodňovým plánem obce Petrov.
3. Sdělení o povodňových situacích a výskytu ledových jevů správce vyhlašuje na základě jednotlivé stupně povodňové aktivity dle Provozního a Povodňového plánu.
4. Vede povodňový deník.
5. Z důvodů povodní nebo jiných mimořádných situací zabezpečuje uzamykatelné vstupy (uzamyká je – ochrana před vandalismem).
6. Zajišťuje pracovní pohotovost nad časový rámec rozsahu obchůzek.
7. Zajišťuje činnosti na rámec provozní doby přístavu.
8. V případě zámrazy provádí odsekávání ledů od konstrukcí přístavu a přístavišť.
9. Pominou-li příčiny nebezpečí povodně, na základě sdělení správce provozovatel odvolává jednotlivé stupně povodňové aktivity (zápisem v povodňovém deníku) a správce zajistí činnosti dle Provozního řádu.
10. Při poruše nebo havárii stavební nebo technologické části sportovního přístavu správce spolupracuje s vlastníkem, správcem toku, popř. s vodoprávním úřadem na odstranění poruchy nebo havárie (jedná se např. o likvidaci havárie z hlediska zhoršení jakosti vody vzniklé při úniku hydraulického oleje z agregátu nebo při nedovoleném nakládání se závadnými látkami na místě, které k tomu není určené).
11. Je povinen zkontrolovat zabezpečení plavidel při zastavení plavby a při výskytu ledových jevů. Při nedostatečném zajištění je povinen vyzvat provozovatele plavidla k nápravě, při jejím neprovedení a riziku vzniku škod na zařízení vodní cesty nebo jiných plavidlech provede zabezpečení na náklady provozovatele plavidla.
12. V případě vypouštění plavebního kanálu zajistí, aby provozovatelé odklidili plavidla z přístavu a dohlíží na řádný průběh vypouštění a napouštění přístavu v prostoru přístavního bazénu
13. V případě havarijního zhoršení jakosti vody plní ohlašovací povinnost dle Provozního řádu.
14. V případě nutnosti zajišťuje spolupráci s Policií ČR.