ELIS - THERM s.r.o. Kotkova 883/3 301 00 Plzeň pobočka Sokolov, p. Oršula e-mailem: info@elistherm.cz e-mailem: orchi.josef@seznam.cz

Objednávka

Objednáváme revize TNS za provozu a odbornou servisní kontrolu včetně oprav během letní odstávky VS 79 Gymnázium Sokolov a na rozvodech TUV v objetu školy Chodov

Dohodnutý harmonogram a rozsah prací

1. 7. 2022

Provozní revize TNS a provozní zkouška funkce tlakoměrů a pojistných ventilů za provozu.

Cena za práce a materiál ve výši do 3 691 Kč včetně DPH je dohodnuta smluvně jako maximálně možná (dle cenové nabídky č. 28/2022 ze dne 1. 5. 2022):

- 3x revize tlakových nádob včetně zprávy o revizi					     3 086 Kč

- 1x periodické přezkoušení obsluhy tlakových nádob včetně dokumentace           605 Kč

revize tlakových nádob a proškolení obsluhy celkem                                              3 691 Kč

11. - 22. 7. 2022

Odstavení VS, opravy závad zjištěných před odstávkou a servisní práce, zejména:

- seřízení zařízení pro měření provozních tlaků a teplot,

- kalibrace měřících zařízení spotřeby na topných větvích byt a tělocvična,

- dotažení všech přírubových armatur, odstranění netěsností, v případě nutnosti výměna těsnění,

doplnění ucpávek,

- kontrola chodu čerpadel, doplnění/výměna ucpávek kondenzátních čerpadel,

- vyčištění nebo zabroušení dosedacích ploch pojistných ventilů na výměnících TV, zásobnících TUV

a tlakových nádobách,

- periodická prohlídka parovodní části potrubí ve VS dle ČSN (protokol o prohlídce),

- otevření, kontrola funkce a vyčištění zpětných klapek, filtrů a odkalovačů ve VS a na rozdělovači

v tělocvičně,

- kontrola funkce a rozhýbání uzavíracích ventilů a kulových uzávěrů ve VS a na rozdělovači

v tělocvičně.

- oprava netěsnosti a izolace prostřední nádrže TUV.

Cena za práce a materiál ve výši 14 655 Kč včetně DPH je dohodnuta smluvně jako maximálně možná (dle cenové nabídky č. 29/2022 ze dne 1. 5. 2022):

- montážní práce při letní odstávce - kontrola funkce všech komponentů, vyčištění, dotažení šroubů,

rozhýbání, výměna těsnění; 2 x 18 hod. á 300,-Kč					13 068 Kč

- těsnění, těsnící materiál                                                        				 1 210 Kč

- doprava; 8 x 3 km á 13,-Kč				         		                            	    377 Kč

práce, materiál a doprava celkem                               				         14 655 Kč

Najetí VS po oznámení ukončení prací ze strany zhotovitele a revizního technika provede správce budov ve spolupráci s ETI v pátek 22. 7. 2022.

Po natlakování a zahřátí soustavy provede správce budov kontrolu těsnosti armatur a funkčnosti zařízení. Odstranění zjištěných závad bude provedeno v rámci reklamace.

11. - 22. 7. 2022

- oprava netěsností na rozvodu TUV v objektu školy Chodov.

Cena za práce a materiál ve výši 28 826 Kč včetně DPH je dohodnuta smluvně jako maximálně možná (dle cenové nabídky č. 30/2022 ze dne 1. 5. 2022):

- montážní práce; 2 x 10 hod. á 300,-Kč							 7260 Kč

- materiál  			                                                      			         20622 Kč

- doprava; 4 x 15 km á 13,-Kč				         		                        944 Kč

práce, materiál a doprava celkem                               				        28 826 Kč

Způsob platby: bezhotovostně - na fakturu (přijímáme elektronické faktury).

Nejsme plátci DPH (povinnost přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty má zhotovitel).

Součinnost: Ladislav Zoubek, správce budov (organizace prací, odstavení a najetí VS) a Kamil Štěpánek, údržbář (nutná výpomoc, přezkoušení obsluhy TNS).

Kontaktní údaje: správce budov p. Ladislav Zoubek, mobil: 725 729 570, 739 322478, 
e-mail: ladislav.zoubek@gymso.cz

Příloha:  Poučení zhotovitele o zajištění BOZP, PO a povinnostech při stavebních, udržovacích 
a podobných pracích prováděných v objektech školy.

V Sokolově dne 14. 6. 2022

RNDr. Jiří Widž

ředitel školy