# Soupis služeb

| Označení | Popis (druh hasiciho přístroje) | objem/váha hasiva v litrech/kg | měrná jednotka | Jednotkové ceny v Kč bez DPH |  |  |  | Sazba DPH v % * | interval periodické tlakové zkoušky v letech |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | roční kontrola (cena za 1 ks) | periodická tlaková zkouška (cena za 1 ks) | cena hasiva (cena za celý objem/váha příslušného hasicího přístroje) | cena nového hasicího přístroje pro případ výměny *** |  |  |
| CA2LE | hasicí přístroj s čistým hasivem | 2 | ks | 31,14 | 155,70 | 1 297,50 | 3 062,10 | 21% | 5 |
| CA6LE | hasicí přístroj s čistým hasivem | 6 | ks | 31,14 | 207,60 | 2 076,00 | 7 785,00 | 21% | 5 |
| S2 | hasicí přístroj s čistým hasivem | 2 | ks | 31,14 | 155,70 | 1 297,50 | 3 062,10 | 21% | 5 |
| S3 | hasicí přístroj s čistým hasivem | 3 | ks | 31,14 | 207,60 | 1 557,00 | 5 709,00 | 21% | 5 |
| T6Fe | hasicí přístroj s čistým hasivem | 6 | ks | 31,14 | 207,60 | 1 557,00 | 7 200,00 | 21% | 5 |
| 6Pd ReAI | práškový hasicí přístroj | 6 | ks | 31,14 | 166,10 | 259,50 | 716,22 | 21% | 5 |
| 6Pi ReAl | práškový hasicí přístroj | 6 | ks | 31,14 | 166,10 | 259,50 | 716,22 | 21% | 5 |
| 6PKT | práškový hasicí přístroj | 6 | ks | 31,14 | 166,10 | 228,36 | 716,22 | 21% | 5 |
| CO2 5L/ETS | práškový hasicí přístroj | 5 | ks | 31,14 | 311,40 | 228,36 | 1 557,00 | 21% | 5 |
| P2ČE | práškový hasicí přístroj | 2 | ks | 31,14 | 103,80 | 114,18 | 435,96 | 21% | 5 |
| p2f/mp | práškový hasicí přístroj | 2 | ks | 31,14 | 103,80 | 114,18 | 435,96 | 21% | 5 |
| P6ČE | práškový hasicí přístroj | 6 | ks | 31,14 | 166,10 | 259,50 | 716,22 | 21% | 5 |
| P6F/MP | práškový hasicí přístroj | 6 | ks | 31,14 | 166,10 | 259,50 | 716,22 | 21% | 5 |
| P6i TeAl | práškový hasicí přístroj | 6 | ks | 31,14 | 166,10 | 259,50 | 716,22 | 21% | 5 |
| P-6-TE | práškový hasicí přístroj | 6 | ks | 31,14 | 166,10 | 259,50 | 716,22 | 21% | 5 |
| PG 2 PMK | práškový hasicí přístroj | 2 | ks | 31,14 | 103,80 | 114,18 | 435,96 | 21% | 5 |
| PG 4 LE | práškový hasicí přístroj | 4 | ks | 31,14 | 120,00 | 155,70 | 467,10 | 21% | 5 |
| PG 6 Ai | práškový hasicí přístroj | 6 | ks | 31,14 | 166,10 | 259,50 | 716,22 | 21% | 5 |
| PG 6 Euro | práškový hasicí přístroj | 6 | ks | 31,14 | 166,10 | 259,50 | 716,22 | 21% | 5 |
| PG 6 PDC | práškový hasicí přístroj | 6 | ks | 31,14 | 166,10 | 259,50 | 716,22 | 21% | 5 |
| PG2LE | práškový hasicí přístroj | 2 | ks | 31,14 | 103,80 | 114,18 | 435,96 | 21% | 5 |
| PG6E | práškový hasicí přístroj | 6 | ks | 31,14 | 166,10 | 259,50 | 716,22 | 21% | 5 |
| PG6LE | práškový hasicí přístroj | 6 | ks | 31,14 | 166,10 | 259,50 | 716,22 | 21% | 5 |
| PR2 | práškový hasicí přístroj | 2 | ks | 31,14 | 103,80 | 114,18 | 435,96 | 21% | 5 |
| PR2E | práškový hasicí přístroj | 2 | ks | 31,14 | 103,80 | 114,18 | 435,96 | 21% | 5 |
| S5H | práškový hasicí přístroj | 5 | ks | 31,14 | 311,40 | 228,36 | 1 557,00 | 21% | 5 |
| 2CO2 i ReAl | hasicí přístroj CO2 | 2 | ks | 31,14 | 228,36 | 228,36 | 1 017,24 | 21% | 5 |
| 5CO2 ReAl | hasicí přístroj CO2 | 5 | ks | 31,14 | 311,40 | 228,36 | 1 557,00 | 21% | 5 |
| 5CO2i ReAl | hasicí přístroj CO2 | 5 | ks | 31,14 | 311,40 | 228,36 | 1 557,00 | 21% | 5 |
| CO2 2 | hasicí přístroj CO2 | 2 | ks | 31,14 | 228,36 | 228,36 | 1 017,24 | 21% | 5 |
| CO2 20 HK | hasicí přístroj CO2 | 20 | ks | 31,14 | 778,50 | 778,50 | 13 494,00 | 21% | 5 |
| CO2 6 | hasicí přístroj CO2 | 6 | ks | 31,14 | 311,40 | 228,36 | 1 557,00 | 21% | 5 |
| CO2 6/L | hasicí přístroj CO2 | 6 | ks | 31,14 | 311,40 | 228,36 | 1 557,00 | 21% | 5 |
| CO2 BETA-S | hasicí přístroj CO2 | 2 | ks | 31,14 | 311,40 | 228,36 | 1 017,24 | 21% | 5 |
| CO2KT 02 | hasicí přístroj CO2 | 2 | ks | 31,14 | 311,40 | 228,36 | 1 557,00 | 21% | 5 |
| REAL CO2 1.5 | hasicí přístroj CO2 | 1,5 | ks | 31,14 | 207,60 | 197,22 | 1 017,24 | 21% | 5 |
| REAL CO2 6 | hasicí přístroj CO2 | 6 | ks | 31,14 | 311,40 | 228,36 | 1 557,00 | 21% | 5 |
| S 1.5 | hasicí přístroj CO2 | 1,5 | ks | 31,14 | 207,60 | 197,22 | 1 017,24 | 21% | 5 |
| S 1.5 KT | hasicí přístroj CO2 | 1,5 | ks | 31,14 | 207,60 | 197,22 | 1 017,24 | 21% | 5 |
| S1X30 | hasicí přístroj CO2 pojizdný | 30 | ks | 31,14 | 778,50 | 778,50 | 15 570,00 | 21% | 5 |
| S2H | hasicí přístroj CO2 | 2 | ks | 31,14 | 228,36 | 197,22 | 1 038,00 | 21% | 5 |
| S2KT | hasicí přístroj CO2 | 2 | ks | 31,14 | 228,36 | 197,22 | 1 038,00 | 21% | 5 |
| S5Če | hasicí přístroj CO2 | 5 | ks | 31,14 | 311,40 | 228,36 | 1 557,00 | 21% | 5 |
| S5KT | hasicí přístroj CO2 | 5 | ks | 31,14 | 311,40 | 228,36 | 1 557,00 | 21% | 5 |
| S6 | hasicí přístroj CO2 | 6 | ks | 31,14 | 311,40 | 228,36 | 1 557,00 | 21% | 5 |
| 9Vb ReAI | vodní hasicí přístroj | 9 | ks | 31,14 | 166,10 | 103,80 | 1 089,90 | 21% | 3 |
| V 9 Lec | vodní hasicí přístroj | 9 | ks | 31,14 | 166,10 | 103,80 | 1 089,90 | 21% | 3 |
| V9LE | vodní hasicí přístroj | 9 | ks | 31,14 | 166,10 | 103,80 | 1 089,90 | 21% | 3 |
| hydrant B75 | podzemní požární vodovod |  | ks | 98,61 |  |  |  | 21% |  |
| hydrant C52 | hydrantový systém |  | ks | 72,66 |  |  |  | 21% |  |
| hydrant D25 | hydrantový systém |  | ks | 66,04 |  |  |  | 21% |  |
| hydrant D25/20m | hydrantový systém |  | ks | 66,04 |  |  |  | 21% |  |
| hydrant D25/30m | hydrantový systém |  | ks | 66,04 |  |  |  | 21% |  |
| tlaková zkouška hadice | tlaková zkouška hadic hydrantů D25, C52 |  | ks |  | 103,80 |  |  | 21% | 5 |
| vyřazení a likvidace | vyřazení a likvidace hasicích přístrojů |  | ks | 57,09 |  |  |  | 21% |  |
| hadice | hadice hasicího přístroje |  | ks | 259,50 |  |  |  | 21% |  |
| výstřiková tryska | výstřiková tryska hasicího přístroje |  | ks | 62,28 |  |  |  | 21% |  |
| kontrolní manometr | manometr hasicího přístroje |  | ks | 103,80 |  |  |  | 21% |  |
| závitový přechod | závitový přechod hasicího přístroje |  | ks | 103,80 |  |  |  | 21% |  |
| stoupací trubka | stoupací trubka hasicího přístroje |  | ks | 51,90 |  |  |  | 21% |  |
| ventil | ventil hasicího přístroje |  | ks | 155,70 |  |  |  | 21% |  |
| pojistka | pojistka hasicího přístroje |  | ks | 31,14 |  |  |  | 21% |  |
| věšák hasicího přístroje | univerzální |  | ks | 31,14 |  |  |  | 21% |  |
| bezpečnostní tabulka | tabulka s textem "hasicí prostředky" |  | ks | 36,33 |  |  |  | 21% |  |
| hadice D25/20 | hadice hydrantového systému D25 o délce 20 metrů s koncovkou z hliníku |  | ks | 1 245,60 |  |  |  | 21% |  |
| hadice D25/30 | hadice hydrantového systému D25 o délce 30 metrů s koncovkou z hliníku |  | ks | 1 577,76 |  |  |  | 21% |  |
| naviják D25 | hydrantový naviják D25 bez hadice |  | ks | 1 245,60 |  |  |  | 21% |  |
| proudnice D25 | proudnice hydrantového systému D25 |  | ks | 363,30 |  |  |  | 21% |  |
| propojná hadice D25 | propojná hadice hydrantového systému D25 |  | ks | 62,28 |  |  |  | 21% |  |
| skříň D25 | nástěnná skříň hydrantového systému D25 |  | ks | 3 633,00 |  |  |  | 21% |  |
| spojka D25 pevná | hydrantová spojka D25 - pevná |  | ks | 166,10 |  |  |  | 21% |  |
| ventil D25 mosaz | hydrantový ventil D25 - mosaz |  | ks | 363,30 |  |  |  | 21% |  |
| hadice C52/20 | hadice hydrantového systému C52 o délce 20 metrů s koncovkou z hliníku |  | ks | 778,50 |  |  |  | 21% |  |
| hadice C52/30 | hadice hydrantového systému C52 o délce 30 metrů s koncovkou z hliníku |  | ks | 1 297,5 |  |  |  | 21% |  |
| naviják C52 | hydrantový naviják C52 bez hadice |  | ks | 1 038,00 |  |  |  | 21% |  |
| proudnice C52 | proudnice hydrantového systému C52 |  | ks | 622,80 |  |  |  | 21% |  |
| propojná hadice C52 | propojná hadice hydrantového systému C52 |  | ks | 467,10 |  |  |  | 21% |  |
| skříň C52 | nástěnná skříň hydrantového systému C52 |  | ks | 1 038,00 |  |  |  | 21% |  |
| spojka C52 pevná | hydrantová spojka C52 - pevná |  | ks | 197,22 |  |  |  | 21% |  |
| ventil C52 mosaz | hydrantový ventil C52 - mosaz |  | ks | 726,60 |  |  |  | 21% |  |
| hodinová sazba | jiné servisní práce včetně drobného spotřebního materiálu (např. těsnění, plomba, pružina, mazací tuk) |  | hod | 228,36 |  |  |  | 21% |  |