V Jevíčku 25.5. 2022

Dodavatel:   
Bc. Jaroslav Novotný

xxxxxxxxx

IČ: 01315684

Objednávka:

Na základě dohody s Mgr. Lucií Škvařilovou, ředitelkou Gymnázia Jevíčko objednáváme práce dle popisu:

**Místnost 1, myčka 24 012 Kč**

5x 3,6 m = 18 m2

Oprava stropu

- Zbroušení omítky celého stropu, štukování stropu, vymalování vápenným nátěrem

- Demontáž/montáž 2 ks zářivek, zakrytí myčky, dveří oken, hrubý úklid

**Místnost 2, myčka 14 674 Kč**

5x 2,2 m = 11m2

Oprava ½ stropu

- Zbroušení omítky ½ stropu, štukování stropu, vymalování vápenným nátěrem

- Demontáž/montáž 1 ks zářivky, zakrytí myčky, dveří oken, hrubý úklid

**Místnost 3, kuchyň varna 39 673 Kč**

Plíseň, loupání omítky 6 673 Kč

- Lokální oškrábání/broušení, nástřik prostředkem proti plísní, natření vápenným

nátěrem

- Demontáž/montáž 1 ks zářivky, hrubý úklid

Oprava přechodu panelů, prasklý štuk 3 000 Kč

- Lokální oškrábání/broušení, zapravení praskliny, natření vápenným nátěrem, hrubý

úklid

Oprava kanálů a spár dlažby v celé místnosti 30 000 Kč

- Demontáž dlažby, oprava kraje u kanálů, broušení podkladu pro novou dlažbu,

pokládka dlažby, spárování, silikonování spáry kanál/dlažba

- Vyčištění spár v místnosti, spárování dlažby, hrubý úklid

Pozn. K zatékaní do sklepa dochází spárou mezi dlažbou a kanálem. Je nutné spáru

opravit tak, aby byla vodotěsná a flexibilní!!! Tudíž oprava pouze spárovací hmotou

nebo jiným tvrdým materiálem (beton, lepidlo, pryskyřice, …) není vhodná. Vlivem

roztažnosti materiálů (jak kov, tak beton) styk s kanálem vždy vypraská, začne se

drolit a vznikne spára, kterou bude zatékat. Vzhledem k velkému namáhání podlahy

(časté zametání kartáčovým smetákem) je nutné kolem kanálku vytvořit cca 5 mm

širokou spáru, která bude i hluboká cca min 10 mm. Spára se vyplní silikonem, který

se roztahuje a smršťuje dle pohybu materiálů. Vzhledem k velkému množství silikonu

ve spáře nebude zatékat do podlahy ani při jeho poškození koštětem. Silikon lze vždy

nízkonákladově opravit bez bourání podlahy.

**Místnost 4, sklep bramborárna 15 341 Kč**

Oprava stropu, loupání omítky, 2,3 x 5 m = 11,5 m2

- Oškrábání / broušení / sklepání omítky, omítnutí + štukování, natření vápenným

nátěrem

- Demontáž/montáž 2 ks zářivky, hrubý úklid

**Místnost 5, sklep, sklad 5 000 Kč**

Oprava stropu, loupání omítky

- Lokální oškrábání dvakrát kolem odpadu, natření vápenným nátěrem, hrubý úklid

Pozn. Špatný přístup kvůli vodo a elektroinstalaci.

Požadovaný termín ukončení oprav: do 31. 7.2022

Cena celkem včetně DPH byla stanovena dohodou na 98 700,- Kč

……………………………….. ………………………………..

Bc. Jaroslav Novotný Mgr. Lucie Škvařilová

Fakturační údaje:

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

A. K. Vitáka 452

569 43 Jevíčko

IČO: 62032011

DIČ: CZ62032011

ucetni@gymjev.cz