| Příloha č. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technická specifikace - hlavní sál |  |  |  |  |
| Položka | Popis | Počet | Jednotková cena | Celková cena |
| 1 | Mezistropní klimatizační jednotka, chladící výkon 16 kW (venkovní a vnitřní jednotka, kabelový ovladač) | 2 | 145 490,00 Kč | 290 980,00 Kč |
| 2 | Propojovací CU potrubí 40 |  | 740,00 Kč | 29 600,00 Kč |
| 3 | Rozvody chladného vzduchu pomocí izolovaných hadic v půdním prostoru |  | 105 380,00 Kč | 105 380,00 Kč |
| 4 | Prostupy střechou a obvodovou zdí |  | 10 600,00 Kč | 10 600,00 Kč |
| 5 | Přívody elektro vč. kabeláže |  | 21 900,00 Kč | 21 900,00 Kč |
| 6 | Wifi modul |  | 10 200,00 Kč | 10 200,00 Kč |
| 7 | Další materiál dle prohlídky prostor |  | 7 600,00 Kč | 7 600,00 Kč |
| 8 | Montáž, doprava, zprovoznění, zaškolení |  | 71 200,00 Kč | 71 200,00 Kč |
|  | Celkem bez DPH |  |  | 547 460,00 Kč |
|  | DPH |  |  | 114 966,60 Kč |
|  | Celkem vč. DPH |  |  | 662 426,60 Kč |
| Technická specifikace - malý sál "Hrádek" |  |  |  |  |
| Položka | Popis | Počet | Jednotková cena | Celková cena |
| 1 | Mezistropní klimatizační jednotka, chladící výkon 12 kW (venkovní a vnitřní jednotka, kabelový ovladač) | 1 | 108 450,00 Kč | 108 450,00 Kč |
| 2 | Propojovací CU potrubí 15 |  | 530,00 Kč | 7 950,00 Kč |
| 3 | Rozvody chladného vzduchu pomocí izolovaných hadic v půdním prostoru |  | 16 450,00 Kč | 16 450,00 Kč |
| 4 | Prostupy střechou a obvodovou zdí |  | 3 900,00 Kč | 3 900,00 Kč |
| 5 | Čerpadlo kondenzátu | 1 | 2 850,00 Kč | 2 850,00 Kč |
| 6 | Wifi modul |  | 10 200,00 Kč | 10 200,00 Kč |
| 7 | Přívody elektro vč. kabeláže |  | 10 500,00 Kč | 10 500,00 Kč |
| 8 | Další materiál dle prohlídky prostor |  | 4 900,00 Kč | 4 700,00 Kč |
| 9 | Montáž, doprava, zprovoznění, zaškolení |  | 24 990,00 Kč | 24 990,00 Kč |
|  | Celkem bez DPH |  |  | 189 990,00 Kč |
|  | DPH |  |  | 39 897,90 Kč |
|  | Celkem vč. DPH |  |  | 229 887,90 Kč |
| osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče: |  |  |  |  |
| datum |  | 25.5.2022 |  |  |
| podpis |  |  |  |  |
| titul, jméno, příjmení |  | Luděk Purkert |  |  |
| funkce |  | jednatel společnosti |  |  |
| Pokud se v Technické specifikaci vyskytnou specifikace materiálů, obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládané charakteristiky a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší řešení. |  |  |  |  |