|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 1 |  |  |  |  |
| **Technická specifikace - hlavní sál** |
| **Položka** | **Popis** | **Počet** | **Jednotková cena** | **Celková cena** |
| **1** | Mezistropní klimatizační jednotka, chladící výkon 16 kW(venkovní a vnitřní jednotka, kabelový ovladač) | **2** | **145 490,00 Kč** | **290 980,00 Kč** |
| **2** | Propojovací CU potrubí 40 |  | **740,00 Kč** | **29 600,00 Kč** |
| **3** | Rozvody chladného vzduchu pomocí izolovaných hadic v půdním prostoru |  | **105 380,00 Kč** | **105 380,00 Kč** |
| **4** | Prostupy střechou a obvodovou zdí |  | **10 600,00 Kč** | **10 600,00 Kč** |
| **5** | Přívody elektro vč. kabeláže |  | **21 900,00 Kč** | **21 900,00 Kč** |
| **6** | Wifi modul |  | **10 200,00 Kč** | **10 200,00 Kč** |
| **7** | Další materiál dle prohlídky prostor |  | **7 600,00 Kč** | **7 600,00 Kč** |
| **8** | Montáž, doprava, zprovoznění, zaškolení |  | **71 200,00 Kč** | **71 200,00 Kč** |
|  | **Celkem bez DPH** |  |  | **547 460,00 Kč** |
|  | **DPH** |  |  | **114 966,60 Kč** |
|  | **Celkem vč. DPH** |  |  | **662 426,60 Kč** |
|  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Technická specifikace - malý sál "Hrádek"** |
| **Položka** | **Popis** | **Počet** | **Jednotková cena** | **Celková cena** |
| **1** | Mezistropní klimatizační jednotka, chladící výkon 12 kW(venkovní a vnitřní jednotka, kabelový ovladač) | **1** | **108 450,00 Kč** | **108 450,00 Kč** |
| **2** | Propojovací CU potrubí 15 |  | **530,00 Kč** | **7 950,00 Kč** |
| **3** | Rozvody chladného vzduchu pomocí izolovaných hadic v půdním prostoru |  | **16 450,00 Kč** | **16 450,00 Kč** |
| **4** | Prostupy střechou a obvodovou zdí |  | **3 900,00 Kč** | **3 900,00 Kč** |
| **5** | Čerpadlo kondenzátu | **1** | **2 850,00 Kč** | **2 850,00 Kč** |
| **6** | Wifi modul |  | **10 200,00 Kč** | **10 200,00 Kč** |
| **7** | Přívody elektro vč. kabeláže |  | **10 500,00 Kč** | **10 500,00 Kč** |
| **8** | Další materiál dle prohlídky prostor |  | **4 900,00 Kč** | **4 700,00 Kč** |
| **9** | Montáž, doprava, zprovoznění, zaškolení |  | **24 990,00 Kč** | **24 990,00 Kč** |
|  | **Celkem bez DPH** |  |  | **189 990,00 Kč** |
|  | **DPH** |  |  | **39 897,90 Kč** |
|  | **Celkem vč. DPH** |  |  | **229 887,90 Kč** |
|   |
| **osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:** |
| datum | 25.5.2022 |
| podpis |   |
| titul, jméno, příjmení | Luděk Purkert |
| funkce | jednatel společnosti |
| Pokud se v Technické specifikaci vyskytnou specifikace materiálů, obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládané charakteristiky a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší řešení.  |