Energetický audit – příprava podkladů před zahájením prací

Příprava podkladů pro vypracování energetického auditu

Pro zahájení prací na energetickém auditu jsou potřebné minimálně následující údaje :

- Údaje o budovách – objektech

- stavební dokumentace objektů - nejlépe kompletní současný stav (minimálně půdorysy všech podlaží, řezy objekty, skladby všech konstrukcí, tepelně technické výpočty konstrukcí, údaje o výplních otvorů - dveře, vrata, okna, světlíky… , energetické štítky pokud existují, termovizní měření obálek objektů se zjištěnými defekty)

- dokumentace soustavy vytápění a ohřevu TUV,  potrubní rozvody (půdorysy, schémata)

- dokumentace elektro – rozvody, spotřebiče, revizní zprávy

- údaje o způsobu provozu budov (počet osob v jednotlivých budovách, doba provozu vytápění a přípravy TUV, data uvádění jednotlivých objektů do provozu při realizovaných dostavbách)

- situační plán areálu – katastrální snímek (nemusí být nový), situace stavby

- Údaje o spotřebách energie – za roky 2014, 2015, 2016

- faktury za nákup veškerých energií (plyn m3/rok ; elektrická energie MWhod; pitná voda studená m3/rok; teplá voda TUV m3/rok…)  minimálně za poslední tři roky

- pokud jsou k dispozici podružná měření v jednotlivých objektech : elektrické energie, spotřeba zemního plynu, spotřeba studené vody, pokud existuje měření teplé vody

- údaje o prodeji energie cizím subjektům (zásobování cizích objektů pokud k tomu dochází)

- údaje o ztrátách energie (pokud jsou k dispozici, zjištěné problémy, případně realizovaná nápravná opatření…)

- Údaje o významných energetických zdrojích a spotřebičích

- dokumentace zdrojů tepla – půdorysy, schémata (kotelny, strojní zařízení, výměníkové stanice, strojovny vzduchotechniky, akumulátorovny, náhradní zdroje, čistírny odpadních vod, tlakový vzduch, venkovní osvětlení…)

- dokumentace významných spotřebičů energií (technologické linky, výtahy, vzduchotechnika, požární signalizace, zabezpečovací zařízení, slaboproudé rozvody, počítačový server…)

- Revizní zprávy k zařízením

(elektro; plyn; kotelna; výměníková stanice; tlakové nádoby; tlakový vzduch…)

- Provedená opatření nezachycená v dodané projektové dokumentaci

- výměny rozvodu potrubí TUV a výměny rozvodů ÚT (kdy provedeno, materiál potrubí, druh a tloušťka tepelné izolace)

- osazení regulátorů diferenčního tlaku na patě objektu, osazení regulátorů množství TUV, osazení termostatických ventilů na otopných tělesech, osazení měřičů tepla na patě objektu a na otopných tělesech  (datum instalace a typy zařízení)

- provedené úpravy ve zdrojích (výměna kotlů ; strojního zařízení – kotle, výměníky ÚT a TUV ; armatur ; změna centrální regulace apod)

- osazení nových významných spotřebičů energií (stroje, zařízení, klimatizační jednotky …)

- dodatečné zateplení obvodových plášťů budov, výměna výplní otvorů (tloušťky izolací, typy zasklení, přesné typy oken, dveří)

- Problémy zjištěné uživatelem - s otopným systémem, přípravou TUV, se stavebními konstrukcemi

- Fotodokumentace objednatele - které jsou k dispozici a je možné je využít, stačí v digitální podobě

Ing. Lumír Štencek

Květinová 35

746 01  Opava

tel .     553784030      fax.      553784269

mobil  776214684      email   stencek@volny.cz