| Export Komplet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Návod na vyplnění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kód: |  |  |  |  |  |  | VT20-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!_x000D_ _x000D_ 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě_x000D_ _x000D_ a) Souhrnný list_x000D_ - údaje o Uchazeči_x000D_ (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)_x000D_ _x000D_ b) Rekapitulace objektů_x000D_ - potřebné Ostatní náklady_x000D_ _x000D_ 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě_x000D_ _x000D_ a) Krycí list_x000D_ - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu_x000D_ (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)_x000D_ _x000D_ b) Rekapitulace rozpočtu_x000D_ - potřebné Ostatní náklady_x000D_ _x000D_ c) Celkové náklady za stavbu_x000D_ - ceny u položek_x000D_ - množství, pokud má žluté podbarvení_x000D_ - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  | Přístavba skladu ZŠ Poštovní 1743, KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  | zak.2020_03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  | Karlovy Vary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 17.6.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, přísp.oraganizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 04741111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mudicon s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | CZ04741111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tomanová Ing. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 157 382,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DPH |  | základní |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 157 382,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 050,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | snížená |  |  |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400 432,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Objednavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | VT20-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  | Přístavba skladu ZŠ Poštovní 1743, KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Karlovy Vary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 17.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, přísp.oraganizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  | DPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  | Mudicon s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  | Tomanová Ing. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Náklady z rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 157 382,54 |  |  |  |  |  |  | 1 400 432,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  | A |  |  |  |  |  | Stavební část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 916 911,45 |  |  |  |  |  |  | 1 109 462,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  | B |  |  |  |  |  | Elektročást |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 511,09 |  |  |  |  |  |  | 21 188,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  | C |  |  |  |  |  | VRN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 960,00 |  |  |  |  |  |  | 269 781,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přístavba skladu ZŠ Poštovní 1743, KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A - Stavební část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Karlovy Vary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | 17.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, přísp.oraganizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: | DPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mudicon s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Tomanová Ing. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 916 911,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623 500,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 545,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 242,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 419,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 577,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 61 - Úprava povrchů vnitřních |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 777,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 62 - Úprava povrchů vnějších |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 311,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 63 - Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 354,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 214,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 94 - Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 358,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 706,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 96 - Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 248,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 744,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 411,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 514,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 712 - Povlakové krytiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 006,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 713 - Izolace tepelné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 454,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 080,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 762 - Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 132,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 763 - Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 011,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 877,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 295,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 729,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 777 - Podlahy lité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 751,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 138,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 419,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přístavba skladu ZŠ Poštovní 1743, KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A - Stavební část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Karlovy Vary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | 17.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, přísp.oraganizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: | DPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mudicon s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Tomanová Ing. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PČ |  |  | Typ |  |  |  |  | Kód |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  | MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 916 911,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | HSV |  |  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623 500,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 545,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | K |  |  |  |  | 132212111 |  |  |  | Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 | 2 505,00 | 12 525,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | pro základové pasy u navazujících budov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4*1,08*9,0+0,3*1,08*2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Nesmí dojít k podkopání stávajících základů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | K |  |  |  |  | 132251252 |  |  |  | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,000 | 739,00 | 12 563,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | pro základové pasy + okapový chodník |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3*1,08*9,0+0,3*1,08*2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6*0,8*(9,0+3,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | pro jímku a odvodnění dešťového svodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5*1,5*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0*1,5*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | K |  |  |  |  | 174151101 |  |  |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,700 | 188,40 | 2 204,28 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | recyklát |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | zásyp rýhy pod okapovým chodníkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8*0,6*(9,1+3,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | méně okapový chodník |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,1*0,2*(9,3+3,1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | zásyp vsakovací jímky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5*1,5*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Mezisoučet A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | vykopanou zeminou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | odvodnění dešťového svodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | výkop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0*1,5*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | méně lože a obsyp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,0*(0,1+0,45)*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Mezisoučet B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | M |  |  |  |  | 58981100 |  |  |  | recyklát směsný frakce 8/16 |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,540 | 268,80 | 4 177,15 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.174151101 mezisoučet A, hutnění+ztratné 11% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0*1,4*1,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | K |  |  |  |  | 175151101 |  |  |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 | 281,16 | 224,93 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | odvodnění dešťového svodu - potrubí PVC DN 150 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0*(0,15+0,3)*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | M |  |  |  |  | 58337331 |  |  |  | štěrkopísek frakce 0/22 |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,600 | 720,00 | 1 152,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.175151101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8*2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | K |  |  |  |  | 162751117 |  |  |  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,300 | 393,36 | 7 985,21 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | pol.132212111+132251252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0+17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | méně pol.174151101 mezisoučet B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  | K |  |  |  |  | 171251201 |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,300 | 27,32 | 554,60 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  | K |  |  |  |  | 17120122R |  |  |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,450 | 957,60 | 29 158,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,3*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 242,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  | K |  |  |  |  | 274313711 |  |  |  | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,500 | 4 329,60 | 45 460,80 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4*1,1*9,0*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3*1,1*2,2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | betonáž do výkopu + 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,372*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  | K |  |  |  |  | 271532212 |  |  |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 | 2 402,40 | 7 207,20 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | podlaha P1 - tl.80-150 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2*8,4*(0,08+0,15)/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  | K |  |  |  |  | 274351121 |  |  |  | Zřízení bednění základových pasů rovného |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 | 873,60 | 15 724,80 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | vnitřní plocha pasů - cca 300 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3*(8,4+2,2)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | vnější plocha pasů podél okapového chodníku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8*(9,0+3,0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | při nerovnostech terénu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,0*0,1+0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  | K |  |  |  |  | 274351122 |  |  |  | Odstranění bednění základových pasů rovného |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 | 219,60 | 3 952,80 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  |  | K |  |  |  |  | 273351121 |  |  |  | Zřízení bednění základových desek |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,200 | 1 086,48 | 2 390,26 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15*(9,0+3,0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  |  | K |  |  |  |  | 273351122 |  |  |  | Odstranění bednění základových desek |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,200 | 230,40 | 506,88 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 419,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  |  | K |  |  |  |  | 342244101 |  |  |  | Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,000 | 1 136,16 | 24 995,52 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5*(2,5+1,72+2,5+2,65)-2,1*1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 |  |  | K |  |  |  |  | 342291121 |  |  |  | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 | 188,64 | 3 772,80 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | příčky do zdiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  |  | K |  |  |  |  | 311235131 |  |  |  | Zdivo jednovrstvé z cihel broušenýchdo P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,000 | 2 131,20 | 80 985,60 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,75*(9,0+2,75+0,75*2+0,4)-0,6*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 |  |  | K |  |  |  |  | 317168059 |  |  |  | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm |  |  |  |  |  |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 | 2 455,20 | 22 096,80 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  | K |  |  |  |  | 317168056 |  |  |  | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm |  |  |  |  |  |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 | 1 742,40 | 5 227,20 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 |  |  | K |  |  |  |  | 317168012 |  |  |  | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm |  |  |  |  |  |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 574,20 | 574,20 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  |  | K |  |  |  |  | 317944321 |  |  |  | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,035 | 115 920,00 | 4 057,20 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | překlad - 3x I 80 dl. 1300 mm (5,95 kg/m´) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 3*1,8*5,95*1,1*0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 |  |  | K |  |  |  |  | 317234410 |  |  |  | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,033 | 21 510,00 | 709,83 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | ocelové nosníky (překlad nad otvorem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25*0,1*1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 577,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 |  |  | K |  |  |  |  | 417321414 |  |  |  | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 | 4 818,00 | 7 227,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | obvodový věnec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25*0,25*(9,0+2,5)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  |  | K |  |  |  |  | 417351115 |  |  |  | Zřízení bednění ztužujících věnců |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 | 1 116,00 | 11 160,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25*(9,0+3,0+2,5*2+8,65*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 |  |  | K |  |  |  |  | 417351116 |  |  |  | Odstranění bednění ztužujících věnců |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 | 216,00 | 2 160,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 |  |  | K |  |  |  |  | 417361821 |  |  |  | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,121 | 78 624,00 | 9 513,50 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dle výkresu č.7 - 5kg/m´ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | (9,0+2,5)*2*5,0*1,05*0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 |  |  | K |  |  |  |  | 411354311 |  |  |  | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 | 224,40 | 5 610,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | strop z trapézového plechu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 |  |  | K |  |  |  |  | 411354312 |  |  |  | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 | 66,79 | 1 669,75 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  | K |  |  |  |  | 451573111 |  |  |  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 | 1 584,00 | 237,60 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | odvodnění dešťového svodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1*1,0*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | 61 |  |  |  | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 777,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31 |  |  | K |  |  |  |  | 615142012 |  |  |  | Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 | 279,84 | 559,68 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | ocelové nosníky (překlad nad otvorem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25*1,0+0,3*1,9*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 |  |  | K |  |  |  |  | 61214200R |  |  |  | Potažení vnitřních stěn perlinkou |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 328,68 | 328,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | nový otvor - překrytí stávajícího EPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15*(1,0+2,1*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 |  |  | K |  |  |  |  | 612331121 |  |  |  | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 | 443,52 | 887,04 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dle pol.615142012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34 |  |  | K |  |  |  |  | 612321141 |  |  |  | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,000 | 463,68 | 33 384,96 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | stěny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8*(8,6*2+2,65+2,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | podhledy překladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15*(2,5*3+1,72) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | nový vchod do stávajícího skladu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5*2,1*2+0,25*1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | ostění okna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15*(1,15+0,6)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  | K |  |  |  |  | 612321191 |  |  |  | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,300 | 97,94 | 617,02 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | pro vyrovnání nerovností ostění bouraného otvoru - tloušťka 30 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25*2,1*2*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | 62 |  |  |  | Úprava povrchů vnějších |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 311,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 |  |  | K |  |  |  |  | 622211011 |  |  |  | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,500 | 1 071,36 | 40 176,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | zateplení fasády F3 - EPS 70F tl. 80 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6*(9,1+3,0)-1,15*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Mezisoučet A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | zateplení soklu nad terénem - XPS tl. 60 mm - F2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45*(9,1+3,0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Mezisoučet B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37 |  |  | K |  |  |  |  | 622231111 |  |  |  | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl do 80 mm |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 | 1 153,44 | 5 767,20 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | zateplení obvodového věnce fenolitickou pěnou tl. 60 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4*(9,1+3,0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 |  |  | M |  |  |  |  | 28376804 |  |  |  | deska fenolická tepelně izolační fasádní tl 60mm |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,500 | 1 272,06 | 6 996,33 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.622231111, ztratné 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39 |  |  | M |  |  |  |  | 28375936 |  |  |  | deska EPS 70 fasádní tl 80mm |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,000 | 348,30 | 12 190,50 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.622211011 mezisoučet A, ztratné 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,5*1,1+0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  | M |  |  |  |  | 28376441 |  |  |  | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná tl 60mm |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 | 420,76 | 2 945,32 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.622211011 mezisoučet B, ztratné 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0*1,1+0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 |  |  | K |  |  |  |  | 622212001 |  |  |  | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 | 295,20 | 29,52 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | podkladní vrstva parapetu - XPS tl.20-30 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  |  | M |  |  |  |  | 28376438 |  |  |  | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná tl 30mm |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 | 210,37 | 31,56 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | včetně úpravy spádu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol. 622212001, ztratné 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43 |  |  | K |  |  |  |  | 622252001 |  |  |  | Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,400 | 197,28 | 2 446,27 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,2+3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44 |  |  | M |  |  |  |  | 59051645 |  |  |  | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 80mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 | 130,67 | 1 829,38 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.622252001, ztratné 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,4*1,1+0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 |  |  | K |  |  |  |  | 622252002 |  |  |  | Montáž profilů kontaktního zateplení lepených |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,550 | 86,11 | 1 511,23 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | rohový profil - rohy budovy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Mezisoučet A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | rohový profil - rohy otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Mezisoučet B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | profil pro nadpraží s okapnicí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Mezisoučet C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | profil pro parapet s okapnicí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Mezisoučet D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | okenní připojovací profil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | (1,15+0,6)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Mezisoučet E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dilatační profil stěnový |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Mezisoučet F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 46 |  |  | M |  |  |  |  | 63127466 |  |  |  | profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,900 | 26,52 | 103,43 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.622252002 mezisoučet A, ztratné 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5*1,1+0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47 |  |  | M |  |  |  |  | 63127464 |  |  |  | profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,400 | 31,20 | 43,68 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.622252002 mezisoučet B, ztratné 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2*1,1+0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48 |  |  | M |  |  |  |  | 59051510 |  |  |  | profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,300 | 47,76 | 62,09 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.622252002 mezisoučet C, ztratné 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15*1,1+0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 49 |  |  | M |  |  |  |  | 59051512 |  |  |  | profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,400 | 66,48 | 93,07 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.622252002 mezisoučet D, ztratné 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2*1,1+0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  |  | M |  |  |  |  | 59051516 |  |  |  | profil okenní připojovací |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 | 120,00 | 480,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.622252002 mezisoučet E, ztratné 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5*1,1+0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51 |  |  | M |  |  |  |  | 59051500 |  |  |  | profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,700 | 289,88 | 2 232,08 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.622252002 mezisoučet F, ztratné 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 52 |  |  | K |  |  |  |  | 622531011 |  |  |  | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,000 | 634,92 | 27 301,56 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | pol.622211011+622231111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,5+5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08*(1,15+0,6*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 53 |  |  | K |  |  |  |  | 629991011 |  |  |  | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 48,00 | 48,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | okno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15*0,6+0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 54 |  |  | K |  |  |  |  | 62221513R |  |  |  | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 160 mm plochy do 0,1 m2 |  |  |  |  |  |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 | 201,60 | 3 024,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | položka zahrnuje : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | -otvory v zateplení stávající fasády objektů, včetně odříznutí tepelné izolace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | -vložení a přilepení nových bloků XPS 100x100x140xmm á 900 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | -montáž včetně dodávka a dopravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | 63 |  |  |  | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 354,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55 |  |  | K |  |  |  |  | 631311113 |  |  |  | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,100 | 7 992,00 | 8 791,20 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | podkladní beton - podlaha P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05*2,2*8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | ztratné 5% (betonáž do výkopu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,924*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56 |  |  | K |  |  |  |  | 631311115 |  |  |  | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 | 8 136,00 | 813,60 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | vyrovnání podlahy v místě prostupu (bouraného otvoru) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3*0,04*1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | ostatní poškození podlahy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | PODBETONOVÁNÍ OCEL. PŘEKLADŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25*0,03*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 57 |  |  | K |  |  |  |  | 631319011 |  |  |  | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 | 1 380,00 | 138,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 58 |  |  | K |  |  |  |  | 631311135 |  |  |  | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,100 | 8 136,00 | 33 357,60 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | podlahová ŽB deska - podlaha P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15*9,1*3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 59 |  |  | K |  |  |  |  | 631319175 |  |  |  | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,200 | 105,12 | 861,98 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | výztuž 2x KY50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dle pol.631311135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,1*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  | K |  |  |  |  | 63245013R |  |  |  | Litý cementový potěr tl 60 mm v ploše - CT-C20-F4 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,500 | 900,00 | 21 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | podlaha P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5*1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,65*2,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,15*(0,75*2+0,4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 61 |  |  | K |  |  |  |  | 631319171 |  |  |  | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,410 | 421,20 | 593,89 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | podlaha P1 - síť Q 188 - dle pol.63245013R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,5*0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 62 |  |  | K |  |  |  |  | 631361821 |  |  |  | Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,024 | 78 120,00 | 1 874,88 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | podlahová ŽB deska - viz výkres č.2 ( podlaha P1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,0*0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | prořez 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,023*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 |  |  | K |  |  |  |  | 631362021 |  |  |  | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,496 | 71 856,00 | 35 640,58 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | podlahová ŽB deska - viz výkres č.2 ( podlaha P1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,0*0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | prořez, přesahy 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,324*0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Mezisoučet A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | litý cementový potěr - síť Q188 - 3,1kg/m2 (podlaha P1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dle pol.63245013R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,5*3,1*1,25*0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 64 |  |  | K |  |  |  |  | 632481215 |  |  |  | Separační vrstva z geotextilie |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,500 | 118,00 | 2 301,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | podlaha P1 - mezi podsypem a podkladním betonem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2*8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 65 |  |  | K |  |  |  |  | 637121111 |  |  |  | Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,800 | 503,88 | 1 410,86 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2*(9,3+3,1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 66 |  |  | K |  |  |  |  | 637311131 |  |  |  | Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 | 458,64 | 6 420,96 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,5+3,5+0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | 8 |  |  |  | Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 214,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 67 |  |  | K |  |  |  |  | 871315211 |  |  |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 | 1 140,00 | 1 710,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | odvodnění dešťového svodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 68 |  |  | K |  |  |  |  | 87131000R |  |  |  | Příplatek na tvarovky |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 69 |  |  | K |  |  |  |  | 892312121 |  |  |  | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým |  |  |  |  |  |  |  | úsek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 904,80 | 904,80 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | 94 |  |  |  | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 358,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 |  |  | K |  |  |  |  | 949101111 |  |  |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 | 110,88 | 2 772,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 71 |  |  | K |  |  |  |  | 941111111 |  |  |  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,000 | 94,77 | 4 928,04 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5*(9,5+0,9+3,5+0,9)+0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 72 |  |  | K |  |  |  |  | 941111211 |  |  |  | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,000 | 2,11 | 1 635,25 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | celkem 31 dní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0*31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 73 |  |  | K |  |  |  |  | 941111811 |  |  |  | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,000 | 57,02 | 2 965,04 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 74 |  |  | K |  |  |  |  | 944511111 |  |  |  | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,000 | 25,30 | 1 315,60 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75 |  |  | K |  |  |  |  | 944511211 |  |  |  | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,000 | 1,00 | 775,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | celkem 31 dní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0*31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 76 |  |  | K |  |  |  |  | 944511811 |  |  |  | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,000 | 18,61 | 967,72 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | 95 |  |  |  | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 706,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 77 |  |  | K |  |  |  |  | 952901221 |  |  |  | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,000 | 133,20 | 3 729,60 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,0+5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 78 |  |  | K |  |  |  |  | 95550010R |  |  |  | Objektová dilatace - lišta 70 mm, elox hliník - montáž, dodávka, doprava |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,200 | 1 080,00 | 5 616,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | otvor mezi stávajícím a novým objektem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0+2,1*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 79 |  |  | K |  |  |  |  | 95560010 |  |  |  | Zemnící pásek v základech - montáž, dodávka, doprava |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 5 360,40 | 5 360,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | 96 |  |  |  | Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 248,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  | K |  |  |  |  | 978071621 |  |  |  | Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti do 120 kg/m3 tl přes 50 mm pl přes 1 m2 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,100 | 374,40 | 786,24 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | nový vstup do stávajícího skladu, včetně odříznutí tepelné izolace v rozměrech otvoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0*2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 81 |  |  | K |  |  |  |  | 971033641 |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,525 | 1 623,60 | 852,39 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | nový vstup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25*1,0*2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 82 |  |  | K |  |  |  |  | 967031132 |  |  |  | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,550 | 393,60 | 610,08 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | nový otvor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25*(1,0+2,1)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | 997 |  |  |  | Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 744,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 83 |  |  | K |  |  |  |  | 997013151 |  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,244 | 1 773,60 | 2 206,36 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 84 |  |  | K |  |  |  |  | 997013501 |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,244 | 686,40 | 853,88 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 85 |  |  | K |  |  |  |  | 997013509 |  |  |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,340 | 30,00 | 340,20 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | celkem 10 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26*(10-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 86 |  |  | K |  |  |  |  | 997013631 |  |  |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,260 | 1 860,00 | 2 343,60 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | 998 |  |  |  | Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | PSV |  |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 411,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | 711 |  |  |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 514,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 87 |  |  | K |  |  |  |  | 711111001 |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,000 | 16,12 | 451,36 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | hydroizolační vrstva podlahové desky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,1*3,0+0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 88 |  |  | M |  |  |  |  | 11163150 |  |  |  | lak penetrační asfaltový |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 | 124 320,00 | 994,56 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.711111001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,0*0,0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 89 |  |  | K |  |  |  |  | 711141559 |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,000 | 162,72 | 4 556,16 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | hydroizolační vrstva podlahové desky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 |  |  | K |  |  |  |  | 711142559 |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 | 187,20 | 1 123,20 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | sokl nad terénem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45*(9,1+3,0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91 |  |  | M |  |  |  |  | 62853004 |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,000 | 253,50 | 10 393,50 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.711141559, ztratné 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,0*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.711142559, ztratné 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0*1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 92 |  |  | K |  |  |  |  | 711161273 |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 | 90,86 | 726,88 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | sokl pod terénem - F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6*(9,1+3,0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 93 |  |  | M |  |  |  |  | 28323005 |  |  |  | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 | 94,08 | 940,80 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.711161273, ztratné 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0*1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 94 |  |  | K |  |  |  |  | 998711101 |  |  |  | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,246 | 1 332,00 | 327,67 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | 712 |  |  |  | Povlakové krytiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 006,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 95 |  |  | K |  |  |  |  | 712363452 |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 100 do 140 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,000 | 514,80 | 16 988,40 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | výkres č.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,2*3,2+0,15*(9,2+3,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Včetně dodávky kotev. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 96 |  |  | M |  |  |  |  | 28322012 |  |  |  | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,000 | 375,00 | 14 250,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.712363452, ztratné 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,0*1,15+0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 97 |  |  | K |  |  |  |  | 7123600R1 |  |  |  | Montáž a dodávka doplňků k povlakové krytině mPVC (systémové prostorové tvarovky, prostupy, kotevní plechy, pomocné materiály, úchytné prvky, separační a ochranné materiály, tmelení, parotěsná izolace prostupy střešním pláštěm.....) |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 6 600,00 | 6 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 98 |  |  | K |  |  |  |  | 712331111 |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,000 | 96,00 | 3 456,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | parozábrana - střešní plášť S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0*3,3+0,06*(9,0+3,1)+0,3*(9,0+3,1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 99 |  |  | M |  |  |  |  | 6285700R |  |  |  | pás asfaltový samolepicí s vložkou kombinace hliníku a polyesteru, odolný vůči prošlápnutí, min Sd=150m |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,000 | 289,20 | 12 146,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | parozábrana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.712331111, ztratné 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,0*1,15+0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  | K |  |  |  |  | 712391171 |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,000 | 69,26 | 2 285,58 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | střešní plášť S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dle pol.712363452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 101 |  |  | M |  |  |  |  | 69311149R |  |  |  | geotextilie podkladní pod krytinu z mPVC |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,000 | 60,00 | 2 280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka,doprava k pol.712391171 - ztratné 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,0*1,15+0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | 713 |  |  |  | Izolace tepelné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 454,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 102 |  |  | K |  |  |  |  | 713121111 |  |  |  | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,500 | 36,00 | 846,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | podlahová desky - P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5*1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,65*2,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,15*(0,75*2+0,4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 103 |  |  | M |  |  |  |  | 28375910 |  |  |  | deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 60mm |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,000 | 300,00 | 7 200,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.713121111, ztratné 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,5*1,02+0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 104 |  |  | K |  |  |  |  | 713191132 |  |  |  | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,500 | 15,00 | 352,50 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dle pol.713121111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 105 |  |  | M |  |  |  |  | 28323059 |  |  |  | fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1,5- 2mm |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 | 139,20 | 556,80 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.713191132, ztratné 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,5*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 106 |  |  | K |  |  |  |  | 713121211 |  |  |  | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 | 30,00 | 750,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | podlaha P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,62*2+2,65*2+0,5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 107 |  |  | M |  |  |  |  | 6314027R |  |  |  | pásek okrajový tepelně izolační š. 60 mm tl.12 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,500 | 30,00 | 765,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.713121211, ztratné 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 108 |  |  | K |  |  |  |  | 713131141 |  |  |  | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 | 278,52 | 2 228,16 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | sokl pod terénem - F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6*(9,1+3,0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 109 |  |  | M |  |  |  |  | 28376441 |  |  |  | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná tl 60mm |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 | 420,00 | 3 780,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.713131141, ztratné 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0*1,1+0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110 |  |  | K |  |  |  |  | 713141336 |  |  |  | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena PUR lepidlem, spádová vrstva |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,000 | 174,00 | 5 046,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | střešní plášť S1 - tl. min.100 mm u okapu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8*2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Mezisoučet A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | nad atikou - XPS t.30 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2*(9,2+3,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Mezisoučet B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Návrh provede realizační firma na zatížení větrem dle ČSN EN 1991-1-4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 111 |  |  | M |  |  |  |  | 28372326 |  |  |  | deska EPS 150 do plochých střech a podlah |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,600 | 4 924,00 | 17 726,40 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | min. tl.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.713141321mezisoučet A, ztratné 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,0*(0,1+0,15)/2*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 112 |  |  | M |  |  |  |  | 28376438 |  |  |  | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná tl 30mm |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,300 | 210,00 | 693,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.713141321mezisoučet B, ztratné 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 113 |  |  | K |  |  |  |  | 998713101 |  |  |  | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,225 | 2 268,00 | 510,30 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | 721 |  |  |  | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 080,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 114 |  |  | K |  |  |  |  | 721242105 |  |  |  | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 |  |  |  |  |  |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 1 075,68 | 1 075,68 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 115 |  |  | K |  |  |  |  | 998721101 |  |  |  | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 | 2 196,00 | 4,39 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | 762 |  |  |  | Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 132,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 116 |  |  | K |  |  |  |  | 762335131 |  |  |  | Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 na beton |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 | 228,00 | 2 964,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | srovnatelná položka pro kotvení okrajových hranolů kotvených do betonových věnců |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | detail 2- výkres č.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,2+3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 117 |  |  | M |  |  |  |  | 60512125 |  |  |  | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,122 | 21 300,00 | 2 598,60 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.762335131, ztratné 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0*0,1*0,085*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 118 |  |  | K |  |  |  |  | 762335132 |  |  |  | Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 na beton |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 | 244,80 | 3 182,40 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | srovnatelná položka pro kotvení okrajových hranolů kotvených do betonových věnců |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | detail 1- výkres č.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | detail 3- výkres č.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 119 |  |  | M |  |  |  |  | 60512130 |  |  |  | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 21 300,00 | 4 260,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.762335132, ztratné 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0*0,1*0,14*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  | K |  |  |  |  | 762395000 |  |  |  | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,322 | 1 440,00 | 463,68 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | kotvení ocelovými kotvami (+podložky)okrajových hranolů do betonu - dle detailů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | na výkrese č.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | pol.60512125+60512130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,122+0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 121 |  |  | K |  |  |  |  | 76236131R |  |  |  | Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 18 mm |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 | 1 129,00 | 4 516,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | detail1 a 3 - výkres č.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | (9,2+9,3)*0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 122 |  |  | K |  |  |  |  | 762431014 |  |  |  | Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm na sraz přibíjených |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,600 | 675,00 | 1 080,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | detail 2 - výkres č.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | podkladní deska pro lištu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1*(9,2+3,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 123 |  |  | K |  |  |  |  | 762431220 |  |  |  | Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na sraz |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,500 | 157,00 | 863,50 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | detail 2 - výkres č.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | stávající fasáda v ploše napojení nového střešního pláště S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4*(9,2+3,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 124 |  |  | M |  |  |  |  | 60722256 |  |  |  | deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 24mm |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 | 1 012,00 | 6 072,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.762431220, ztratné 4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5*1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 125 |  |  | K |  |  |  |  | 762083121 |  |  |  | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,322 | 1 200,00 | 386,40 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | pol.60512125+60512130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,122+0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 126 |  |  | K |  |  |  |  | 762083122 |  |  |  | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,233 | 1 392,00 | 324,34 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | pol.76236131R+762431014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | (4,0+1,6)*0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | pol.762431220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5*0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 127 |  |  | K |  |  |  |  | 762495000 |  |  |  | Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,500 | 76,60 | 421,30 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | k pol.762431220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | 763 |  |  |  | Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 011,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 128 |  |  | K |  |  |  |  | 763131411 |  |  |  | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,200 | 1 092,00 | 24 242,40 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | skladba S1 - kotveno do spodních vln trapézových plechů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5*8,5+0,25*1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 129 |  |  | K |  |  |  |  | 763131714 |  |  |  | SDK podhled základní penetrační nátěr |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,200 | 52,00 | 1 154,40 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 130 |  |  | K |  |  |  |  | 998763100 |  |  |  | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,273 | 2 251,00 | 614,52 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | 764 |  |  |  | Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 877,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 131 |  |  | K |  |  |  |  | 764511601 |  |  |  | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 280 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,100 | 1 098,00 | 9 991,80 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | prvek K1 - rš cca 300 mm - výkres č.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 132 |  |  | K |  |  |  |  | 764511641 |  |  |  | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/90 mm |  |  |  |  |  |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 1 202,00 | 1 202,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | prvek K2, výkres č.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 133 |  |  | K |  |  |  |  | 764518621 |  |  |  | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,500 | 1 640,00 | 5 740,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | prvek K2, výkres č.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 134 |  |  | K |  |  |  |  | 764212664 |  |  |  | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,100 | 810,00 | 7 371,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | srovnatelná položka pro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | prvek K3 - okapní plech rš 300 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 135 |  |  | K |  |  |  |  | 76420010R |  |  |  | Krycí plech z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,200 | 810,00 | 9 882,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | prvek K4, výkres č.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,1+9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 136 |  |  | K |  |  |  |  | 764212634 |  |  |  | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,100 | 843,00 | 2 613,30 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | srovnatelná položka pro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | prvek K5 - závětrná lišta rš 300 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 137 |  |  | K |  |  |  |  | 764011621 |  |  |  | Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 100 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,200 | 599,40 | 7 312,68 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | srovnatelná položka pro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | prvek K6 - tmelící lišta pojistná rš 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,1+3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 138 |  |  | K |  |  |  |  | 764216642 |  |  |  | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 | 1 021,00 | 1 225,20 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | prvek K7 - výkres č.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | parapet má boční zatažení pod omítku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 139 |  |  | K |  |  |  |  | 998764101 |  |  |  | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,112 | 4 816,00 | 539,39 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 140 |  |  | K |  |  |  |  | Poznámka 764 |  |  |  | Klempířské prvky provedeny dle ČSN733610, z ocel. žárově zinkového plechu 0,6mm s povrchovou úpravou PVC (barva šedá), plech upraven již při výrobě, materiál včetně příponek a dalších dopňkových a kotevních prvků - TUTO POLOŽKU NEOCEŃOVAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | 766 |  |  |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 295,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 141 |  |  | K |  |  |  |  | 766622216 |  |  |  | Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva |  |  |  |  |  |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 5 460,00 | 5 460,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | okno O1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 142 |  |  | M |  |  |  |  | 6114000R |  |  |  | O1 - okno plastové jednokřídlové sklopné 1150/600 mm (š/v), izolační dvojsklo čiré, rám plastový s ocel. výztuhou min.5 komorový, kotvení turbošrouby+kování, Uw=1,1 W/m2K |  |  |  |  |  |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 6 692,00 | 6 692,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | kování - třípolohové, půloliva, povrch poplastovaný kov, barva bílá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava okna k pol.766622216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 143 |  |  | K |  |  |  |  | 766694112 |  |  |  | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m |  |  |  |  |  |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 518,40 | 518,40 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | vnitřní parapet š.200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 144 |  |  | M |  |  |  |  | 61140078 |  |  |  | parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,150 | 444,60 | 511,29 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.766694112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 145 |  |  | M |  |  |  |  | 61144019 |  |  |  | koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár |  |  |  |  |  |  |  | sada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 55,00 | 55,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 146 |  |  | K |  |  |  |  | 998766101 |  |  |  | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,026 | 2 272,80 | 59,09 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | 767 |  |  |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 729,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 147 |  |  | K |  |  |  |  | 767391112 |  |  |  | Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 | 504,00 | 12 600,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | -trapézový plech pozinkovaný tl 0,75 mm 85/280 kotvený do betonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | -závitové šrouby 8x65 do betonu á= cca 280 mm (spodní vlna) s podložkou d=min.16mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | celková plocha stropu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8*2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Podepření je vykázáno v odd.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 148 |  |  | M |  |  |  |  | 15484150 |  |  |  | plech trapézový TP 85/280 tl 0,75mm |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 | 1 053,00 | 31 590,00 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dodávka, doprava k pol.767391112, ztratné 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0*1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 149 |  |  | K |  |  |  |  | 998767101 |  |  |  | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,247 | 2 184,00 | 539,45 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | 777 |  |  |  | Podlahy lité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 751,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 |  |  | K |  |  |  |  | 77761100R |  |  |  | Vysokozátěžový jednosložkový lak na beton |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,500 | 304,00 | 7 144,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | protisluzný - podlaha P1 - vícevrstvý (dle návodu výrobce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dle pol.63245013R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 151 |  |  | K |  |  |  |  | 777111111 |  |  |  | Vysátí podkladu před provedením lakování podlahy |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,500 | 20,16 | 473,76 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 152 |  |  | K |  |  |  |  | 998777101 |  |  |  | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,059 | 2 268,00 | 133,81 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | 783 |  |  |  | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 138,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 153 |  |  | K |  |  |  |  | 783826615 |  |  |  | Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 | 189,82 | 1 138,92 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | soklová omítka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dle pol.622211011 mezisoučet C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | 784 |  |  |  | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 419,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 154 |  |  | K |  |  |  |  | 784181111 |  |  |  | Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,000 | 45,18 | 3 298,14 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | dle pol.784211011 mezisoučet B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 155 |  |  | K |  |  |  |  | 784211001 |  |  |  | Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,200 | 53,80 | 5 121,76 | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | strop - pol.763131411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Mezisoučet A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | stěny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8*(8,6*2+2,65+2,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | podhledy překladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15*(2,5*3+1,72) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | nový vchod do stávajícího skladu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5*2,1*2+0,25*1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Mezisoučet B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Přístavba skladu ZŠ Poštovní 1743, KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | B - Elektročást |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  | Karlovy Vary |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 17.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  | ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, přísp.oraganizace |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  | DPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  | Mudicon s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | Tomanová Ing. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 511,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | EL - Elektročást |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 511,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A - Práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 075,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B - Materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 092,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C - Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 343,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Přístavba skladu ZŠ Poštovní 1743, KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | B - Elektročást |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  | Karlovy Vary |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 17.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  | ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, přísp.oraganizace |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  | DPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  | Mudicon s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | Tomanová Ing. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis |  |  |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 511,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D |  |  | EL |  | Elektročást |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 511,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D |  |  | A |  | Práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 075,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | K |  |  | 10001 |  | A - Přisazené, LED svítidlo, opálový kryt, 1 x LED, 26W, 3300lm, Ra80, 4000K, IP20 |  |  |  | kus |  | 2,000 |  | 468,00 |  | 936,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | K |  |  | 10002 |  | Jednopólový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20, jednorámeček |  |  |  | kus |  | 1,000 |  | 270,00 |  | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | K |  |  | 10003 |  | Dvojnásobná zásuvka pod omítku, s otočenou dutinkou, 16A/250V, IP20 |  |  |  | kus |  | 1,000 |  | 270,00 |  | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | K |  |  | 10004 |  | Krabice přístrojová zapuštěná |  |  |  | kus |  | 2,000 |  | 86,40 |  | 172,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | K |  |  | 10005 |  | Krabice rozvodka + WAGO svorky |  |  |  | kus |  | 3,000 |  | 86,40 |  | 259,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | K |  |  | 10006 |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 |  |  |  | m |  | 20,000 |  | 50,40 |  | 1 008,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | K |  |  | 10007 |  | Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2 |  |  |  | m |  | 3,000 |  | 50,40 |  | 151,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | K |  |  | 10008 |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 |  |  |  | m |  | 20,000 |  | 50,40 |  | 1 008,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D |  |  | B |  | Materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 092,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | M |  |  | 10011 |  | A - Přisazené, LED svítidlo, opálový kryt, 1 x LED, 26W, 3300lm, Ra80, 4000K, IP20 |  |  |  | kus |  | 2,000 |  | 1 800,00 |  | 3 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | M |  |  | 10012 |  | Jednopólový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20, jednorámeček |  |  |  | kus |  | 1,000 |  | 253,68 |  | 253,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | M |  |  | 10013 |  | Dvojnásobná zásuvka pod omítku, s otočenou dutinkou, 16A/250V, IP20 |  |  |  | kus |  | 1,000 |  | 321,84 |  | 321,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | M |  |  | 10014 |  | Krabice přístrojová zapuštěná |  |  |  | kus |  | 2,000 |  | 188,88 |  | 377,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  | M |  |  | 10015 |  | Krabice rozvodka + WAGO svorky |  |  |  | kus |  | 3,000 |  | 25,68 |  | 77,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  | M |  |  | 10016 |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 |  |  |  | m |  | 20,000 |  | 28,32 |  | 566,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  | M |  |  | 10017 |  | Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2 |  |  |  | m |  | 3,000 |  | 28,32 |  | 84,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  | M |  |  | 10018 |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 |  |  |  | m |  | 20,000 |  | 40,56 |  | 811,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D |  |  | C |  | Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 343,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 |  | K |  |  | 20010 |  | Dohledání míst připojení |  |  |  | hod |  | 1,000 |  | 870,00 |  | 870,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  | K |  |  | 20020 |  | Výchozí revize |  |  |  | hod |  | 2,000 |  | 1 500,00 |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 |  | K |  |  | 20030 |  | Stavební přípomoce |  |  |  | kpl |  | 1,000 |  | 2 400,00 |  | 2 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  | K |  |  | 20040 |  | PPV - 6% z mat.+mont |  |  |  | % |  | 6,000 |  | 101,67 |  | 610,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 |  | K |  |  | 20050 |  | Doprava - 3,6% z mat. |  |  |  | % |  | 3,600 |  | 60,92 |  | 219,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  | K |  |  | 20060 |  | Přesun - 4% z mat. |  |  |  | % |  | 4,000 |  | 60,92 |  | 243,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Přístavba skladu ZŠ Poštovní 1743, KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | C - VRN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  | Karlovy Vary |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 17.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, přísp.oraganizace |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  | DPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  | Mudicon s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | Tomanová Ing. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Přístavba skladu ZŠ Poštovní 1743, KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | C - VRN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  | Karlovy Vary |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 17.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, přísp.oraganizace |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  | DPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  | Mudicon s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | Tomanová Ing. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PČ | Typ |  |  | Kód |  | Popis |  |  | MJ | Množství |  |  |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  |  | VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | K |  |  | 012103000a |  | Vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby |  |  | kpl | 1,000 |  |  |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | K |  |  | 012103000b |  | Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců |  |  | kpl | 1,000 |  |  |  | 3 600,00 |  | 3 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | K |  |  | 012303000 |  | Geodetické práce po výstavbě |  |  | kpl | 1,000 |  |  |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | geodetické zaměření realizované stavby včetně zpracování podkladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | pro vklad stavby do katastru nemovitostí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | K |  |  | 013254000 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | kpl | 1,000 |  |  |  | 4 200,00 |  | 4 200,00 |  | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | K |  |  | 030001000 |  | Zařízení staveniště |  |  | kpl | 1,000 |  |  |  | 42 000,00 |  | 42 000,00 |  | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | zřízení,vybavení staveniště a další neuvedené náklady týkající se ZS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | K |  |  | 033002000 |  | Připojení staveniště na inženýrské sítě |  |  | kpl | 1,000 |  |  |  | 36 000,00 |  | 36 000,00 |  | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | včetně spotřeby všech energií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | K |  |  | 039002000 |  | Zrušení zařízení staveniště |  |  | kpl | 1,000 |  |  |  | 6 000,00 |  | 6 000,00 |  | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | K |  |  | 045002000 |  | Kompletační a koordinační činnost |  |  | kpl | 1,000 |  |  |  | 12 000,00 |  | 12 000,00 |  | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | K |  |  | 091002000 |  | Ostatní náklady související s objektem |  |  | kpl | 1,000 |  |  |  | 113 160,00 |  | 113 160,00 |  | CS ÚRS 2020 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | - označení stavby cedulí, uvedení staveniště do původního stavu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |