**Studie proveditelnosti projektu „Výstavba, implementace   
a technická podpora ICIS OZP“**

**Příloha P21**

**Hardware – specifikace serverovny**

Datum: 28. 11. 2013

Počet stran: 4

**Obsah**

[1 Úvod 3](#_Toc385933393)

[2 Specifikace místnosti pro umístění serverů ICIS 4](#_Toc385933394)

# Úvod

Dokument obsahuje specifikaci místnosti, která je projektována pro umístění serverových HW komponent ICIS.

Obsah této přílohy definuje OZP na základě projektové dokumentace.

# Specifikace místnosti pro umístění serverů ICIS

Na základě rozhodnutí o výběru nového informačního systému pro OZP, byl zpracován technologický projekt výstavby nové serverovny v objektu OZP. Na základě neúspěšného výběrového řízeni je tento projekt revidován, aby mohlo být vypsané nové výběrové řízení.

Pro umístění serverů a síťové infrastruktury se v tomto projektu počítá s pěti racky, mezi kterými mají být umístěné mezi rackové klimatizační jednotky. Dále zde bude umístěná centrální UPS. Spojení se stávající serverovnou A a B bude zajištěno optickými spoji.

Po ukončení provozu stávajícího IS se předpokládá, že v jedné ze stávajících serveroven budě umístěná záložní část HW pro ICIS.

Zpřesnění této specifikace může být provedeno podle aktuální situace v rámci realizační fáze projektu č. 2 - analýzy systémových požadavků.