Smlouva o dodávce čidel a poskytnutí souvisejících služeb

Číslo: 2022/117 NAKIT

Smluvní strany

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

| se sídlem | Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10 |
| --- | --- |
| IČO: | 04767543 |
| DIČ: | CZ04767543 |

xxx

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A vložka 77322

| bankovní spojení (dále jen „Kupující“) a MICRORISC s.r.o. | xxx č.ú.xxx |
| --- | --- |
| se sídlem | Průmyslová 1275, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín |
| IČO: | 25921681 |
| DIČ: | CZ25921681 |
| zastoupen: | xxx |

zapsán v obchodním rejstříku    C 14692 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové bankovní spojení  	  xxx

č.ú. xxx

(dále jen „Prodávající“)

dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a § 2079 a násl. Občanského zákoníku u části plnění týkající se dodání čidel (jak je tento pojem definován v čl. 1 odst. 1.1 písm. a) Smlouvy), tuto Smlouvu o dodávce čidel a poskytnutí souvisejících služeb (dále jen „Smlouva“).

### Preambule

Kupující provedl v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), veřejnou zakázku malého rozsahu „Optimalizace využití kancelářských prostor a monitoring v regionech“ (dále jen „Veřejná zakázka“) na uzavření této Smlouvy. Smlouva je uzavřena s Prodávajícím na základě výsledku Veřejné zakázky. Kupující tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku předem vylučuje přijetí nabídky na uzavření této Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

### 1.	Předmět a účel Smlouvy

1.1 	Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího:

- dodat Kupujícímu čidla v množství, dle specifikace a dle požadavků uvedených v Příloze č. 1, v Příloze č. 2 a v Příloze č. 3 Smlouvy včetně SW příslušenství (základní monitoring čidel, aktuální stav baterie, kvalita signálu) (dále jen „čidla“) a převést na Kupujícího vlastnické právo k čidlům (a poskytnout Kupujícímu oprávnění k výkonu práva užít SW příslušenství v souladu s článkem 6 Smlouvy);

- poskytnout Kupujícímu následující služby k části čidel určené pro pracoviště Kupujícího nacházející se v sídle Kupujícího, které jsou nutné k zabezpečení funkčnosti a možnosti řádného užívání této části čidel Kupujícím:

    - provedení montáže a napojení předmětné části čidel, uvedení této části čidel do provozu;

    - provedení odzkoušení funkčnosti této části čidel včetně všech nezbytných testování a předvedení této části čidel Kupujícímu;

    - zaškolení specialistů a administrátorů Kupujícího v rozsahu a dle specifikace obsažené v článku 8 Přílohy 3 Smlouvy

(dále jen „Služby“);

- poskytnout Kupujícímu konzultační služby v rozsahu maximálně pět (5) člověkodní, za podmínek sjednaných v čl. 2 odst. 2.14 až 2.21 Smlouvy (dále jen „Konzultační služby“), přičemž jeden (1) člověkoden představuje osm (8) hodin práce Prodávajícího (člověkoden bude v této Smlouvě dále označován jen jako „MD“)

(dohromady dále jen také jako „Předmět plnění“).

1.2 	Součástí dodávky čidel a ceny dle čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy je rovněž:

- zajištění dostupnosti pracovníka Prodávajícího na HelpDesku Prodávajícího (tel.: +420 xxx, e-mail: xxx v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin pro účely řešení otázek Kupujícího souvisejících s užíváním čidel, a to po dobu šesti (6) měsíců ode dne podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami;

- zajištění přenosu dat v síti čidel po dobu šesti (6) měsíců ode dne podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami.

  - Kupující se zavazuje řádně a včas dodaná čidla od Prodávajícího převzít a zaplatit mu za čidla a za řádně a včas poskytnuté Služby a Konzultační služby cenu dle článku 4 Smlouvy způsobem definovaným v článku 4 Smlouvy.

  - Po uzavření Smlouvy sdělí Kupující Prodávajícímu čísla dvou tzv. evidenčních objednávek (EOBJ), a to zvlášť pro plnění dle odst. 1.1 písm. a) a b) Smlouvy a zvlášť pro plnění dle odst. 1.1 písm. c) Smlouvy, která mají pouze evidenční charakter pro Kupujícího a nemají žádný vliv na plnění Smlouvy. Čísla evidenčních objednávek Kupujícího jsou čísla, která musí být vždy uvedena na daňovém dokladu (faktuře) – viz čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy. Neuvedení čísel EOBJ na daňovém dokladu (faktuře) je důvodem k neproplacení faktury a jejímu oprávněnému vrácení Prodávajícímu ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 5.7 Smlouvy.

  - Účelem této Smlouvy je:

- zjištění reálného využívání jednotlivých kancelářských prostor a zasedacích místností v sídle Kupujícího;

- monitorování prostředí ve vybraných technických místnostech v regionech.

1.6 Hovoří-li se v přílohách této Smlouvy o „Zadavateli“ nebo o „NAKIT“, rozumí se jím Kupující, hovoří-li se v přílohách této Smlouvy o „Dodavateli“, rozumí se jím Prodávající.

2. Místo, doba a podmínky plnění

  - Prodávající dodá a předá Kupujícímu veškerá čidla, která jsou předmětem koupě a prodeje dle této Smlouvy, v sídle Kupujícího, tj. na adrese Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice.

  - Místem plnění Služeb dle čl. 1 odst. 1.1 písm. b) Smlouvy (tj. služeb vztahujících se k části čidel určené pro pracoviště Kupujícího nacházející se v sídle Kupujícího) je sídlo Kupujícího. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že instalaci a zprovoznění části čidel určené pro regionální pobočky Kupujícího, provede Kupující.

  - Místem plnění ve vztahu k poskytování Konzultačních služeb je sídlo Kupujícího a dále regionální pobočky Kupujícího uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy.

  - Prodávající se zavazuje dodat čidla a poskytnout Kupujícímu Služby (tj. předat Kupujícímu čidla a poskytnuté Služby do předávacího řízení podle příslušných ustanovení článku 3 Smlouvy) za podmínek a v rozsahu sjednaném v této Smlouvě nejpozději do 205 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Podmínky pro dodávku čidel

  - Prodávající je povinen dodat Kupujícímu čidla v množství, druhu a technické specifikaci sjednané v této Smlouvě, zejména v Příloze č. 1, Příloze č. 2 a v Příloze č. 3 Smlouvy.

  - Čidla musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, technickými normami a touto Smlouvou. Čidla musí být nová, nepoužitá, nepoškozená, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované jejich výrobcem.

  - Čidla musí být Prodávajícím Kupujícímu dodána včetně všech oprávnění a práv duševního vlastnictví (zejména licencí) tak, aby měl Kupující veškerá práva nezbytná k řádnému a nerušenému užívání čidel a nakládání s čidly.

  - Čidla musí plně vyhovovat jakýmkoliv právním předpisům a technickým normám aplikovatelným na ně v České republice, a to bez ohledu na původce takového předpisu, tedy včetně aplikovatelného práva Evropské unie.

  - Dodaná čidla musí být prostá jakýchkoliv právních či faktických vad.

  - Prodávající je povinen Kupujícímu dodat a odevzdat spolu s čidly veškeré doklady a dokumenty vztahující se k čidlům, jež jsou nezbytné k řádnému užívání čidel a k řádnému nakládání s čidly (dále jen „Dokumentace“). Dokumentace musí být Kupujícímu předána v českém jazyce, není-li písemně dohodnuto Smluvními stranami v konkrétním případě jinak. Prodávající je povinen na základě této Smlouvy dodat Kupujícímu spolu s čidly zejména Dokumentaci uvedenou v čl. 3 odst. 3.9 Přílohy č. 2 Smlouvy.

### Podmínky pro poskytnutí Služeb

2.11 Služby musí být poskytnuty v souladu s veškerými požadavky stanovenými příslušnými právními předpisy a technickými normami aplikovatelnými na ně v České republice, a to bez ohledu na původce takového předpisu, tedy včetně aplikovatelného práva Evropské unie.

2.12 Poskytnutí Služeb musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad.

2.13 Prodávající je povinen poskytnout Služby související s dodávkou předmětné části čidel prostřednictvím odborně způsobilých a proškolených osob, které složily všechny potřebné zkoušky a jsou držiteli veškerých potřebných oprávnění. Prodávající je povinen při plnění svých povinností postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných prodlení a je povinen dodržovat všechny příslušné provozní, bezpečnostní a jiné předpisy platné a účinné na území České republiky.

### Podmínky pro poskytnutí Konzultačních služeb

2.14 Kupující je oprávněn (nikoli však povinen) zasílat Prodávajícímu požadavky na poskytnutí Konzultačních služeb (dále jen „Požadavky“ a jednotlivě jako „Požadavek“) dle svých potřeb, a to po dobu šesti (6) měsíců ode dne podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami.

2.15 Požadavky budou Prodávajícímu Kupujícím zasílány e-mailem na e-mailovou adresu kontaktní osoby Prodávajícího uvedenou v čl. 12 odst. 12.4 Smlouvy. Požadavek musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- číslo této Smlouvy;

- požadovaný termín poskytnutí Konzultačních služeb;

- označení požadovaných Konzultačních služeb (množství a popis);

- maximální cenu požadovaných Konzultačních služeb v českých korunách.

  - Prodávající je povinen písemně (e-mailem zaslaným kontaktní osobě Kupujícího uvedené v čl. 12 odst. 12.4 Smlouvy) akceptovat Požadavek ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od jeho doručení Prodávajícímu, pokud nebude Kupujícím v Požadavku stanovena lhůta delší.

  - Potvrzení, tj. akceptace Požadavku, musí obsahovat zejména datum vystavení Požadavku, který je potvrzován.

  - Požadavek je považován za odsouhlasený a akceptovaný Prodávajícím doručením potvrzení – akceptace Požadavku Kupujícímu.

  - Konzultační služby budou Kupujícímu poskytnuty vždy v termínu a v rozsahu specifikovaném v příslušném Požadavku.

  - V případě, že Prodávající překročí v rámci poskytování Konzultačních služeb maximální́ množství́ jednotek práce pět (5) MD, nemá́ nárok na zaplacení množství́ práce tuto hranici přesahující, a toto množství́ práce nebude Kupujícím akceptováno.

  - Prodávající je povinen vést detailní záznamy o poskytování Konzultačních služeb v příslušném kalendářním měsíci (dále jen „Výkaz plnění“). Výkaz plnění bude obsahovat přehled a množství poskytnutých Konzultačních služeb, tj. počet MD, případně počet odpracovaných člověkohodin (viz čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy) a popis Prodávajícím realizovaných činností za daný kalendářní měsíc.

3.	Předání a převzetí čidel a Služeb, akceptace Konzultačních služeb

### Předání a převzetí čidel a Služeb

3.1 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu čidla a poskytnout Služby k části čidel určené pro pracoviště Kupujícího nacházející se v sídle Kupujícího, ve lhůtě stanovené v čl. 2 odst. 2.4 Smlouvy. Společně s dodáním čidel a poskytnutím Služeb je Prodávající povinen předat Kupujícímu veškerou Dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.10 této Smlouvy.

3.2 O předání a převzetí čidel a poskytnutých Služeb do předávacího řízení bude mezi kontaktními osobami Smluvních stran sepsán a podepsán zápis. Prodávající je povinen umožnit Kupujícímu v rámci předávacího řízení prohlídku čidel za účelem ověření dodržení druhu, množství, vlastností, technické specifikace, kvality a funkčnosti čidel,

a za účelem ověření řádného poskytnutí Služeb a funkčnosti části čidel určené pro pracoviště Kupujícího nacházející se v sídle Kupujícího v návaznosti na poskytnuté Služby. Kupující je oprávněn přizvat k prohlídce čidel, ověření jejich funkčnosti, kontrole úplnosti Dokumentace a k převzetí Služeb kteréhokoliv svého zaměstnance, poradce či jakoukoli třetí osobu (zmocněnce).

3.3 Kupující se zavazuje prohlédnout si za účelem uvedeným v odst. 3.2 Smlouvy čidla, ověřit jejich funkčnost, zkontrolovat úplnost předané Dokumentace a řádné poskytnutí Služeb, do pěti (5) pracovních dnů od dodání čidel a poskytnutí Služeb podle odst. 3.1 Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany prostřednictvím kontaktních osob uvedených v čl. 12 odst. 12.4 Smlouvy písemně (e-mailem) na lhůtě delší. O odevzdání a převzetí čidel a poskytnutí Služeb bude poté Smluvními stranami sepsán předávací protokol (dále jen „Předávací protokol"). Vzor Předávacího protokolu je Přílohou č. 5 Smlouvy. Čidla se považují za řádně odevzdaná Prodávajícím a převzatá Kupujícím, tj. za řádně dodaná, a Služby se považují za řádně poskytnuté a převzaté, až okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami.

3.4 Kupující není povinen převzít čidla a/nebo Služby a podepsat Předávací protokol ve smyslu odst. 3.3 Smlouvy v případě, že na základě prohlídky dle odst. 3.2 Smlouvy zjistí, že čidla nebyla dodána v souladu se Smlouvou a/nebo nebyla spolu s čidly dodána Dokumentace dle čl. 2 odst. 2.10 Smlouvy či její část, a/nebo že Služby nebyly poskytnuty v souladu s touto Smlouvou. V případě, že Kupující odmítne čidla a/nebo Služby převzít a podepsat Předávací protokol, uvede důvody a vady čidel, případně Služeb, na základě kterých odmítl čidla a/nebo Služby převzít, do Předávacího protokolu.

3.5 V případě, že Kupující odmítne ve smyslu odst. 3.4 Smlouvy čidla a/nebo Služby převzít a podepsat Předávací protokol, je Prodávající povinen vady uvedené Kupujícím v Předávacím protokolu odstranit. Odmítne-li Kupující podepsat Předávací protokol z důvodu, že čidla nebyla dodána v souladu s touto Smlouvou, a/nebo že Služby nebyly poskytnuty v souladu s touto Smlouvou, je Prodávající povinen (dle relevance):

- dodat Kupujícímu bezvadná a plně funkční čidla splňující veškeré náležitosti specifikované v této Smlouvě;

- odstranit vady Služeb a poskytnout Kupujícímu bezvadné Služby splňující veškeré náležitosti specifikované v této Smlouvě, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však v přiměřené lhůtě stanovené Kupujícím v Předávacím protokolu. V případě druhé (náhradní) dodávky čidel se aplikují odst. 3.1 až 3.5 tohoto článku Smlouvy přiměřeně. Smluvní strany pro vyloučení nejasností sjednávají, že týká-li se druhá (náhradní) dodávka části čidel určené pro pracoviště Kupujícího nacházející se v sídle Kupujícího, Prodávající poskytne Kupujícímu rovněž veškeré, s dodávkou předmětné části čidel související Služby.

  - Veškeré náklady spojené s odevzdáním čidel a poskytnutím Služeb v místě dodání nese Prodávající, a to i v případě náhradních dodávek čidel a náhradního poskytnutí Služeb ve smyslu odst. 3.5 Smlouvy.

  - Pokud není Smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak, není Kupující povinen převzít částečnou dodávku čidel, tj. dodávku čidel v množství neodpovídajícím množství uvedenému v Příloze č. 1 Smlouvy.

### Akceptace Konzultačních služeb

3.8 Konzultační služby budou převzaty na základě oboustranně podepsaného Akceptačního protokolu Konzultačních služeb. Akceptační protokol Konzultačních služeb bude Prodávajícím vystaven vždy nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém byly Konzultační služby poskytnuty. Přílohou Akceptačního protokolu Konzultačních služeb bude vždy Výkaz plnění dle čl. 2 odst. 2.21 Smlouvy.

3.9 Kupující je oprávněn odmítnout Konzultační služby akceptovat, pokud nebyly poskytnuty v souladu s popisem Konzultačních služeb obsaženým v Požadavku a/nebo pokud vykázaný rozsah poskytnutých Konzultačních služeb neodpovídá skutečně poskytnutému rozsahu. Odmítnutí akceptace Konzultačních služeb bude uvedeno v Akceptačním protokolu Konzultačních služeb. Prodávající je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů (nestanoví-li Kupující písemně, e-mailem, lhůtu delší) vady odstranit a neprodleně vyzvat Kupujícího k nové akceptační proceduře. Ohledně opakovaného akceptačního řízení ve smyslu tohoto odstavce Smlouvy platí přiměřeně ustanovení tohoto odstavce Smlouvy. Podpisem Akceptačního protokolu Konzultačních služeb Kupující stvrzuje, že Konzultační služby byly Prodávajícím v daném kalendářním měsíci provedeny řádně a ve vykázaném rozsahu.

3.10 Vzor Akceptačního protokolu Konzultačních služeb je obsažen v Příloze č. 6 této Smlouvy.

- Cena

4.1 Cena za dodávku čidel a poskytnutí Služeb dle čl. 1 odst. 1.1 písm. a) a b) Smlouvy činí

1 039 302,00 Kč (slovy: jeden milion třicet devět tisíc tři sta dva korun českých) bez DPH.

4.2 Cena za jeden (1) MD práce Prodávajícího v rámci poskytování Konzultačních služeb podle čl. 1 odst. 1.1 písm. c) Smlouvy činí 21 600,00 Kč (slovy: dvacet jeden tisíc šest set korun českých) bez DPH, přičemž cena za jednu (1) člověkohodinu práce činí 2 700,00 (slovy: dva tisíce sedm set korun českých) bez DPH.

4.3 Cena za Konzultační služby podle čl. 1 odst. 1.1 písm. c) Smlouvy poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci bude pro jednotlivé případy vždy stanovena na základě jednotkové ceny za MD, případně jednotkové ceny za jednu (1) člověkohodinu práce

(viz čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy) a počtu čerpaných MD, případně člověkohodin práce, v souladu s příslušným Požadavkem.

4.4 Ceny za jednotlivé části Předmětu plnění dle předchozích ustanovení tohoto článku Smlouvy jsou stanoveny jako ceny konečné a nejvýše přípustné. K těmto cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) na základě platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.5 Prodávající výslovně prohlašuje a ujišťuje Kupujícího, že ceny uvedené v odst. 4.1 a 4.2 Smlouvy již v sobě zahrnují veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním dle této Smlouvy, a to zejména:

- náklady na dopravu a vyložení čidel do sídla Kupujícího;

- náklady na balení čidel;

- clo, celní poplatky, daně (vyjma DPH, která bude připočtena k ceně v souladu s odst. 4.4 Smlouvy);

- záruka za jakost v rozsahu stanoveném Smlouvou; a

- veškeré jiné náklady a poplatky nezbytné pro řádné plnění Smlouvy.

Součástí ceny uvedené v odst. 4.1 Smlouvy jsou rovněž veškeré další poplatky za provoz čidel a jiné nespecifikované náklady. Součástí ceny uvedené v odst. 4.1 a 4.2 Smlouvy jsou i činnosti, které ve Smlouvě sice nejsou výslovně uvedeny, ale Prodávající, jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, neboť jsou nezbytné pro provedení Předmětu plnění dle této Smlouvy.

### 5.	Platební podmínky

5.1 Daňový doklad (faktura) za dodávku čidel a poskytnutí Služeb podle čl. 1 odst. 1.1 písm. a) a b) Smlouvy bude Prodávajícím vystaven po podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě den podpisu Předávacího protokolu Kupujícím.

5.2 Daňové doklady (faktury) za poskytování Konzultačních služeb dle čl. 1 odst. 1.1 písm. c) Smlouvy budou Prodávajícím vystavovány dle skutečně poskytnutého plnění, a to vždy za kalendářní měsíc, ve kterém byly Konzultační služby poskytnuty. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu Akceptačního protokolu Konzultačních služeb Kupujícím.

Smluvní strany pro vyloučení případných nejasností sjednávají, že Prodávající je oprávněn vystavit fakturu za Konzultační služby poskytnuté v daném kalendářním měsíci i v případě, že v daném kalendářním měsíci nebyly odpracovány celé člověkodny práce, tj. je oprávněn vystavit za výše uvedených podmínek fakturu i toliko za odpracované celé člověkohodiny práce. Odpracované celé člověkohodiny práce se za účelem dodržení maximálního rozsahu Konzultačních služeb sčítají.

5.3 Daňový doklad (faktura) musí vždy obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zejména níže uvedené údaje:

- číslo Smlouvy;

- číslo příslušné EOBJ – viz čl. 1 odst. 1.4 Smlouvy;

- popis fakturovaného plnění, rozsah, jednotkovou a celkovou cenu;

- platební podmínky v souladu se Smlouvou;

- přílohou daňového dokladu za dodávku čidel a poskytnutí Služeb bude kopie

Předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami;

- přílohou daňového dokladu za poskytnutí Konzultačních služeb bude vždy kopie Akceptačního protokolu Konzultačních služeb podepsaného oběma Smluvními stranami.

5.4 Daňové doklady (faktury) budou Prodávajícím Kupujícímu zasílány spolu s veškerými požadovanými dokumenty do tří (3) pracovních dnů od jejich vystavení jedním z následujících způsobů:

- buď v elektronické podobě na adresu:

xxx

- nebo doporučeným dopisem na následující adresu:

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10.

  - Platba bude provedena v české měně formou bankovního převodu na účet

Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy.

  - Splatnost faktury vystavené na základě této Smlouvy činí třicet (30) kalendářních dnů od jejího doručení Kupujícímu. Cena se považuje za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.

  - V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti a/nebo povinné přílohy, je Kupující oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti Prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se tím dostane do prodlení. Nová lhůta splatnosti v délce třiceti (30) kalendářních dní počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněné či opravené faktury Kupujícímu.

  - Kupující neposkytuje Prodávajícímu jakékoliv zálohy na cenu.

  - Všechny částky poukazované vzájemně Smluvními stranami musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.

  - Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že poskytovatel zdanitelného plnění (Prodávající) je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné Prodávajícím v tuzemsku zcela nebo z části poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, je příjemce zdanitelného plnění (Kupující) oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet správce daně ve smyslu § 109a Zákona o DPH. Na bankovní účet Prodávajícího bude v tomto případě uhrazena část ceny odpovídající výši základu daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu daně) provedená Kupujícím v souladu s ustanovením tohoto odstavce Smlouvy bude považována za řádnou úhradu ceny plnění poskytnutého dle této Smlouvy.

  - Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Prodávajícího požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Prodávajícím zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 Zákona o DPH. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Prodávajícího, na který bude ze strany Prodávajícího požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 Zákona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu přesahuje limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH, je Kupující oprávněn zaslat daňový doklad zpět Prodávajícímu k opravě. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet dnem doručení opraveného daňového dokladu Kupujícímu s uvedením správného bankovního účtu Prodávajícího, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně.

### 6.	Práva duševního vlastnictví

6.1 Bude-li součástí Předmětu plnění dle této Smlouvy plnění naplňující znaky autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále je „Autorský zákon“) (např. SW příslušenství), zavazuje se Prodávající poskytnout Kupujícímu k těmto předmětům ochrany minimálně takové formy licencí, které budou:

- nevýhradní;

- uděleny na dobu trvání majetkových práv autorských;

- uděleny v územním rozsahu zahrnujícím celé území České republiky, a to s účinností ode dne převzetí takového předmětu ochrany Kupujícím (tj. např. v případě SW příslušenství ode dne podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami).

  - Smluvní strany pro vyloučení případných nejasností sjednávají, že jsou-li přílohou této Smlouvy licenční podmínky užití SW příslušenství a bude-li se ujednání obsažené v těle této Smlouvy nebo v některé z ostatních příloh Smlouvy odchylovat od ustanovení obsaženého v licenčních podmínkách (Příloha č. 8 Smlouvy), má ujednání obsažené v těle této Smlouvy nebo v některé z ostatních příloh Smlouvy přednost před ustanovením obsaženým v licenčních podmínkách (v Příloze č. 8 Smlouvy).

Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že veškerá oprávnění z práv duševního vlastnictví, která se týkají SW příslušenství, jsou Kupujícímu udělena v rozsahu nezbytném k jeho užívání Kupujícím jako součásti čidel, a k jeho řádnému užívání a zachování jeho funkčnosti.

Smluvní strany dále sjednávají, že v případě provedení updatů a/nebo upgradů a/nebo jiných změn SW příslušenství ze strany Prodávajícího v průběhu účinnosti této Smlouvy a po dobu trvání záruky za jakost podle článku 8 Smlouvy, je licence dle odst. 6.1 Smlouvy poskytnuta i k takto změněnému SW příslušenství. Totéž platí i pro případné aktualizace Dokumentace / části Dokumentace, na níž se vztahuje ustanovení odstavce 6.1 Smlouvy, provedené v průběhu účinnosti této Smlouvy a po dobu trvání záruky za jakost podle článku 8 Smlouvy.

  - Bude-li výsledkem plnění dle této Smlouvy autorské dílo dle platných autorskoprávních předpisů, uděluje Prodávající Kupujícímu okamžikem převzetí autorského díla Kupujícím oprávnění k výkonu práva užít autorské dílo všemi způsoby dle ustanovení § 12

Autorského zákona s tím, že se licence uděluje jako výhradní, neomezená co do způsobů užití autorského díla, místa a času, s právem poskytnutí podlicence nebo postoupením licence jakékoliv třetí osobě. Kupující je oprávněn autorské dílo či jeho část měnit, dopracovat, spojit s jiným, rozdělit, a to samostatně či prostřednictvím třetí osoby.

Smluvní strany v souvislosti s poskytnutím výhradních licencí dle tohoto článku 6 Smlouvy pro vyloučení případných nejasností výslovně vylučují ustanovení § 2378, § 2379, § 2380, § 2381 a § 2382 Občanského zákoníku.

  - Prodávající prohlašuje, že autorská díla ani jejich části nemají žádné právní vady, že nejsou zatížena právy třetích osob týkajících se zejména vlastnického práva a práv duševního vlastnictví a že Prodávající je zcela oprávněn disponovat bez jakéhokoliv omezení veškerými majetkovými právy k autorským dílům a jejich částem a uzavřít s Kupujícím tuto Smlouvy na celý rozsah Předmětu plnění. V případě, že se uvedené prohlášení Prodávajícího nezakládá na pravdě, Prodávající odpovídá Kupujícímu za vyplývající důsledky v plném rozsahu včetně odpovědnosti za skutečnou škodu a ušlý zisk. Uplatní-li třetí osoba své právo k autorským dílům a/nebo jejich části, zavazuje se Prodávající bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady učinit potřebná opatření k ochraně oprávnění k výkonu práv užít autorská díla Kupujícím, pokud jej k tomu Kupující zmocní. Prodávající prohlašuje, že nositelům práv k autorským dílům nepřísluší

a nebude příslušet vůči Kupujícímu žádné právo na odměnu, či jakékoliv jiné plnění v souvislosti s užitím čidel nebo jejich částí.

6.5 Odměny za poskytnutí veškerých oprávnění a licencí dle tohoto článku 6 Smlouvy jsou zahrnuty v ceně dle článku 4 Smlouvy.

### 7.	Vlastnické právo

7.1 Vlastnické právo k čidlům přechází na Kupujícího okamžikem převzetí čidel Kupujícím, tj. okamžikem podpisu Předávacího protokolu Kupujícím.

7.2 Nebezpečí škody na čidlech přechází na Kupujícího okamžikem převzetí čidel Kupujícím, tj. okamžikem podpisu Předávacího protokolu Kupujícím.

7.3 Smluvní strany pro vyloučení případných pochybností výslovně sjednávají, že vlastníkem veškerých dat, které Kupující či jím pověřená třetí osoba vytvoří, je Kupující.

### 8.	Odpovědnost za vady, záruka za jakost

8.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za řádné dodání čidel a poskytnutí Služeb, konkrétně za to, že k okamžiku dodání čidel a poskytnutí Služeb (tj. k okamžiku podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami):

- čidla nebudou trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady materiálu, výrobní vady či vady technického zpracování čidel, o vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické, a budou plně odpovídat jejich specifikaci a vlastnostem dle této Smlouvy a dle účinných právních předpisů;

- čidla budou plně funkční, budou mít veškeré vlastnosti a funkcionality stanovené ve Smlouvě a v Dokumentaci; není-li určitá vlastnost čidel ve Smlouvě nebo v Dokumentaci výslovně uvedena, budou mít čidla vlastnosti obvyklé pro daný druh čidel;

- Služby budou poskytnuty řádně dle této Smlouvy s odbornou péčí, s přihlédnutím k zajištění účelu Smlouvy a k oprávněným zájmům Kupujícího.

  - Prodávající poskytuje na základě této Smlouvy Kupujícímu ve smyslu ust. § 2113 a násl. Občanského zákoníku u dodaných čidel a poskytnutých Služeb záruku za jakost v délce dvacet čtyři (24) kalendářních měsíců, ode dne podpisu Předávacího protokolu Kupujícím (dále jen „Záruční doba“).

  - Prodávající se zárukou za jakost zejména zavazuje, že po Záruční dobu budou dodaná čidla a poskytnuté Služby způsobilé k použití pro obvyklý účel, zachovají si specifikaci a vlastnosti stanovené ve Smlouvě, jinak obvyklé vlastnosti; budou plně funkční a bez faktických nebo právních vad.

  - Kupující je povinen reklamovat vadu čidel nebo Služeb, kterou měla čidla nebo Služby v okamžiku dodání Kupujícímu a/nebo vadu, která se vyskytla v průběhu Záruční doby bez zbytečného odkladu poté, kdy Kupující vadu zjistil. Kupující je povinen reklamovat vadu čidel a/nebo Služeb u Prodávajícího výhradně v písemné formě, a to v elektronické nebo listinné podobě.

  - Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1965, § 2103, § 2104, § 2111 a § 2112 Občanského zákoníku se nepoužijí.

  - V případě uplatnění reklamace se běh Záruční doby staví a Záruční doba počíná znovu běžet až ode dne převzetí bezvadných čidel nebo Služeb Kupujícím nebo ode dne, kdy Kupující a Prodávající vystaví písemné potvrzení o vyřízení reklamace jiným způsobem. Současně Prodávající na reklamovaná čidla či jejich část, jíž se vada týká, poskytne Kupujícímu dodatečnou šesti (6) měsíční záruční dobu, a to v rozsahu, ve kterém takto stanovená dodatečná záruční doba překročí Záruční dobu stanovenou v odst. 8.2 Smlouvy.

  - Jestliže je reklamovaná vada čidel odstranitelná opravou, je Kupující oprávněn:

- požadovat po Prodávajícím bezplatnou opravu čidel;

- požadovat po Prodávajícím bezplatné dodání nových čidel nebo chybějících čidel, pokud by uplatnění tohoto práva Kupujícího nebylo zjevně nepřiměřené povaze vady ve vztahu k Předmětu plnění;

- požadovat po Prodávajícím přiměřenou slevu z ceny uvedené v čl. 4 odst. 4.1

Smlouvy; nebo

- odstoupit od Smlouvy, pokud se jedná o opakující se odstranitelnou vadu či vady čidel, které omezují Kupujícího v užívání čidel.

Pokud Kupující odstupuje od Smlouvy z důvodu uvedeného pod písm. d) tohoto odstavce Smlouvy, má se za to, že tento důvod objektivně existuje, neprokáže-li Prodávající opak.

8.8 	Jestliže je reklamovaná vada čidel neodstranitelná opravou, je Kupující oprávněn:

- požadovat po Prodávajícím bezplatné dodání nových čidel nebo chybějících čidel;

- požadovat po Prodávajícím přiměřenou slevu z ceny uvedené v čl. 4 odst. 4.1

Smlouvy; nebo

- od Smlouvy odstoupit, pokud se tato vada týká čidel jako funkčního celku nebo většího množství jednotek či kusů dodávaných čidel. Větším množstvím vadných jednotek či kusů čidel ve smyslu předchozí věty se rozumí takové množství, které Kupujícímu způsobuje provozní obtíže, či které Kupujícího omezuje v užívání čidel.

Pokud Kupující odstupuje od Smlouvy z důvodů uvedených pod písm. c) tohoto odstavce Smlouvy, má se za to, že tyto důvody objektivně existují, neprokáže-li Prodávající opak.

8.9 	Jestliže je reklamovaná vada Služeb odstranitelná opravou, je Kupující oprávněn:

- požadovat po Prodávajícím bezplatné odstranění vad Služeb;

- požadovat po Prodávajícím bezplatné zcela nové poskytnutí Služby, pokud by uplatnění tohoto práva Kupujícího nebylo zjevně nepřiměřené povaze vady ve vztahu k předmětu plnění;

- požadovat po Prodávajícím přiměřenou slevu z ceny uvedené v čl. 4 odst. 4.1

Smlouvy; nebo

- odstoupit od Smlouvy, pokud se jedná o opakující se odstranitelnou vadu či vady Služby, které omezují Kupujícího v užívání části čidel určené pro pracoviště Kupujícího nacházející se v sídle Kupujícího.

Pokud Kupující odstupuje od Smlouvy z důvodu uvedeného pod písm. d) tohoto odstavce Smlouvy, má se za to, že tento důvod objektivně existuje, neprokáže-li Prodávající opak.

8.10 Jestliže je reklamovaná vada Služeb neodstranitelná, je Kupující oprávněn:

- požadovat po Prodávajícím bezplatné zcela nové poskytnutí Služeb;

- požadovat po Prodávajícím přiměřenou slevu z ceny uvedené v čl. 4 odst. 4.1

Smlouvy; nebo

- od Smlouvy odstoupit, pokud je vadou Služeb narušeno užívání části čidel určené pro pracoviště Kupujícího nacházející se v sídle Kupujícího jako funkčního celku a Kupující je v důsledku toho omezen v užívání této části čidel.

Pokud Kupující odstupuje od Smlouvy z důvodu uvedeného pod písm. c) tohoto odstavce Smlouvy, má se za to, že tento důvod objektivně existuje, neprokáže-li Prodávající opak.

8.11 Jestliže je reklamovaná vada čidel nebo Služeb vadou právní, je Kupující oprávněn:

- požadovat po Prodávajícím odstranění reklamované vady čidel nebo Služeb tak, aby mohl čidla nadále užívat a disponovat s nimi dle svého uvážení a nebyl v dispozici a užívání čidel omezen třetí osobou;

- požadovat po Prodávajícím přiměřenou slevu z ceny uvedené v čl. 4 odst. 4.1

Smlouvy; nebo

- od Smlouvy odstoupit.

  - Kupující sdělí Prodávajícímu volbu svého nároku dle čl. 8.7 až 8.11 Smlouvy při uplatnění reklamace čidel a/nebo Služeb. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na jiném způsobu řešení reklamace, než je stanoven v čl. 8.7 až 8.11 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2106 odst. 2 a 3, § 2107 Občanského zákoníku se nepoužije.

  - Prodávající je v případě reklamace ze strany Kupujícího povinen započít s vyřizováním reklamace bezodkladně. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bezodkladně, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace Kupujícím (nestanoví-li Kupující v konkrétním případě písemně, např. e-mailem, lhůtu delší). Prodávající je povinen písemně informovat Kupujícího o postupu vyřizování reklamace, kdykoli o to Kupující požádá.

  - Při vyřízení reklamace opravou čidel, dodáním nových nebo chybějících čidel, odstraněním vady Služeb nebo zcela novým poskytnutím Služeb je Prodávající povinen předat bezvadná čidla nebo poskytnout Služby ve lhůtě stanovené v odst. 8.13 Smlouvy.

  - Kupující je oprávněn převzetí čidel a/nebo Služeb odmítnout, pokud zjistí, že reklamované vady nebyly řádně odstraněny a/nebo reklamace nebyla řádně vyřízena. Pokud Kupující z uvedeného důvodu odmítne převzetí čidel nebo Služeb, je Kupující oprávněn:

- od Smlouvy odstoupit;

- požadovat přiměřenou slevu z ceny uvedené v čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy;

- nechat vadu odstranit na nebezpečí a účet Prodávajícího jinou způsobilou osobou, přičemž veškeré tím vzniklé náklady na odstranění vady, včetně dalších nákladů s tím souvisejících (např. doprava), uhradí Kupujícímu Prodávající bez zbytečného odkladu; nebo

- stanovit Prodávajícímu náhradní lhůtu k odstranění reklamovaných vad čidel a/nebo Služeb. V případě, že Prodávající neodstraní tyto vady čidel a/nebo Služeb ani v náhradní lhůtě stanovené Kupujícím, je Kupující dle svého rozhodnutí oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny uvedené v čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy.

  - Bez ohledu na znění odst. 8.7 až 8.15 Smlouvy je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit vždy, pokud reklamovaná vada čidel nebo Služeb představuje podstatné porušení Smlouvy Prodávajícím ve smyslu ust. § 2106 odst. 1 Občanského zákoníku.

  - Uplatní-li Kupující v souladu s výše uvedenými odstavci tohoto článku Smlouvy nárok na přiměřenou slevu z ceny uvedené v čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy, navrhne Kupující Prodávajícímu písemně výši slevy dle svého uvážení a Prodávající je povinen ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů od doručení návrhu na výši slevy tuto výši slevy písemně potvrdit nebo odmítnout. Pokud v uvedené lhůtě nebude výše slevy odmítnuta, Smluvní strany souhlasí s tím, aby byla poskytnuta sleva ve výši navrhnuté Kupujícím. V případě, že se Smluvní strany neshodnou na výši slevy z ceny uvedené v čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy, je Kupující oprávněn:

- od Smlouvy odstoupit;

- požadovat dodání náhradních čidel a/nebo bezplatné zcela nové poskytnutí Služby; nebo

- požadovat, aby výši slevy určil znalec vybraný Kupujícím ze seznamu znalců vedeného krajským soudem příslušným dle sídla Kupujícího. Kupující i Prodávající budou považovat znalcem stanovenou slevu za závaznou a neměnnou. Náklady na znalce nese Prodávající. Pro odstranění případných pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že pro případ určení výše slevy znalcem se ustanovení § 1749 odst. 1 Občanského zákoníku nepoužije.

  - Prodávající je povinen nahradit na dobu vyřizování reklamace vadné čidlo novým čidlem s odpovídající technickou specifikací a zajistit tak kontinuitu měření, a to v co nejkratší možné době. Po řádném vyřešení reklamace (oprava apod.) bude původní čidlo buď vráceno Kupujícímu a proběhne opětovná výměna a jeho zapojení do provozu, nebo bude v rámci řešení reklamace ponecháno nově instalované čidlo jako náhrada za čidlo nefunkční.

  - Uhradil-li Kupující cenu dle čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy před uplatněním reklamace vadných čidel a/nebo Služeb, může požadovat její vrácení do výše slevy nebo v případě odstoupení od Smlouvy její plnou výši, společně s úroky ve výši dle příslušných právních předpisů.

  - Nebyla-li do okamžiku uplatnění reklamace cena dle čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy uhrazena, Kupující není povinen tuto cenu uhradit až do vyřešení reklamace.

### 9.	Ochrana Důvěrných informací

9.1 Smluvní strany sjednávají, že veškeré skutečnosti jakkoli se týkající nebo související se Smluvními stranami a veškeré další skutečnosti, o nichž se dozví v souvislosti s touto Smlouvou, jsou Smluvními stranami považovány za důvěrné, aniž by bylo nutné tyto informace jednotlivě jako důvěrné výslovně označovat (dále jen „Důvěrné informace“). Důvěrnými informacemi jsou zejména obsah veškerých dokumentů, dokladů a podkladů, které za účelem splnění závazků dle této Smlouvy zpřístupní Kupující Prodávajícímu, a dále veškeré další informace, které za tímto účelem poskytne Kupující Prodávajícímu v jakékoli podobě a jakoukoli formou.

9.2 Smluvní strany se zavazují, že veškeré Důvěrné informace, které od sebe navzájem získají, budou použity výhradně pro účely řádného splnění závazků dle této Smlouvy a bude s nimi nakládáno jako s obchodním tajemstvím.

9.3 Přijímající Smluvní strana se zavazuje používat k ochraně Důvěrné informace před jejím neoprávněným užíváním, poskytnutím, zveřejněním nebo šířením přiměřené péče, avšak v žádném případě ne v menší míře, než je míra péče, kterou využívá k ochraně svých důvěrných informací, které jsou podobného významu.

9.4 Smluvní strany se zavazují, že Důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu. Přijímající Smluvní strana může poskytnout či zpřístupnit jakoukoli Důvěrnou informaci třetí straně, která nebyla adresátem Důvěrné informace, pouze po obdržení písemného souhlasu sdělující Smluvní strany.

9.5 Každá ze Smluvních stran se zavazuje vynaložit maximální úsilí, aby tajnost Důvěrných informací druhé Smluvní strany byla důsledně dodržována jejími zaměstnanci i osobami, které v souladu s touto Smlouvou k plnění účelu spolupráce použije. Použije-li některá ze Smluvních stran k plnění třetí osoby, je oprávněna zpřístupnit jí Důvěrné informace získané od druhé Smluvní strany pouze v rozsahu nezbytně nutném pro jí poskytované plnění a je rovněž povinna zavázat třetí osobu povinností zachování Důvěrných informací v rozsahu dle této Smlouvy. Za porušení povinností třetí osobou odpovídá Smluvní strana, která jí Důvěrné informace zpřístupnila.

9.6 	Povinnost plnit ustanovení tohoto článku Smlouvy se nevztahuje na informace, které:

- je Smluvní strana povinna sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti;

- byly písemným souhlasem poskytující Smluvní strany zproštěny těchto omezení;

- jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem zanedbání povinnosti jedné ze Smluvních stran;

- příjemce je zná dříve, než je sdělí Smluvní strana;

- jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem na základě zákona;

- je Kupující povinen poskytnout svému zakladateli;

- je Kupující povinen poskytnout jakékoli třetí osobě.

  - Povinnost ochrany Důvěrných informací trvá bez ohledu na ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy, a to až do doby, kdy se Důvěrné informace stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti Smluvní strany.

  - Prodávající je povinen nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů po ukončení účinnosti této Smlouvy jemu písemně předané Důvěrné informace, dle formy zachycení těchto písemných informací a dle dohody s Kupujícím Kupujícímu vrátit nebo je prokazatelně zničit. O vrácení či zničení dle tohoto odstavce Smlouvy musí být sepsán protokol, který musí být podepsán oprávněnými osobami obou Smluvních stran.

### 10. Zpracování osobních údajů

10.1 Pokud řádné poskytování Předmětu plnění dle této Smlouvy vyžaduje zpracování osobních údajů zaměstnanců Kupujícího, budou osobní údaje zaměstnanců Kupujícího Prodávajícím zpracovány v následujícím rozsahu:

- jméno a příjmení, titul;

- telefonní číslo;

- e-mailová adresa.

  - Zpracování osobních údajů je definováno příslušnou právní úpravou, přičemž se jedná zejména o jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování Předmětu plnění dle této Smlouvy.

  - Osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování Předmětu plnění dle této Smlouvy. Ukončením této Smlouvy nezanikají povinnosti Prodávajícího týkající se bezpečnosti a ochrany osobních údajů až do okamžiku jejich protokolární úplné likvidace či protokolárního předání jinému zpracovateli.

  - Smluvní strany se dohodly, že Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů spojených se zpracováním osobních údajů či s plněním povinností vyplývajících z příslušné právní úpravy.

  - Kupující prohlašuje, že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování.

  - Kupující je povinen přijmout vhodná opatření na to, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) ve spojení s právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů.

  - Prodávající je při plnění této povinnosti povinen:

- zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Kupujícího;

- zohledňovat povahu zpracování osobních údajů a být Kupujícímu nápomocen pro splnění povinnosti Kupujícího reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu Nařízení;

- zajistit, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Kupujícím stanoveném.

  - Prodávající je při plnění této povinnosti oprávněn v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy zapojit do zpracování i další případné zpracovatele, avšak pouze s výslovným písemným souhlasem Kupujícího.

  - Smluvní strany jsou povinny:

- zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistily a byly schopny kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením a právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat;

- vést a průběžné revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení;

- řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;

- navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění dle tohoto článku Smlouvy;

- zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení této Smlouvy;

- postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení a právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti nezbytnou součinnost.

### 11. Další práva a povinnosti Smluvních stran

11.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné provedení Předmětu plnění dle této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat bezodkladně druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné provedení Předmětu plnění dle této Smlouvy. V případě prokazatelného prodlení povinné Smluvní strany s poskytnutím součinnosti není oprávněná Smluvní strana v prodlení s plněním svých závazků podle Smlouvy a veškeré lhůty se o prokazatelné prodlení povinné Smluvní strany prodlužují.

11.2 Kupující se zavazuje:

a) vyjadřovat se k návrhům na další postup, bude-li to nezbytné pro řádné provedení Předmětu plnění a umožnit Prodávajícímu bezodkladně po uzavření Smlouvy přístup ke všem informacím a podkladům nezbytným pro realizaci Předmětu plnění;

b) umožnit pracovníkům Prodávajícího vstup do míst plnění v pracovní dny v době od 8:00 do 17:00 hodin; za tímto účelem je Prodávající povinen seznámit své pracovníky se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními Kupujícího a dále zvláštními předpisy platnými pro příslušné pracoviště Kupujícího, byl-li s nimi Kupujícím seznámen.

11.3 Prodávající se zavazuje postupovat při realizaci Předmětu plnění v profesionální kvalitě a s odbornou péčí.

#### 11.4 Realizační tým

11.4.1 Prodávající je povinen zajistit kontinuitu svých pracovníků podílejících se na plnění předmětu této Smlouvy uvedených v Příloze č. 7 Smlouvy (dále jen „Realizační tým“) v průběhu plnění předmětu Smlouvy a zejména určit osoby odpovědné za plnění předmětu Smlouvy.

11.4.2 Kupující si vyhrazuje právo písemně požádat Prodávajícího o výměnu člena Realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s Kupujícím. Pokud Kupující požádá o výměnu člena Realizačního týmu, není Prodávající oprávněn plnit prostřednictvím osoby, o jejíž výměnu Kupující požádal, své závazky.

11.4.3 Bude-li ze závažných důvodů vzniklých na straně Prodávajícího nutné nahradit kteréhokoliv člena Realizačního týmu nebo využije-li Kupující svého práva požádat Prodávajícího o výměnu člena Realizačního týmu, bude po předchozím schválení Kupujícím nahrazen novým členem Realizačního týmu, a to do deseti (10) pracovních dní od oznámení důvodů pro nahrazení Kupujícímu / doručení žádosti o výměnu člena Realizačního týmu Prodávajícímu. Prodávající je povinen zajistit, aby nový člen Realizačního týmu byl řádně a prokazatelně proškolen v oblasti bezpečnosti dat a informací. Prodávající je povinen doložit Kupujícímu splnění kvalifikačních požadavků týkajících se nového člena Realizačního týmu před schválením této změny Kupujícím, a to stejnou formou, jaká byla vyžadována ve Veřejné zakázce.

11.4.4 Smluvní strany pro vyloučení případných pochybností sjednávají, že v případě nahrazení člena Realizačního týmu novým členem není nutné k této Smlouvě uzavírat dodatek.

11.5 Prodávající zaručuje Kupujícímu, že v software ani jakékoli jeho části není a nebude zabudován škodlivý kód (tzv. backdoor) umožňující neoprávněně a bez vědomí Kupujícího zasahovat do software na dálku a ovládat jej. V opačném případě Prodávající odpovídá Kupujícímu za veškerou újmu vzniklou v souvislosti s porušením této povinnosti.

11.6 Prodávající je dále povinen:

- dodržovat při realizaci Předmětu plnění veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Předmětu plnění a týkají se činnosti Prodávajícího, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů Prodávajícím vznikne škoda, nese náklady Prodávající;

- bez zbytečného odkladu písemně informovat Kupujícího o skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na plnění Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Prodávající zjistí, že by nastat mohla;

- účastnit se na základě písemné pozvánky Kupujícího všech jednání týkajících se předmětu Smlouvy. Odměna za účast Prodávajícího na jednáních dle tohoto odstavce Smlouvy, jakož i veškeré náklady Prodávajícího spojené s účastí na těchto jednáních, jsou plně zahrnuty v ceně dle článku 4 Smlouvy.

  - Kupující je oprávněn provádět kdykoli kontrolu plnění Předmětu plnění a Prodávající se zavazuje vytvořit mu k tomu podmínky, přičemž případné náklady nese Prodávající.

  - Zjistí-li Prodávající při realizaci Předmětu plnění překážky bránící jeho řádnému provedení, je povinen to bez zbytečného odkladu písemně oznámit Kupujícímu a navrhnout mu další postup.

  - Prodávající se zavazuje nepoužít ve svých dokumentech jakýkoliv odkaz na název Kupujícího nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl, byť i nepřímo, vést k identifikaci Kupujícího, bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.

  - Prodávající není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího na třetí osoby.

  - Prodávající je oprávněn pověřit plněním závazků plynoucích ze Smlouvy jiné třetí osoby (poddodavatele), nebo takové třetí osoby (poddodavatele) změnit, uvedl-li je již ve své nabídce ve Veřejné zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Pokud se jedná o takové třetí osoby (poddodavatele), kterými Prodávající prokazoval kvalifikaci, tak musí tato nová třetí osoba (poddodavatel) splňovat kvalifikační předpoklady minimálně v rozsahu stanoveném ve Veřejné zakázce. Pokud byla tato třetí osoba (poddodavatel) taktéž součástí hodnocení nabídek ve Veřejné zakázce, tak musí taktéž splňovat kvalifikační předpoklady minimálně v takovém rozsahu, v jakém byly započteny do tohoto hodnocení nabídek ve Veřejné zakázce u původní třetí osoby (poddodavatele). Prodávající je povinen splnění náležitostí dle předchozí věty doložit před odsouhlasením této změny Kupujícím, a to stejnou formou, jaká byla vyžadována ve Veřejné zakázce. Udělí-li Kupující s využitím nebo změnou třetí osoby (poddodavatele) souhlas, je Prodávající povinen zavázat poddodavatele k zachování Důvěrných informací a k ochraně osobních údajů ve smyslu článku 9 a článku 10 této Smlouvy ve stejném rozsahu, v jakém je k této povinnosti zavázán sám. Prodávající odpovídá za své poddodavatele jako za plnění vlastní, včetně odpovědnosti za způsobenou újmu.

  - Prodávající se zavazuje provést na vlastní náklady likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění předmětu této Smlouvy.

  - Jestliže vznikne na straně Prodávajícího nemožnost plnění ve smyslu § 2006 Občanského zákoníku, Prodávající písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti a její příčině Kupujícího. Pokud není jinak stanoveno písemně Kupujícím, bude Prodávající pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde není možné plnit. Pokud by podmínky nemožnosti plnění trvaly déle než třicet (30) kalendářních dnů, je Kupující oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

  - Brání-li některé ze Smluvních stran v plnění povinností ze Smlouvy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, prodlužují se o dobu, po kterou trvá překážka, lhůty pro plnění povinností stanovených Smluvním stranám Smlouvou. Prodávající je povinen o vzniku a zániku takové překážky Kupujícího neprodleně informovat a tuto překážku Kupujícímu doložit. Jakmile překážka přestane působit, zavazuje se Prodávající vyvinout maximální úsilí vedoucí k naplnění účelu Smlouvy a zavazuje se zajistit splnění povinností ze Smlouvy bez zbytečného odkladu.

  - Smluvní strany se zavazují vzájemně se písemně informovat o případných změnách právní formy, změně bankovního spojení, zrušení registrace k DPH, a dalších významných skutečností rozhodných pro plnění ze Smlouvy, a to bezodkladně po uskutečnění takovéto změny.

### 12. Vzájemná komunikace Smluvních stran a kontaktní osoby

12.1 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami je činěna písemně, není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, a to v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím doporučené pošty, e-mailu či datové schránky. Pro operativní komunikaci je možné využít též telefonického nebo osobního kontaktu, nicméně následně musí dojít k potvrzení ústního ujednání písemnou formou.

12.2 Veškerá oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují ke Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě Smlouvy a která mají či mohou mít jakýkoliv účinek na trvání, změnu či ukončení této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé Smluvní straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nebo datovou zprávou prostřednictvím datové schránky, není-li Smlouvou stanoveno nebo mezi Smluvními stranami pro konkrétní případy písemně dohodnuto jinak.

12.3 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou Smluvní stranu prokazatelně písemně informovat nejpozději do pěti (5) pracovních dnů.

12.4 Kontaktní osoby Kupujícího a Prodávajícího pro účely této Smlouvy jsou následující:

Za Kupujícího: 	jméno a příjmení: 	xxx

tel.: 	+420 xxx

e-mail:	xxx

Za Prodávajícího: 	jméno a příjmení: 	xxx

tel.: +420 xxx

e-mail: xxx

Smluvní strany pro vyloučení případných nejasností sjednávají, že kontaktní osoby Prodávajícího a Kupujícího jsou oprávněny zejména podepsat Předávací protokol a Akceptační protokoly Konzultačních služeb, a vznášet požadavky a připomínky v rámci realizace Předmětu plnění.

12.5 Obě Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit kontaktní osoby uvedené v odst. 12.4 Smlouvy bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě, přičemž změna je účinná doručením písemného oznámení o takové změně druhé Smluvní straně. Po dobu své nepřítomnosti je kontaktní osoba oprávněna pověřit jinou osobu disponující stejnou nebo vyšší kvalifikaci.

### 13. Compliance ujednání

13.1 Pro případ, že Prodávající je fyzická osoba: Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání nemohlo vzbudit důvodné podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu, a to ani takového, který by mohl být přičitatelný Kupujícímu podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

13.2 Pro případ, že Prodávající je právnická osoba: Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání nemohlo vzbudit důvodné podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu přičitatelného jedné nebo oběma Smluvním stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

13.3 Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

13.4 Smluvní strany se zavazují, že:

- neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného;

- úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného.

Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.

  - Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení.

  - V případě, že je zahájeno trestní stíhání Prodávajícího, zavazuje se Prodávající o tomto bez zbytečného odkladu Kupujícího písemně informovat.

### 14. Odpovědnost za škodu a sankční ujednání

14.1 Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou při plnění závazků ze Smlouvy v důsledku porušení povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či vyplývajících ze Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

14.2 Prodávající odpovídá za škodu, kterou způsobil Kupujícímu v souvislosti s plněním Smlouvy nedodržením nebo porušením svých povinností vyplývajících ze Smlouvy. Odpovědnost za škodu způsobenou porušením smluvní povinnosti se řídí ustanovením § 2913 a násl. Občanského zákoníku.

14.3 V případě prodlení Prodávajícího s dodávkou čidel a poskytnutím Služeb ve lhůtě stanovené v čl. 2 odst. 2.4 Smlouvy z důvodů spočívajících výlučně na straně Prodávajícího, je Kupující oprávněn požadovat a Prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny uvedené v čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení.

14.4 V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním záruční vady ve lhůtě uvedené v čl. 8 odst. 8.13 Smlouvy je Kupující oprávněn požadovat a Prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení.

14.5 V případě prodlení Prodávajícího s poskytnutím Konzultačních služeb v termínu dle Požadavku je Kupující oprávněn požadovat a Prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení.

14.6 V každém jednotlivém případě porušení závazku Prodávajícího k ochraně Důvěrných informací dle článku 9 této Smlouvy je Kupující oprávněn požadovat a Prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

14.7 V každém jednotlivém případě porušení povinnosti Prodávajícího při zpracování osobních údajů dle článku 10 této Smlouvy je Kupující oprávněn požadovat a Prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

14.8 V případě nedodržení lhůty splatnosti faktury, kterou od Prodávajícího převzal Kupující k úhradě, se Kupující zavazuje uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, v platném znění.

14.9 Vyúčtování smluvní pokuty / úroků z prodlení – penalizační faktura, musí být druhé Smluvní straně zasláno doporučeně s dodejkou nebo datovou zprávou prostřednictvím datové schránky. Smluvní pokuta / úroky z prodlení jsou splatné ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení penalizační faktury povinné Smluvní straně. Úhrada smluvní pokuty / úroků z prodlení se provádí bankovním převodem na účet oprávněné Smluvní strany uvedený v penalizační faktuře. Částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání ve prospěch účtu oprávněné Smluvní strany.

14.10 Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Kupujícího na náhradu vzniklé újmy v celém rozsahu způsobené újmy.

14.11 Kupující je v případě uplatnění smluvní pokuty vůči Prodávajícímu dle této Smlouvy v případě neuhrazení smluvní pokuty ze strany Prodávajícího oprávněn využít institut započtení vzájemných pohledávek.

### 15. Ustanovení o vzniku a ukončení Smlouvy

16.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Kupující.

16.2 Tato Smlouva se v části týkající se poskytování Konzultačních služeb a služeb, které jsou součástí dodávky čidel podle čl. 1 odst. 1.2 Smlouvy, uzavírá na dobu do uplynutí šesti (6) měsíců ode dne podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami.

16.3 Tuto Smlouvu lze předčasně ukončit:

- písemnou dohodou Smluvních stran; nebo

- jednostranným odstoupením z důvodů stanovených právními předpisy nebo touto Smlouvou, nebo v případě podstatného porušení Smlouvy.

16.4 Za podstatné porušení smluvních povinností Prodávajícího, za kterých může Kupující od této Smlouvy odstoupit, se, kromě případů uvedených výše v této Smlouvě, považuje zejména:

- prodlení Prodávajícího s dodáním čidel a/nebo poskytnutím Služeb ve lhůtě stanovené v čl. 2 odst. 2.4 Smlouvy delší než třicet (30) kalendářních dní;

- prodlení Prodávajícího s poskytnutím Konzultačních služeb delší než třicet (30) kalendářních dní;

- opakované, tj. nejméně 2 x, bránění Kupujícímu v provádění kontrol plnění

Předmětu plnění nebo jeho části;

- opakované, tj. nejméně 2 x, nebo hrubé porušení pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiných bezpečnostních předpisů a pravidel Prodávajícím nebo jeho poddodavatelem v místech plnění;

- porušení ochrany Důvěrných informací a/nebo porušení povinnosti při zpracování osobních údajů;

- porušení povinnosti poskytnout Kupujícímu licence a oprávnění v rozsahu dle této Smlouvy.

16.5 Kupující je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- je-li Prodávající v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

- byl-li Prodávající pravomocně odsouzen pro trestný čin.

  - Za podstatné porušení smluvních povinností Kupujícím, za kterých může Prodávající od této Smlouvy odstoupit, se považuje prodlení Kupujícího s úhradou faktury delší než třicet (30) kalendářních dní.

  - Odstupuje-li od Smlouvy kterákoliv ze Smluvních stran, oznámí písemně tuto skutečnost druhé Smluvní straně, a to nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů ode dne, kdy se tato Smluvní strana o důvodech zakládajících možnost odstoupení od této Smlouvy dozvěděla. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

  - Odstoupení od této Smlouvy ze strany Kupujícího není spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Kupujícího.

  - Plnění řádně poskytnutá ke dni ukončení Smlouvy odstoupením nebo dohodou si Smluvní strany nebudou vracet, nebude-li v konkrétním případě Smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě sjednání vracení plnění jsou Smluvní strany povinny vzájemnou dohodou písemně vypořádat dosavadní přijaté smluvní plnění nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dnů od zániku této Smlouvy.

15.1 Ukončením účinnosti Smlouvy nebo její části nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvní pokuty, záruky, náhrady újmy a jiných nároků a jiné přetrvávající závazky.

### 16. Závěrečná ustanovení

17.1 Právní vztahy výslovně Smlouvou neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména relevantními ustanoveními Občanského zákoníku.

17.2. Prodávající prohlašuje a potvrzuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

17.3 Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 1794 odst. 2 Občanského zákoníku ujednaly, že se Prodávající výslovně vzdává jeho práva ve smyslu ustanovení § 1793 Občanského zákoníku a souhlasí s cenou tak, jak byla Smluvními stranami sjednána výše v této Smlouvě.

17.4 Všechny spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu s ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud příslušný dle místa sídla Kupujícího.

17.5 Pokud jakákoliv ustanovení nebo jakékoliv části ustanovení Smlouvy budou považovány za neplatné nebo nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost nebo nevymahatelnost za následek neplatnost nebo nevymahatelnost celé Smlouvy, ale celá Smlouva se bude vykládat tak, jako kdyby neobsahovala příslušná neplatná nebo nevymahatelná ustanovení nebo části ustanovení a práva a povinnosti Smluvních stran se budou vykládat přiměřeně. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.

17.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedověděl. Smluvní strany tímto výslovně vylučují ustanovení § 573 Občanského zákoníku.

17.7 Smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž změna Smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak změna Smlouvy bude účinná ke dni uzavření takovéto dohody. Podstatná změna textu této Smlouvy nebo změna, která by nebyla připuštěna Zákonem o zadávání veřejných zakázek, je vyloučena.

17.8 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána oběma zástupci Smluvních stran zaručeným elektronickým podpisem.

17.9 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Typy a množství čidel

Příloha č. 2 – Funkční požadavky

Příloha č. 3 – Nefunkční požadavky

Příloha č. 4 – Seznam regionálních poboček Kupujícího

Příloha č. 5 – Vzor Předávacího protokolu

Příloha č. 6 – Vzor Akceptačního protokolu Konzultačních služeb

Příloha č. 7 – Realizační tým

17.10 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.

V Praze dne: Dle elektronického podpisu 	V Praze dne: Dle elektronického podpisu

__________________________________ 	__________________________________

Xxx						 	xxx

MICRORISC s.r.o.

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

Příloha č. 1

| Položka | Druh čidla | Počet kusů | Výrobce/Označení/Typ čidla |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Otřesová čidla pro monitoring obsazenosti kancelářských židlí | 200 | IQD-SE01-10VT |
| 2. | Stolní senzor pro monitoring obsazenosti pracovního místa | 60 | POC-PIR02-01S |
| 3. | Radar, světelná závora případně jiné čidlo pro monitoring pohybu osob daným místem | 15 | POC-CNT01-01C |
| 4a | Čidlo pro měření teploty vzduchu | 5* | IQD-SE03-02TH |
| 4b. | Čidlo pro měření relativní vlhkosti vzduchu |  |  |
| 5. | Čidlo pro měření teploty s externím teplotním senzorem | 5 | IQD-SE03-03T |
| 6. | Čidlo pro měření elektrických veličin | 13 | IQD-SW10-03AC-IP65 |
| 7. | Čidlo detekce svícení umělého osvětlení | 7 | IQD-SE01-10LT |
| 8. | Čidlo přítomnosti osob | 9 | POC-PIR01-01 |
| 9. | Dveřní kontakty | 13 | IQD-SE01-10RT |
| 10. | Záplavové čidlo (detekční kabel) | 5 | IQD-SE03-05 (původní název IQD-SE07-01FL) |
| 11. | Kouřové čidlo | 3 | CHOR-IQ |
| 12. | IQRF brána (kanceláře) | 4 | IQD-GW-02W |
| 13. | IQRF repeater (kanceláře) | 18 | IQD-REP02-W1D |
| 14. | IQRF brána (serverovny) | 4 | IQD-GW-02W |
| 15. | IQRF repeater (serverovny) | 4 | IQD-REP02-W1D |

# 1. Obsah

1. Obsah	1

2. Účel dokumentu	2

3. Funkční požadavky	2

3.1.  Instalace čidel	2

3.2.  Technické provedení čidel	3

3.3.  Kalibrace čidel	4

3.4.  Napájení čidel a ostatních prvků IoT sítě	4

3.5.  Výměna baterií a čidel	4

3.6.  Rozsah, odchylka a rozlišení měření	5

3.7.  Interval měření	5

3.8.  Kontrola provozu čidel	5

3.9.  Technická dokumentace	5

3.10.  IoT síť	6

4. Další zpracování dat a vizualizační software	7

# 2. Účel dokumentu

Dokument shrnuje požadovaný funkční rozsah veřejné zakázky „Optimalizace využití kancelářských prostor a monitoring v regionech“ pro státní podnik Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. (dále jen „NAKIT“ nebo „Zadavatel“).

Dodávka je rozdělena na dvě technické části:

- Dodávka čidel pro měření obsazenosti kancelářských prostor a zasedacích místností v centrální budově (Kodaňská ul., Praha) NAKIT (pohybová čidla, čidla pro přítomnost osob v místnosti nebo na pracovním místě).

- Dodávka čidel pro měření požadovaných veličin v technických místnostech v regionálních pobočkách NAKIT (teplota, relativní vlhkost, detekce umělého osvětlení, přítomnost osob v místnosti, otevření / zavření dveří, měření elektrických veličin, indikace požáru, indikace záplavy).

Ve většině případů jsou funkční požadavky platné pro obě části dodávky. Pokud je některý z požadavků platný pouze pro jednu část dodávky, je tento fakt uveden v textu konkrétního požadavku.

# 3. Funkční požadavky

Tato část dokumentace definuje funkční požadavky na čidla, která budou zakoupena do vlastnictví Zadavatele. Požadavky kladené na jednotlivá čidla jsou dále také rozpracovány v Přílohách č. 2A a 2B této zadávací dokumentace. Seznámení se s touto přílohou je klíčové pro pochopení funkčních požadavků Zadavatele na dodaná čidla.

Jejich instalace a obsluha bude řešena prostřednictvím spolupráce mezi zaměstnanci Dodavatele a Zadavatele. Součástí plnění Dodavatele je také zaškolení zaměstnanců Zadavatele tak, aby mohli s čidly samostatně pracovat, administrovat je, připojovat je do sítě, zajistit měření hodnot a následně vizualizovat naměřené hodnoty do reportů. Dodavatel tedy zahrne do celkové ceny zakázky i příslušná školení, poplatky za přenos dat, případně připojení čidel do IoT sítě a případně další (dále nespecifikované) poplatky a náklady nutné k provozování čidel.

## 3.1.  Instalace čidel

##### 3.1.1. Instalace čidel do vybraných místností

Jednotlivá čidla musí být provedena tak, aby bylo možno zvolit neinvazivní způsob jejich instalace. Čidla mohou být připevněna např. přilepením na stěnu nebo vnitřní vybavení místnosti (stoly, skříně atd.) pomocí oboustranné lepící pásky.

Zadavatel požaduje, aby čidlo bylo pevně připevněno k plochám nábytku a byla tak částečně znesnadněna manipulace s čidly cizími osobami (podle způsobu zajištění instalace). Volné položení v prostoru by mělo být v maximálním množství případů eliminováno.

Při instalaci čidel v žádném případě nesmí dojít k zásahu do elektroinstalace v místnosti/objektu.

Čidla mohou být koncepčně řešena tak, aby k jejich napájení sloužila elektrická síť v budově, ale není dovolen zásah do vlastních rozvodů a instalací elektro.

Zadavatel požaduje, aby pro monitoring obsazenosti jednotlivých míst v kancelářských prostorách byla využita čidla měřící prostor pod stolem u každého pracovního místa, případně každého místa u stolu v zasedacích místnostech.

Instalace čidel určených pro technické místnosti by měla být možná ve vertikální i horizontální poloze (bez vlivu na funkčnost a výsledky měření), aby se mohl Zadavatel rozhodnout pro optimální polohu instalovaných čidel v místě měření (připevnění do rack, přímo na výdechy u klimatizační jednotky atd.).

Dodavatel provede instalaci všech čidel na adrese Kodaňská 1441/46, Praha 10, PSČ 101 00 (technická část A – viz kapitola 2 tohoto dokumentu) za přítomnosti určené osoby Zadavatele. Instalaci čidel v technických místnostech ve vybraných regionech (technická část B – viz kapitola 2 tohoto dokumentu) provedou zaměstnanci Zadavatele po předešlém zaškolení ze strany Dodavatele.

Součástí dodávky bude i instalační materiál (např. oboustranná lepicí páska apod.) pro neinvazivní instalaci, v takovém množství, aby byla umožněna instalace všech dodaných čidel neinvazivním způsobem.

## 3.2. Technické provedení čidel

Design čidel by měl primárně vyhovovat nárokům, které jsou kladeny na jejich funkci a instalaci.

Požadavky na technické provedení čidel se mohou lišit v závislosti na účelu použití – kancelářské prostory nebo technické místnosti/serverovny (viz Přílohy č. 2A a 2B).

Čidla určená do technických místností/serveroven, musí svými technickými parametry (velikost, rozsah měření atd.) odpovídat použití v těchto provozech (viz Přílohy č. 2A a 2B).

Všechna dodaná čidla jsou určena pro instalaci v interiéru budov a tomu by měla odpovídat jejich odolnost vůči vlhkosti a prašnosti prostředí. Viz také detailní požadavky v Příloze č. 2A a 2B. Dodaná čidla musí splňovat minimální požadavek na stupeň krytí, a to v následujících stupních:

-	min. IP32 čidla pro měření elektrických veličin, čidla záplavy a požáru, -	min. IP20 všechna ostatní čidla.

V případě měření v technických místnostech je žádoucí, ale nikoli nutné, využití sdruženého měření několika veličin v rámci jednoho čidla. Pokud Dodavatel takovými čidly disponuje, nabídne je v rámci své nabídky v tomto výběrovém řízení. Cílem je redukovat počet instalovaných čidel, pokud to nebude mít negativní vliv na výsledky vlastního měření.

Nabídnutá čidlo mohou hardwarově disponovat měřením dalších veličin, které nejsou v zadání požadovány. Nabídka takových čidel nebude důvodem pro negativního hodnocení nebo dokonce vyřazení Uchazeče z hodnocení. Nicméně bude takové řešení porovnáváno v rámci jediného hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší celková nabídnutá cena.

Dodavatel musí garantovat bezpečný provoz instalovaných čidel doložením prohlášení o shodě.

## 3.3.  Kalibrace čidel

Dodavatel musí dodat certifikát o provedení kalibrace dodaných čidel nebo alespoň prohlášení o dodržení požadavků na odchylku měření (viz 3.6 Rozsah, odchylka a rozlišení měření).

V případě, že v době trvání projektu dojde ke zvýšení deklarované odchylky měření, zajistí Dodavatel překalibrování čidel na vlastní náklady.

Zadavatel požaduje, aby všechna odpovídající čidla dodaná v rámci tohoto projektu, byla kalibrována stejným způsobem, na stejnou citlivost měření apod.

## 3.4.  Napájení čidel a ostatních prvků IoT sítě

Pro měření v kancelářských prostorách je Zadavatelem požadováno, aby čidla byla napájena pomocí baterií. Bateriové napájení může být provedeno pomocí vyměnitelných nebo integrovaných nevyměnitelných baterií.

Pro měření v technických místnostech je mimo výše zmíněných variant bateriového napájení, možné napájet čidla i ze sítě (220 V, 50 Hz, nutné dodat s vidlicí typu E nebo F). Zadavatelem jsou, ale i v tomto případě jednoznačně upřednostňována bateriová čidla.

Pro napájení komunikačních bran, případně ostatních řídících prvků nutných pro chod IoT technologie, které lze realizovat pouze pomocí napájení ze sítě, je alternativně možné využít napájení pomocí datového síťového kabelu (PoE).

## 3.5.  Výměna baterií a čidel

Pokud je čidlo napájeno pomocí baterie, Zadavatel požaduje, aby každé čidlo bylo vybaveno indikací stavu baterie. Ideálně pomocí odesílání hodnot veličin definujících stav baterií a jejich následným zobrazením ve vizualizačním softwaru, případně zobrazením v uživatelském rozhraní aplikace.

Dodavatel je povinen garantovat životnost baterií po dobu minimálně 6 měsíců od data převzetí dodávky Zadavatelem. Pokud dojde v průběhu 6 měsíců od data převzetí dodávky Zadavatelem ke snížení kapacity baterie na hodnotu, která znemožňuje provoz čidla, je dodavatel povinen vyměnit zdroj napájení (v případě vyměnitelných baterií) nebo celé čidlo (v případě nevyměnitelných baterií).

Součástí dodávky čidel a ceny budou i náhradní baterie v počtu 5 kusů od každého typu použitých baterií. Důvodem je možnost okamžité výměny baterie v případě potřeby přímo odpovědným zaměstnancem Zadavatele.

## 3.6. Rozsah, odchylka a rozlišení měření

Dodavatel je povinen dodat čidla, která umožňují měřit veličiny v minimálním rozsahu požadovaném Zadavatelem. Dodavatel také musí zajistit požadovanou odchylku a rozlišení měření.

Požadavky na rozsah, odchylku a rozlišení měření jsou závislé na měřených veličinách. Konkrétní požadavky pro jednotlivé veličiny jsou uvedeny v Přílohách č. 2A a 2B.

V případě měření obsazenosti kancelářských prostor jsou obecné požadavky na rozlišení měření takové, aby bylo možné relevantně monitorovat obsazení jednotlivých pracovních míst na denní bázi.

## 3.7.  Interval měření

Sledované veličiny budou měřeny v pravidelných intervalech, které jsou definovány v Přílohách č.2A a 2B. Interval měření uvedený v těchto přílohách musí být Dodavatelem dodržen, stejně jako požadavek na uživatelskou změnu intervalu měření v uvedeném rozpětí.

## 3.8. Kontrola provozu čidel

Čidla budou dodána s nezbytným SW příslušenstvím (respektive řešením, lze i online), které je nutné pro zapojení čidel do sítě a které bude poskytovat základní monitoring a informace o typu instalovaných čidel, místu instalace, aktuálním stavu baterie (viz kapitola 3.5) a kvalitě signálu. Tento SW umožní přístup na uživatelské úrovni, kterou bude oprávněn a schopen (po zaškolení) realizovat vybraný zaměstnanec Zadavatele.

## 3.9.  Technická dokumentace

Součástí dodávky čidel bude i technická dokumentace v tomto rozsahu:

- technický list,

- návod k použití,

- instalační manuál,

- prohlášení o shodě,

- kalibrační certifikát (nepovinně).

Dodavatel předá také dokument s návodem na zprovoznění dodávaného řešení. Ideálně ve formě bodů, které budou stručně popisovat jednotlivé kroky v takové posloupnosti, která povede ke zprovoznění řešení v plném funkčním rozsahu, tedy od aktivace čidel, přes jejich připojení do sítě, přes sběr dat, až po jejich zobrazení ve vizualizačním SW (viz kapitola 4).

## 3.10. 	IoT síť

##### 3.10.1. 	Architektura řešení

Součástí dokumentace popisující technické řešení, kterou vypracuje Dodavatel, musí být i konkrétní schéma s návrhem architektury IoT sítě pro dané řešení. Návrh by měl především obsahovat seznam potřebných portů pro komunikaci (komunikační matici) s popisem a vysvětlivkami.

##### 3.10.2. 	Pokrytí signálem

Dodavatel je povinen zajistit takové technické řešení pro měření v kancelářských prostorách, na adrese Kodaňská 1441/46, 101 00, Praha 10, které pokryje všechny vybrané místností signálem v dostatečné kvalitě, tak aby byl zaručen bezproblémový sběr dat ze všech instalovaných čidel. Pokud to situace na výše zmíněné adrese vyžaduje, musí pro pokrytí vybraných místností instalovat více IoT brán (gateway), případně zesilovačů signálu, které umožní plnohodnotný přenos dat například do sítě mimo budovu apod.

V případě měření v technických místnostech/serverovnách je nutné pokrýt signálem v každém objektu pouze jednu vybranou místnost.

Pro účely posouzení pokrytí signálem, a také pro posouzení náročnosti instalace čidel, poskytuje Zadavatel zjednodušené půdorysy jednotlivých podlaží, ve kterých se nachází nájemní prostory NAKIT viz příloha 2C.

##### 3.10.3. 	Provoz čidel v IoT siti

Čidla musí být dodána v takovém provozním nastavení, aby po vytvoření IoT sítě a následné aktivaci čidel došlo k automatickému připojení čidel do sítě, sběru dat a jejich odesílání na server. Respektive, aby po spuštění čidel došlo k automatickému připojení k veřejné síti apod.

##### 3.10.4. 	Internetové připojení

Všechny lokality, kde budou čidla instalována disponují připojením k internetu, které si zajišťuje NAKIT. Toto internetové připojení může být / bude k dispozici pro případné využití v rámci tohoto projektu, pro zajištění komunikace čidel. O přesném požadavku pro připojení k internetu informuje Dodavatel ve své cenové nabídce.

##### 3.10.5. 	Ukládání dat

Všechna měřená data musí být bezpodmínečně ukládána pouze na lokální servery společnosti NAKIT (on-premise řešení), případně na cloud společnosti NAKIT. K tomu poskytne Zadavatel patřičnou součinnost při implementaci projektu.

##### 3.10.6. 	Komunikační protokol

Pro komunikaci v rámci IoT sítě je Zadavatelem vyžadován otevřený komunikační protokol, např. MQTT, případně obdobné standardizované otevřené komunikační protokoly.

Dodavatel v nabídce specifikuje, jaký komunikační protokol využívá. Pokud Dodavatel využívá jiný protokol než MQTT, bude tato skutečnost v nabídce detailně specifikována včetně bezpečnostních parametrů a jejich nastavení.

##### 3.10.7. 	Bezpečnost

Dodavatel zajišťuje ve spolupráci se Zadavatelem bezpečnost provozu IoT sítě, od sběru dat po ukládání na úložiště Zadavatele (šifrování komunikace, průniky do systému atd.).

Ostatní bezpečnostní opatření řeší Dodavatel na základě požadavků Zadavatele a řídí se doporučeními a best practice pro návrh a provoz implementací internetu věcí organizace IoT Security Foundation.

Pokud v průběhu 6 měsíců od podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami dojde k vydání bezpečnostních aktualizací v rámci použití IoT sítě, Dodavatel zaručí jejich instalaci pro plný rozsah dodávky.

# 4. Další zpracování dat a vizualizační software

Naměřené hodnoty musí být možno zobrazit v jednom z těchto vizualizačních softwarů:

- Grafana,

- Power BI.

Pokud Dodavatel nabídne řešení, které neumožňuje využití vizualizace dat přes tyto dvě výše uvedené aplikace, musí příslušný SW dodat v rámci svého řešení, a to včetně související dokumentace a školení osob na straně Zadavatele.

Příloha č. 2A:Funkční požadavky Požadované technické parametry IoT čidel

| Kancelářské prostory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Typ zařízení |  | Počet kusů | Rozsah měření | Přípustná odchylka měření | Rozlišení měření 1) | Časový interval měření a odesílání dat | Odolnost elektrických zařízení (stupeň krytí) |  | Instalace | Napájení | Technická dokumentace | Kalibrační certifikát | Kontrola provozu | Servis sítě | Záruční doba |
| 1. | - | Otřesová čidla pro monitoring obsazenosti kancelářských židlí |  | 200 | obsazená/neobsazená kancelářská židle | - | nastavení citlivosti čidla tak, aby bylo možné jasně definovat obsazené a neobsazené pracovní místo | kontinuální měření stavu, odesílání dat ideálně okamžitě při změně stavu, případně v rozmezí 2 až 10 minut | min. IP20, použití v interiéru kancelářských prostor |  | na spodní část kancelářské židle, případně na opěradlo pomocí neinvazivního způsobu instalace; automatické připojení do IoT sítě po aktivaci čidla | vyměnitelné články s dobou bezúdržbového provozu min. 2 roky, napájení ze sítě není přípustné | dodání technického listu, návodu, instalačního manuálu a prohlášení o shodě | dodání certifikátu o provedení kalibrace instalovaných čidel nebo alespoň prohlášení o dodržení požadavků na odchylku měření | dodávaný software bude poskytovat základní monitoring a informace o typu instalovaných čidel, místu instalace, aktuálním stavu baterie a kvalitě signálu; uživatelský přístup pro zaměstnance Zadavatele do uživatelského aplikačního prostředí | v případě poruchy sítě nutnost servisního zásahu do 24 hodin od vzniku závady; při vzniku poruchových stavů (provozních, bezpečnostních atd.) umožnění chodu sítě v částečném provozu | 2 roky |
| 2. | - | Stolní senzor pro monitoring obsazenosti pracovního místa |  | 60 | obsazené/neobsazené pracovní místo |  | 0/1 (ne/ano) |  |  |  | na spodní stranu desky stolu, případně vnitřní stranu nohy stolu pomocí neinvazivního způsobu instalace; automatické připojení do IoT sítě po aktivaci čidla |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - | Radar, světelná závora případně jiné čidlo pro monitoring pohybu osob daným místem |  | 15 | pohyb osoby místem měření |  |  | kontinuální měření stavu, odeslání dat okamžitě při změně stavu |  |  | na rám dveří případně zeď pomocí neinvazivního způsobu instalace; automatické připojení do IoT sítě po aktivaci čidla |  |  |  |  |  |  |
| Technické místnosti/serverovny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení |  | Typ zařízení |  | Počet kusů | Rozsah měření | Přípustná odchylka měření | Rozlišení měření 1) | Časový interval měření a odesílání dat | Odolnost elektrických zařízení (stupeň krytí) |  | Instalace | Napájení | Technická dokumentace | Kalibrační certifikát | Kontrola provozu | Servis sítě | Záruční doba |
| 4.2) | 4a. | Čidlo pro měření teploty vzduchu |  | 5 | min. +10 až +50 °C | ± 0,2 °C | xx,X °C (měří změnu hodnoty o 0,1) | interval měření a odesílání dat v rozmezí 2 až 15 minut, ideálně 4 minuty požadavek na změnu intervalu měření a odesílání dat na uživatelské úrovní nebo v součinnosti s Dodavatelem | min. IP20, interiéru místností | použití v technických | možnost neinvazivního způsobu instalace; automatické připojení do IoT sítě po aktivaci čidla | vyměnitelné články s dobou bezúdržbového provozu min. 2 roky, možnost dodání varianty napájené ze sítě nebo bezdrátové (bateriového) napájení | dodání technického listu, návodu, instalačního manuálu a prohlášení o shodě | dodání certifikátu o provedení kalibrace instalovaných čidel nebo alespoň prohlášení o dodržení požadavků na odchylku měření | dodávaný software bude poskytovat základní monitoring a informace o typu instalovaných čidel, místu instalace, aktuálním stavu baterie a kvalitě signálu; uživatelský přístup pro zaměstnance Zadavatele do uživatelského aplikačního prostředí | v případě poruchy sítě nutnost servisního zásahu do 24 hodin od vzniku závady; při vzniku poruchových stavů (provozních, bezpečnostních atd.) umožnění chodu sítě v částečném provozu | 2 roky |
|  | 4b. | Čidlo pro měření relativní vlhkosti vzduchu |  |  | min. 15 - 100 % | ± 2 % | xX % (měří změnu hodnoty o 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | - | Čidlo pro měření teploty s externím teplotním senzorem |  | 5 | min. +5 až +65 °C | ± 0,2 °C | xx,X °C (měří změnu hodnoty o 0,1) |  |  |  | ext. teplotní čidlo je vyžadováno z důvodů měření teploty vzduchu na výstupu z klimatizace, tzn. požadavek na co nejmenší velikost teplotního senzoru pro instalaci; možnost neinvazivního způsobu instalace; automatické připojení do IoT sítě po aktivaci čidla | vyměnitelné články s dobou bezúdržbového provozu min. 2 roky, napájení ze sítě není přípustné |  |  |  |  |  |
| 6. | - | Čidlo pro měření elektrických veličin |  | 13 | U [V], I [A], P [W], E [kWh], f [Hz] | ± 2 % naměřené hodnoty | xx,X měřené veličiny (měří změnu hodnoty o 0,1) | kontinuální měření stavu, odesílání dat v rozmezí 2 až 15 minut, ideálně 4 minuty; okamžité odeslání dat a notifikace při výpadku napájení | min. IP32, interiéru místností | použití v technických | vidlice typu F nebo E pro připojení do zásuvky; automatické připojení do IoT sítě po aktivaci čidla | ze sítě, zakončení měřidla vidlicí / zásuvkou typem E nebo F |  |  |  |  |  |
| 7. | - | Čidlo detekce svícení umělého osvětlení |  | 7 | svítí / nesvítí umělé osvětlení v místě měření | - | 0/1 (ne/ano) | kontinuální měření stavu, odesílání dat ideálně okamžitě při změně stavu, případně v rozmezí 2 až 10 minut | min. IP20, interiéru místností | použití v technických | možnost neinvazivního způsobu instalace; automatické připojení do IoT sítě po aktivaci čidla | vyměnitelné články s dobou bezúdržbového provozu min. 2 roky, napájení ze sítě není přípustné |  |  |  |  |  |
| 8. | - | Čidlo přítomnosti osob |  | 9 | jedno čidlo by mělo pokrýt místnost o min. rozměrech 3x6x5 m (VxŠxD); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | - | Dveřní kontakty |  | 13 | zavření/otevření dveří |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | - | Záplavové čidlo (detekční kabel) |  | 5 | běžný/havarijní stav |  |  | kontinuální měření stavu, okamžité odeslání dat a notifikací při vzniku havarijního stavu | min. IP32, interiéru místností | použití v technických | využití detekčního kabelu pro pokrytí všech rizikových míst; automatické připojení do Iotu sítě po aktivaci čidla |  |  |  |  |  |  |
| 11. | - | Kouřové čidlo |  | 3 | běžný/havarijní stav |  |  |  |  |  | možnost neinvazivního způsobu instalace; automatické připojení do IoT sítě po aktivaci čidla |  |  |  |  |  |  |

Poznámky:

1) Rozlišení měření = nejmenší změna veličiny, která způsobí rozeznatelnou změnu v odpovídající indikaci (zjednodušeně jde o nejmenší dílek měření nebo digit); u stavových veličin se jedná o změnu stavu z 0 na 1 (rozsvícení světla, otevření dveří, příchod osoby do místnosti, obsazení místa atd.) 2) Ideálně formou sdruženého čidla.

Příloha č. 2B: Funkční požadavky

| Označení | Typ čidla | Počet kusů |
| --- | --- | --- |
| 1. | Otřesová čidla pro monitoring obsazenosti kancelářských židlí | 200 |
| 2. | Stolní senzor pro monitoring obsazenosti pracovního místa | 60 |
| 3. | Radar, světelná závora případně jiné čidlo pro monitoring pohybu osob daným místem | 15 |
| 4a | Čidlo pro měření teploty vzduchu | 5* |
| 4b. | Čidlo pro měření relativní vlhkosti vzduchu |  |
| 5. | Čidlo pro měření teploty s externím teplotním senzorem | 5 |
| 6. | Čidlo pro měření elektrických veličin | 13 |
| 7. | Čidlo detekce svícení umělého osvětlení | 7 |
| 8. | Čidlo přítomnosti osob | 9 |
| 9. | Dveřní kontakty | 13 |
| 10. | Záplavové čidlo (detekční kabel) | 5 |
| 11. | Kouřové čidlo | 3 |

Poznámka:

* Ideální řešení je v tomto případě využít pro měření teploty a relativní vlhkosti sdružené čidlo, pokud Dodavatel nedisponuje tímto způsobem řešení, je nutné dodat 5 čidel pro měření teploty a 5 čidel pro měření relativní vlhkosti

| Název společnosti | Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. |
| --- | --- |
| Adresa | Kodaňská 1441/46, Praha 10, PSČ 101 00 |

#### 1. Specifikace prostor a lokality

##### 1.1.  Specifikace prostor

Prostory (kanceláře a zasedací místnosti) v lokalitě Kodaňská jsou umístěny ve třech vzájemně propojených traktech budovy. V budově A využívá NAKIT 6 podlaží (1. – 5. NP, 8. NP), v budově B částečně 2 podlaží (přízemí a 1. NP) a v budově C rovněž 2 podlaží (přízemí a 1. NP). Půdorysy jednotlivých podlaží jsou uvedeny níže v kapitole číslo 2.

V rámci tohoto projektu budou monitorovány výhradně prostory pronajaté společností NAKIT (budova není ve vlastnictví NAKIT) a jedná se o běžné kancelářské prostory, zasedací a odpočinkové místnosti.

##### 1.2. Specifikace lokality

A

B

C

Objekty na adrese Kodaňská 1441/46, Praha 10

#### 2. Půdorysy jednotlivých pater využívaných NAKIT s.p. na adrese Kodaňská

| 101 00 Praha 10 - Vršovice | E: info@nakit.cz | IČ: 04767543 |
| --- | --- | --- |

monitoring v regionech“ – Grafická příloha

1

. PAT

RO budova B

Pokračuje na další stránce

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

| 101 00 Praha 10 - Vršovice | E: info@nakit.cz | IČ: 04767543 |
| --- | --- | --- |

monitoring v regionech“ – Grafická příloha

1

. PATRO budova B

Pokračování  podlaží z předchozí stránky

| A: Kodaňská 1441/46 | T: +420 234 066 500 | W: www.nakit.cz |
| --- | --- | --- |

##### C Zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Optimalizace využití kancelářských prostor a

monitoring v regionech“ – Grafická příloha

1

. PATRO budova

C

Nefunkční požadavky

### 1. Obsah

- Účel dokumentu ................................................................................................................ 2

- Nefunkční požadavky ........................................................................................................ 2

  - Způsob realizace dodávaného řešení .................................................................................. 2

- Požadavky na bezpečnost .................................................................................................. 3

- Technické požadavky ......................................................................................................... 3

  - Provozní prostředí ............................................................................................................... 4

    - Specifikace serverového prostředí .................................................................................. 4

    - Zálohování prostředí .................................................... Chyba! Záložka není definována.

    - Specifikace koncových zařízení NAKIT ............................................................................. 4

- Akceptace ......................................................................................................................... 5

- Školení .............................................................................................................................. 5

  - Školení specialistů ............................................................................................................... 5

  - Školení administrátorů ........................................................................................................ 6

1

### 2. Účel dokumentu

Dokument shrnuje požadované nefunkční (technické) požadavky na zakázku „Optimalizace využití kancelářských prostor a monitoring v regionech“ pro státní podnik Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. (dále jen „NAKIT“ nebo „Zadavatel“).

Dodávka je rozdělena na dvě technické části:

- Dodávka čidel pro měření obsazenosti kancelářských prostor a zasedacích místností v centrální budově NAKIT (pohybová čidla, čidla pro přítomnost osob v místnosti nebo na pracovním místě).

- Dodávka čidel pro měření požadovaných veličin v technických místnostech v regionálních pobočkách NAKIT (teplota, relativní vlhkost, detekce umělého osvětlení, přítomnost osob v místnosti, otevření / zavření dveří, měření elektrických veličin, indikace požáru, indikace záplavy).

Ve většině případů jsou nefunkční požadavky platné pro obě části dodávky. Pokud je některý z požadavků platný pouze pro jednu část dodávky, je tento fakt uveden v textu konkrétního požadavku.

### 3. Nefunkční požadavky

V rámci zakázky v oblasti IoT jsou zásadní následující požadavky:

- Naměřená data budou ukládána na lokální servery Zadavatele, případně cloud Zadavatele.

- Bezpečnost naměřených dat.  Data nesmí být při přenosu čitelná pro jiné subjekty.

- Auditovatelnost a dohledatelnost historie dat.

#### 3.1. 	Způsob realizace dodávaného řešení

Čidla musí poskytovat data v takové struktuře, aby je Zadavatel mohl interpretovat vlastními silami prostřednictvím vlastních aplikací popsaných v Příloze č.2, kapitola 4.

Naměřená data musí být ukládána na lokální servery NAKIT (on-premise řešení), které v součinnosti poskytne Zadavatel, případně na cloud NAKIT.

Dodavatel předá přihlašovací údaje ke klientským účtům na všech úrovních nejdéle 3 pracovní dny po převzetí dodávky čidel do vlastnictví Zadavatele. Zejména se jedná o přihlašovací údaje k administrátorským účtům do uživatelského rozhraní, které umožňuje úpravu nastavení systému IoT sítě, sběr dat a tvorbu databáze, případně dalších klíčových funkcí.

### 4. Požadavky na bezpečnost

Nabízené technické řešení a přenos měřených dat by měly rámcově vyhovovat doporučením a best practice pro návrh a provoz implementací internetu věcí organizace IoT Security Foundation.

Systém měření a přenosu dat nebude obsahovat údaje klasifikované dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Systém měření a přenosu dat musí být odolný proti známým bezpečnostním hrozbám a útokům.  Komunikace mezi centrálním bodem a koncovými IoT zařízeními musí být šifrovaná, stejně jako všechny navazující komunikační linky využité v projektu. Při nasazení kryptografických prostředků Dodavatel zohlední doporučení Národního úřadu pro informační a kybernetickou bezpečnost: MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KRYPTOGRAFICKÉ ALGORITMY a technické možnosti a parametry zařízení, tj. komunikačních bran a čidel.

V případě, že Dodavatel realizuje provoz IoT čidel na volném radiovém pásmu, dodá podklady, které prokážou, že je provoz pásma v souladu s aktuální Českou legislativou. Dále dodá dokumentaci, která definuje, jakým způsobem je zajištěna bezpečnost komunikace s čidly.

Pro Implementaci IoT technologie bude Zadavatelem vytvořena oddělená VLAN sít s řízenými přístupy do a ze sítě. Dodavatel poskytne seznam potřebných portů pro komunikaci (komunikační matici s vysvětlivkami).

Poskytnuté 	řešení 	musí 	disponovat 	napojením 	na 	interní 	log 	management 	ELISA

(https://logmanagement.cz) například prostřednictvím SYSLOGu. Dále musí být systém provozně monitorovatelný např. prostřednictvím SNMP v2 nebo vyšší. Součástí dodávky bude i dokumentace dodávaného monitoringu. Není přípustné, aby informování o stavu a závadách IoT sítě probíhalo pouze zasíláním emailů Zadavateli.

### 5. Technické požadavky

Použití softwaru nutného pro chod poskytovaného technického řešení Dodavatelem musí splňovat následující podmínky:

#### 5.1. 	Provozní prostředí

Poskytovaný software musí pracovat v technických podmínkách dále uvedeného provozního prostředí a bude hostován v serverovnách Zadavatele.

Zadavatel poskytne virtualizované HW prostředky pro instalaci dodávaného prostředí. Dodavatel poskytne licence pro operační systém, aplikační řešení a dostupnost pro konzultace v rámci dodávky.

Vzdálený přístup Dodavatele k dedikovaným zdrojům v síti Zadavatele bude realizován pro konkrétní uživatele na straně Dodavatele prostřednictvím VPN klienta PulseSecure

(https://www.pulsesecure.net).

Fyzický přístup do prostor Zadavatele musí vždy probíhat za přítomnosti oprávněného zástupce Zadavatele po předchozí dohodě obou stran.

##### 5.1.1. 	Specifikace serverového prostředí

Zadavatel poskytne pro projekt oddělený segment sítě se vzdáleným přístupem pro Dodavatele. V tomto segmentu poskytne virtualizované HW prostředky x86 serveru v maximálním rozsahu 12 vCPU, 32 GB RAM, 10 Gb/s LAN. Velikost datového úložiště bude poskytnuta dle požadavků navrhovaného řešení dle specifikace Dodavatele. Dodavatel v rámci nabídky předloží kapacitní plán pro dodávané řešení (počet virtuálních serverů, odhadovaná kapacita pro ukládání dat z čidel). Dodavatel ve své nabídce předloží technické specifikace nezbytné pro kompletní nastavení všech serverů a úložiště, které jsou třeba pro běh projektu.

- IoT řešení musí být schopno pracovat jak na fyzickém serveru, tak v prostředí virtualizace Hyper-V či VMware.

- Pokud IoT řešení využívá produktů třetích stran, pro jejichž používání je třeba pořízení licence, musí být tyto licence součástí nabídky v počtu a rozsahu nezbytném pro provozování aplikace.

- Instalaci, konfiguraci a správu operačních systémů na úrovni fyzických i virtuálních serverů provádí Zadavatel. Administrátorské účty OS spravuje Zadavatel. Dodavatel bude používat pro implementaci a podporu provozu databází a aplikací uživatelské účty, využití administrátorských účtů je možné pouze se součinností Zadavatele nebo bezpečným mechanismem schváleným Zadavatelem.

##### 5.1.2. 	Specifikace koncových zařízení NAKIT

- V případě, že Dodavatel poskytne pro vizualizace dat webovou aplikaci, budou pro práci v jejím prostředí používány počítač s Windows 10 a prohlížeče Microsoft Edge, Chrome a Mozilla Firefox, a to vždy ve verzi aktuální (poslední) a minimálně dvou předchozích.

- Není preferováno ukládat na klientskou stanici/desktop data trvalé hodnoty, taková data je nutno ukládat na centrální diskové kapacity. Na klientské stanici nesmí být prováděno dávkové zpracování dat z IoT.

##### 5.1.3. 	Síťová konektivita aplikačního rozhraní

- Klientské stanice jsou připojeny rychlostí typicky 1 Gb/s 1000Base-T nebo přes Wifi síť Zadavatele.

- Servery jsou připojeny do infrastruktury typicky rychlostí 10 Gb/s 1000Base-T, páteř je 2 x 10 Gb/s.

- Mezi servery a klientskými stanicemi je pouze L4 konektivita, mezi servery možná L2, L3 nebo L4 konektivita.

### 6. Implementace

Dodavatel je povinen provést implementaci dodaného řešení, včetně vizualizační aplikace. Dodavatel provede implementaci softwarového řešení dodané technologie a napojení na vizualizační aplikaci v spolupráci se zaměstnanci Zadavatele, která umožní práci s naměřenými daty a jejich vizualizaci.

Zadavatelem není požadována žádná specifická implementace IT systému, která by vyžadovala další integrace na jiné systémy Zadavatele nebo třetích stran.

### 7. Akceptace

Na základě dodávky čidel, implementace a služeb podpory bude provedena tzv. akceptace. Podklad pro akceptaci předloží Dodavatel po dodání dílčí služby / díla / čidel apod. Pouze na základě kladného vyjádření Zadavatele bude schválena fakturace za příslušné části zakázky.

### 8. Školení

#### 8.1. 	Školení specialistů

Dodavatel zajistí proškolení specialistů na straně Zadavatele, kteří budou běžně pracovat s naměřenými daty a vyhodnocovat je. Školení musí proběhnout nejpozději 10 pracovních dní od dodání čidel. Školení může probíhat v prostorách Zadavatele nebo po dohodě i v prostorách Dodavatele, pokud budou na území Prahy. Připouští se školení online formou při užití běžných komunikačních nástrojů (Webex, Skype, Teams atd.) umožňující sdílení obrazovek apod. Školení proběhne na základě předané uživatelské dokumentace. Bude zaměřeno na:

- základní práci s čidly IoT

- základní práci s uživatelskou aplikací/prostředím

Rozsah školení min. 1 pracovní den pro min. 5 zaměstnanců.

#### 8.2. 	Školení administrátorů

Dodavatel zajistí proškolení administrátorů IoT, školení může probíhat v prostorách Zadavatele nebo po dohodě i v prostorách Dodavatele, pokud budou na území Prahy. Připouští se školení online formou při užití běžných komunikačních nástrojů (Webex, Skype, Teams atd.) umožňující sdílení obrazovek apod. Školení musí proběhnout nejpozději 10 pracovních dní od dodání čidel. Školení proběhne na základě předané uživatelské dokumentace. Bude zaměřeno na:

- architekturu sítě IoT

- práci s čidly, jejich připojení do sítě, nastavení a administraci atd.

- tvorbu databáze a její propojení s vizualizačním SW

- práci s uživatelskou aplikací/prostředím a pokročilá nastavení uživatelských práv do této aplikace apod.

- řešení běžných problémů, seznámení se s databází běžných chyb, best-practice postupů, manuál pro administraci

Rozsah školení minimálně 0,5 pracovního dny pro minimálně 3 zaměstnance Zadavatele.

##### Příloha č. 4 – Seznam regionálních poboček Kupujícího

Purkyňova 22, Plzeň

Na Kopci 5, Havířov

Vyšní Lhoty 234

Tuřanka 1222/115, Brno

Příloha č. 5 – Vzor Předávacího protokolu

### PŘEDÁVACÍ PROTOKOL Č. X

ČIDLA A SLUŽBY

| Kupující | Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice |
| --- | --- |
| Prodávající | Xxx |
| Smlouva | Xxx |
| Název Projektu | Optimalizace využití kancelářských prostor a monitoring v regionech |

Předmět předání

Předmětem předání je dodávka čidel a Služeb dle čl. 1 odst. 1.1 písm. a) a b) Smlouvy.

#### Seznam předávaných Čidel a Služeb

| Číslo | Popis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Dodávka čidel a ostatních zařízení |  |  |
| a) | Dodaná čidla odpovídají specifikaci dle smlouvy (včetně jejích příloh) | Ano Ne | □□ |
| b) | Prodávající poskytl všechna ostatní zařízení, případně SW, nezbytná pro spuštění IoT sítě | Ano Ne | □□ |
| c) | Požadovaná dokumentace byla předána v plném rozsahu | Ano Ne | □ □ |
| 02 | Zprovoznění sítě s IoT čidly |  |  |
| a) | Čidla jsou nainstalovaná dle požadavků Kupujícího |  | □ |

|  |  | Ano Ne | □ |
| --- | --- | --- | --- |
| b) | Všechna čidla v rámci IoT sítě jsou funkční a komunikují | Ano Ne | □ □ |
| c) | IoT síť je funkční a přenáší data | Ano Ne | □ □ |
| 03 | Ukládání dat |  |  |
| a) | Kupující poskytl všechny přístupové údaje nutné pro zprovoznění Ano sběru dat Ne |  | □ □ |
| 04 | Funkcionality aplikace |  |  |
| a) | Data je možné vizualizovat v SW Grafana, případně Power BI | Ano Ne | □ □ |
| b) | Přístup do aplikace je řízen pomocí uživatelských oprávnění | Ano Ne | □ □ |
| c) | Aplikace umožňuje práci více uživatelů současně | Ano Ne | □ □ |
| 05 | Dokumentace k technickému řešení IoT |  |  |
| a) | Požadovaná Dokumentace byla předána v plném rozsahu | Ano Ne | □ □ |
| 06 | Školení |  |  |
| a) | Školení specialistů je ukončeno v požadovaném termínu | Ano | □ □ |
|  |  | Ne |  |
| b) | Školení administrátorů je ukončeno v požadovaném termínu | Ano Ne | □ □ |

#### Výhrady a způsob jejich vypořádání

| Číslo | Popis výhrady | Způsob a termín odstranění |
| --- | --- | --- |
| 1 | …. | … |

#### Seznam příloh

Dokumentace k čidlům:

- Seznam předané dokumentace

- Dodací listy

- Prohlášení o shodě

- Certifikát o provedení kalibrace / prohlášení o dodržení požadavků na odchylku měření

- Technické listy

- Návody k použití

- Instalační manuály

- Dokumentace o bezpečnosti komunikace s čidly

- Dokumentace dodávaného monitoringu

Dokumentace k technickému řešení IoT:

- Seznam předané dokumentace k technickému řešení IoT

- Popis provedeného řešení včetně architektury

- Technické parametry použitých čidel, komunikačních bran a dalších technických prvků

- Počty a typy instalovaných čidel, komunikačních bran a dalších technických prvků

- Popis způsobu instalace a nastavení jednotlivých typů čidel a komunikačních bran

- Zakreslení čidel do půdorysu místnosti

- Technická a uživatelská dokumentace k dodávanému řešení

- Dokumentace o bezpečnosti komunikace s čidly -	Dokumentace dodávaného monitoringu

#### Závěrečná ustanovení

Kupující a Prodávající svým podpisem stvrzují předání a převzetí čidel a Služeb dle Smlouvy o dodávce čidel a poskytnutí souvisejících služeb č. xxx NAKIT, na adrese Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice.

|  | Jméno a příjmení | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Předal za Prodávajícího |  |  |  |
| Převzal za Kupujícího |  |  |  |

##### Příloha č. 6 – Vzor Akceptačního protokolu Konzultačních služeb

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL Č. …

| Kupující | Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. |
| --- | --- |
| Prodávající | Název Prodávajícího, sídlo (dle Smlouvy) |
| Smlouva | Označení Smlouvy |
| Název Projektu | Optimalizace využití kancelářských prostor a monitoring v regionech |

#### Předmět akceptace

Předmětem akceptace jsou Konzultační služby dle čl. 1 odst. 1.1 písm. c) Smlouvy:

| Číslo | Popis | Akceptováno | Neakceptováno |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Popis předmětu akceptace | X |  |

#### Výhrady

Seznam výhrad je uveden v následující tabulce:

| Číslo | Popis výhrady | Kategorie vady | Termín pro vypořádání vady |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Popis výhrady akceptace (popis výhrad lze nahradit odkazem na přílohu) |  |  |
| 02 | Popis výhrady akceptace |  |  |

#### Seznam příloh

Seznam předané dokumentace

Ostatní dokumenty nutné pro akceptaci dle Smlouvy s Prodávajícím

#### Závěrečná ustanovení

Kupující a Prodávající svým podpisem stvrzují akceptaci Konzultačních služeb podle čl. 1 odst.

1.1 písm. c) Smlouvy.

|  | Jméno a příjmení | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Akceptoval za Kupujícího |  |  |  |

Za

Prodávajícího

##### Příloha č. 7 – Realizační tým

| Role | Jméno a příjmení |
| --- | --- |
| Vedoucí projektu | xxx |
| Technický garant | xxx |