Centrum výzkumu Řež, s.r.o.

Ing. P. Březina

Ing. M. Vaňkát

Řež – Husinec

Věc: Kalkulace dodatečných úprav zkušební STENDu HK  JHR

Dodatečné úpravy konstrukce STENDu rozšiřující plnění Smlouvy o dílo ze dne 15. 12. 2016, vzniklé na základě statického ověření provedeného Zhotovitelem a konzultací s Objednatelem.

Rozsah dodatečných úprav STENDu:

1 - Vypodložení stěny s uloženou jeřábovou dráhou D + M …....        2.800,- Kč

2 - Nová podlaha – plech s 10 mm a nové nosníky

+ přemístění dvou stávajících ztužidel (nová)

Celková hmotnost nové podlahy = 3348 kg - D + M ……….…..    167.400,- Kč

3 - Vodorovné podepření vzpěr ochozu před řadou SA

Výkres č. 003 – D + M …………………………………………………………      17.000,- Kč

4 - Zavětrování  vodorovné a svislé v ose SB – SC

Výkres č. 009 – D + M …………………………………………………………      30.000,- Kč

5 - Propojky  na horní části sloupů - D + M ……………………………..         5.000,- Kč

6 - Statická, konstrukční a výkresová dokumentace ……………….       15.000,- Kč

CENA  CELKEM  bez  DPH …………………………………………………....     237.200,- Kč

V Příbrami dne 15. 3. 2017

Vypracoval:   M. Vacek

Tel: 736 643 243

e- mail : vacek@metyzol.cz