| Změnový list č. 38 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Změna stavby před dokončením |
| --- |
| Změna požadována kým: | Investorem | Požadováno kdy: (datum a č. KD) | 18.2.2022 |
| Podklady: | PD, rozpočet | Počet příloh/stran: | 2/4 |
| Je požadováno provedení následující změny: Změna účelu místnosti H111 – původní zasedací místnost, nově kancelář a s tím souvisí zrušení kuchyňky (m.č. H131), zrušení SDK příček, přemístění dveří H1.07, přidání dveří H1.08 do místnosti H115, změna podlahy v zrušené H131 z dlažby na koberec, zrušení kuchyňské linky n.01, změna rozvodů a prvků TZB Přidání nové kuchyňky n.03 do m.č. H110 Vyústění vodovodu na severní fasádě na základě požadavku investora Zpracování MPBP na požadavek investora |
| Zdůvodnění změny: Požadavek investora |
| Technický popis změny: Z důvodu změny účelu místnosti je nutno změnit trasy SIL a přidat 2 ks svítidel navíc (jiný požadavek na osvětlení) a také bylo možno zrušit trasy rozvodů VZT Ostatní změny v rámci ASŘ jsou změněny dle nového zadání a provedeny odpočty a přípočty |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce - 91.204,00 Kč Vícepráce 25.304,00 Kč Změnový list č. 33 celkem -65.900,00 Kč |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |
| Ověřil: | David Štrobl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (TDI) |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád | Podpis: |  | Datum: |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Objednatel) |