**Cenová nabídka na opravu havárie vody ve škole pavilon A**

Jedná se o defekty na ležatých rozvodech SV a TUV v suterénu budovy, prorezivělé tvarovky, potrubí či armatury, 12 míst, z toho 5 je aktivních s odkapávající nebo prosakující vodou. Na některých je provedena provizorní oprava k zamezení velkému úniku vody. Cenová nabídka je vypracována na opravu těchto 12 zjištěných závad.

**Soupis provedených prací a použitého materiálu na výměnu části ležatých rozvodů studené a teplé užitkové vody v suterénu objektu, výměna tvarovek, uzavíracích a vypouštěcích armatur, oprava izolace z minerální vlny.**

**Provedené demontáže:**

- uzavření přívodu SV a TUV v předávací stanici a vypuštění vody ze systému

- odstranění izolačních pouzder ISOVER

- vybourání prostupu potrubí přes stěnu 2x

- vyřezání starého poškozeného potrubí cca 25 m

- demontáž upevnění potrubí 8ks

- demontáž armatur a tvarovek 42 ks

**Celkem 57 hodin x 250,-Kč 14 250,-Kč**

**Montážní instalatérské a izolatérské práce:**

- montáž nového pozinkovaného potrubí 5/4“- 2 ½“ 25 m

- montáž kulového uzávěru s vypouštěním 5/4“- 6/4“ 12 ks

- montáž tvarovek 5/4“ – 2 1/ 2“ 30 ks

- kotvení potrubí – stropní závěs 8ks

- zaizolování potrubí izolací – pouzdra EKOFLEX 25 m

- napuštění a odvzdušnění potrubí

- provedení tlakové zkoušky

- zapravení prostupu

**Celkem 125 hodin x 350,- 43 750,-Kč**

**Materiál:**

- pozinkované potrubí 5/4“- 2 ½“ dl. 25 m 8 250,-

- šroubení pozinkované 5/4“ – 2 ½“, 16 ks 4 800,-

- tvarovky – kolena , nátrubky, T kusy, redukce 30 ks 5/4“ – 2 ½“ 4 500,-

- uzavírací armatury s  vypouštěním 5/4“, 6/4“ 8ks 4 600,-

- izolace Ekoflex pouzdra 30 m 6 600,

- upevňovací a spojovací a těsnící materiál 2 950,-

**Celkem materiál 31 700,-**

**Ostatní náklady:**

- přesuny hmot, doprava 4 800,-

- odvoz a uložení stavební suti a demontovaného materiálu 2 950,-

**Celkem 7 750,-**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Celková cena bez DPH 97 450,-Kč**

V Novém Jičíně 21. 7. 2022 Ing. Eva Černochová Štihelová

 Jednatelka společnosti