Příloha č. 2a Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FAF UK - Vakuová stanice včetně regulátoru vakua |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Název poptávaného zboží

Vakuová stanice včetně regulátoru vakua

Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky

Vakuová stanice umožňující regulovat pracovní tlak s minimálními požadavky na údržbu (bezolejová), chemicky odolná a bez opotřebitelných částí. Vhodná pro destilaci/odpařování vysokovroucích kapalin. Typickými aplikačními oblastmi jsou destilace, rotační vakuové odparky apod. Minimální požadavky: Počet pater: 4 Maximální čerpací rychlost: 2,8 m3/h Maximální dosažené vakuum: 0,6 mbar (s plynovou zátěží 1,5 mbar) Rozsah operačních teplot: 10–40 °C Vtoková a výtoková přípojka: olivka ID 8–10 mm Ochranná třída: IP 40 Zásuvka: evropský typ Síťové napětí: 200–230 V při frekvenci 50/60 Hz

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Technická specifikace nabízeného zařízení

Nabízené zboží splňuje požadavky zadávací dokumentace

Katalogové číslo

| 6990- 3115 |  | Automatická vakuová stanice PC3003 VARIO Select 1 kus |
| --- | --- | --- |

= Vacuubrand  20738450