**ST  
ŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC   
Na Bojišti 15, příspěvková organizace   
se sídlem: Na Bojišti 15, 460 10 Liberec 3**

SSaMS

**4 503%71**

|  |  |
| --- | --- |
| OBJEDNÁVKA 80/2022  OBJEDNATEL:  SŠaMŠ, Liberec, příspěvková organizace Na Bojišti 15  460 10 Liberec 3  IČ: 00671274  Číslo účtu: 30838461/0100  Forma úhrady: převodem  Datum: 15. 7. 2022 | DODAVATEL:  Jiří Stránský — INTOS Kozinova 1071/11  460 01 Liberec  IČ: 16413814  DíČ:CZ7112292572 |

Objednáváme u Vás provedení prací na výměnících školy (budova Beskydská a Na Bojišti) dle cenové nabídky. Cena celkem s DPH 155 406,89 Kč.

Děkuj i

S pozdravem

Horáčková Simona

Schválil: Ing, Zdeněk Krabs, Ph.D. ředitel školy

[e-mail:](mailto:info@ssams.cz) info@ssams.cz Komerční banka, a.s., Liberec tel: 485 151 099 iČ: 00671274

www: [www.ssams.cz](http://www.ssams.cz) Č. účtu: 30838461/0100 Stránka **31 z 32**

*Platnost cenově nabídky 3 měsíce od zpracování.*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| *Jiří Stránský*  *Stavební práce - instalace*  *Kozinova 1071111 460 01, Liberec 1 1č0 - 16413814, DIČ - CZ 7112292572*  *email -* [*jirkaintos@seznam.cz*](mailto:jirkaintos@seznam.cz)  *Mobil - +420 602 323 449* |

***!Cenová nabídka Práce na výměnících školy číslo: 20220231***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Zákazník :*** | SŠaMŠ, Liberec, Na Bojišti 15 P | *08.07.2022* |
| ***Adresa :*** |  |  |
|  | Město Liberec |  |
| ***Telefon :*** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | |
| ***Výměník Beskydská*** I | |  |  |  |  |  |
| *Demontáž expanzní tlakové nádoby vč. Opavy potrubí* | | |  | *1* | *3 904,96* | *4 725.00 Kč* |
| *Úprava pojistných ventylů u elektrických bojlerů dle revize (pan Hladík)* | | | | *2* | *1 760,00* | *4 259,20 KČ* |
| *Výměna trojcestných ventylů, výměna 2"" kulových uzávěru vč. Materiálu* | | | | *2* | *19 740,00* | *47 770,80 KČ* |
| *Vypuštění, napuštění topného systému* | | |  | *1* | *1 200,00* | *1 452,00 Kč* |
| *Demontáž, montáž přírubových čerpadel (úprava potrubí)* | | |  | *1* | *7 840,00* | *9 486,40 Kč* |
| *Přesun hmot a doprava* |  |  |  | *1* | *2 500,00* | *3 025,00 Kč* |
|  |  |  |  |  | *58444.96 bez DPH* | *70 718,40 Kč* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Výměník Na Bojišti*** |  |  |  |  |  |  |
| *Dodávka tlakového expanzomatu 6001, vč\_ armatur, ventylů, šroubení 2x* | | | | *1* | *26 784.00* | *32 408,64 Kč* |
| *Montáž, osazení vč. dopojení (vařené potrubí) napojení do sláva]. rozvad.* | | | | *1* | *22 800,00* | *27 588,00 Kč* |
| *Manipulace, nastěhování tlak. nádob (zpuštění kladkou 4m, lešení)* | | | | *2* | *2 100 00* | 5 *082,00 Kč* |
| *Zrušení, odpojení stávající otevřené expanzní nádoby půda předělání na* | | | |  |  |  |
| *uzavřenou soustavu s automat. odvzdušňováky* | | |  | *1* | *12 785 00* | *15 469,85 Kč* |
| *Přesun hmot a doprava* |  |  |  | *1* | *3 600,00* | *4 140,00 Kč* |
|  |  |  |  |  | *69990,49 bez DPH* | *84 688,49 Kč* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

***Celkem*** *21% 128435,45 bez DPH* ***155 406,89 Kč***