# Specifikace trasy telekomunikačního

# vedení

## Příloha č. 1

Trasa telekomunikačního vedení je definována těmito úseky:

- venkovní úseky:

- Matrix T1/S1, GPS XXX a Kabelová komora KK1, XXX

Délka úseku je cca 93 m

Počet chrániček: 0

Typ díla: 7 x mikrotrubiček (3x10mm + 4x7mm) zafouknuté do plného profilu HDPE, která je ve vlastnictví Partnera.

- Matrix T2/S2, GPS XXX a Kabelová komora KK2, GPS XXX

Délka úseku je cca 4 m

Počet chrániček: 0

Typ chrániček: 3 x mikrotrubičky o velikosti 10/8

- vnitřní úseky:

- Kabelová komora KK2, GPS XXX (místo průvrtu) a serverovny Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje umístěna nacházející se na Balbínova č.p. 24, 506 01 Jičín - Staré Město, Česko

Délka úseku je cca 100 m

Počet chrániček: 0

Typ chrániček: 3 x mikrotrubičky o velikosti 10/8